Приложение 1                                                                                     УТВЕРЖДАЮ

Ректор УО ВГАВМ

___________О.С. Горлова

«  » августа 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ – НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА: Кондуктометр – 1шт.

2. КОД ТОВАРА ПО ОКРБ:

26.51.53.810 –  Приборы и аппаратура для измерения электропроводности и других электромеханических величин (pH-метры и rH-метры и т. д.), включая используемые в лабораторных условиях или на открытом пространстве, в том числе в процессе мониторинга или контроля, электронные

3. Комплектация:

3.1. Кондуктометр

3.2. Блок преобразовательный

3.3. Датчик ДП-3М с кабелем 1 м

3.4. Комплект элементов питания

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ, КОНСТРУКТИВНЫЕ И ДРУГИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, И ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА:

| 4.1. | Удельная электрическая проводимость, мкСм/см ……. дискретность ………………. погрешность ………………… | от 0 – 100 000 0,001 ±(0,05+0,025χ) |
| --- | --- | --- |
| 4.2. | Солесодержание, мг/дм3 ………………………………………..…. дискретность …………………….………………. погрешность ……………………………………… | 0 – 50 000 0,001 ±(0,06+0,03СNaCl) |
| 4.3 | TDS, мг/дм3 ……………….……………………………………..…. дискретность …………………….…………….……………. погрешность …………………………………..…………… | от 0 – 100 000 0,001 ±(0,1+0,03С) |
| 4.4 | Температура, 0С ……………………………………………………. дискретность ……………….…………….……………. погрешность ………………………..……..…………… | 0 – 75 0,1 ±0,3 |

### ВАЛЮТА ПЛАТЕЖА: Белорусские рубли

- ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Республиканский бюджет

- ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ: Оплата по факту поставки, путем размещения платежных поручений на счетах органов государственного казначейства в течение 10 рабочих дней.

Зав. кафедрой

Ветеринарно-санитарной экспертизы…                                            М.С. Мацинович

Согласовано

Проректор по учебной работе                                                            И.А. Субботина