УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________ Е.А.Зайцева

«_14_»_августа_ 2026 года

Заявка на закупку ЗОИ

Медицинское  оборудование

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;

2. Область применения: медицина;

3.Сведения о государственной закупке:

Лот№1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Ингалятор кислородный |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Состав (комплектация) оборудования (на 1 комплект): 1.1.Баллон кислородный объемом 2 л с вентилем – 1 шт.; 1.2. Маски лицевые – не менее 2 шт.; 1.3. Дыхательный шланг (трубопровод) – длиной не менее 1,5 м; 1.4. Редуктор с манометром и расходомером – 1 комплект; 1.5.Транспортно-эксплуатуационная сумка – 1 шт. 2. Показатели (характеристики): 2.1 Диапазон плавного изменения расхода кислорода –5-15 л/мин., 2.2 Давление на входе редукционного клапана – 1-20 Мпа. 2.3 Давление на выходе редукционного клапана без расхода – 0,05-0,62 Мпа. 2.4 . Возможность смешивания кислорода с воздухом. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.21.800 |
| Объем (количество) | 54 комплекта |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 103011,48 руб. |
| Сведение о заказчике, УНП | УЗ «Бобруйская станция скорой и неотложной медицинской помощи»790850580 УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009 УЗ "Дрибинская ЦРБ" 700086197 УЗ "Кричевская ЦРБ" 700087775 |

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Увлажнитель кислорода |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Состав: 1.1. Емкость увлажнения – 1 шт. 1.2. Регулятор потока – 1 шт. 2. Показатели (характеристики): 2.1. Относительная влажность кислорода на выходе – не менее 70%. 2.2. Возможность регулировки потока. 2.3. Емкость увлажнения объемом– не менее 190 мл. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.21.800 |
| Объем (количество) | 343 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 115405,78 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "МОКБ" 700190752 УЗ "МОДБ" 700198143 УЗ "Могилевский областной центр пульмонологии и фтизиатрии" 700117699 УЗ "Белыничская ЦРБ" 700081736 УЗ "Кличевская ЦРБ" 700104749 УЗ "Костюковичская ЦРБ" 700105270 УЗ "Краснопольская ЦРБ" 700004358 УЗ "Круглянская ЦРБ" 700184174 УЗ "Хотимская ЦРБ" 700024336 УЗ "Шкловская ЦРБ" 700005487 УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009 УЗ "Могилевская клиническая больница №1" 790295625 УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808 |

4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5 Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ 	                                                                                      О.С.Сарнавская