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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку аквадистиллятора
 
1. Наименование подлежащих закупке товаров (работ, услуг): аквадистиллятор
2. Код по ОКРБ 007-2012: 28.29.11.500 - Аппараты для дистилляции или очистки.
3. Объем (количество) – 1(одна) шт.
4. Предназначение предмета закупки или область применения: предназначен для производства воды очищенной, воды для инъекций путем тепловой перегонки в аптеках, больницах, лабораториях и других медицинских учреждениях.
5. Описание предмета закупки: 
5.1Состав (комплектация):
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	5.1
	Аквадистиллятор 
	1шт.


6. Технические требования 
	№ п/п
	Наименование
	Базовые параметры

	6.1.
	Производительность, дм³ /ч
	5 (±15%)

	6.2.
	Напряжение, B
	230 (± 10%)

	6.3.
	Номинальная потребляемая мощность, не более, кВт
	3,5

	6.4.
	Масса, не более, кг
	6,4

	6.5.
	Количество потребляемой исходной  воды при tводы = 10градC, л/час
	36 (± 10%)

	6.6
	Поддержание количества воды, идущей на испарение в аквадистилляторе
	автоматическое

	6.7
	Отключение электронагревателей при прекращении централизованной подачи воды и понижении уровня воды в камере испарения ниже допустимого
	автоматическое




7. Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров:
7.1. Поставляемый товар должны быть новым (товаром, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). 
7.2. В стоимость товаров должны быть включены: доставка, монтаж, наладка, ввод в эксплуатацию, обучение (инструктаж) технических и (или) медицинских работников, работы (услуги) по техническому обслуживанию товара в период гарантийного срока его эксплуатации с соблюдением требований постановления Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 №78 «Об утверждении Инструкции о порядке организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники».
7.3. Гарантийный срок определяется нормативно-технической (эксплуатационной) документацией на товар и (или) ТНПА, а если таковой не установлен – не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
7.4. Товар должен сопровождаться руководством пользователя на русском языке.
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