ГродМТ 594/26-ЭА                                                                                    Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 - 7 Тележки медицинские

	Номер лота
	Наименование
	Технические характеристики
	Количество, штук

	1
	Тележка медицинская для перевозки пищи

	тележка выполнена из металла, покрытие металлических частей – полимер (белый - устойчивый к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов), 4-ри поворотных колеса, 2-а из которых с тормозом,  диаметр колес от 75 мм -  до130 мм., тележка с 2-мя съемными поддонами, глубина поддона от 30мм до 60 мм., 
Максимальная нагрузка на тележку – не менее 30 кг. 
Длина – от 830мм до 900 мм
Ширина – от 450мм до 500 мм
Высота – от 900мм до 1000мм
Межполочное расстояние – от 400мм до 550мм
	20

	2
	Тележка  медицинская для перевозки медикаментов
	- оборудована двумя полками;
- поворотными колесами;
- выполнена из материала, устойчивого к многократным обработкам дезинфицирующих средств.
Длина – не менее 760 мм
Ширина – не менее 470мм 
Высота – не менее 870мм
Межполочное расстояние – не менее 300мм 
	53

	3
	Тележка медицинская ТМ-Т-01 или аналог 
	-  тележка – 1; 
- оборудована тремя полками;
-  колеса поворотные, диаметр 75 мм – 4 шт.(два из которых с тормозом);
-Длина, мм: 500
-Ширина, мм: 540
-Высота, мм: 1050
	15

	4
	Тележка медицинская ТМ-У-06 или аналог 
	-  тележка – 1; 
-  колеса поворотные, диаметр 75 мм – 4 шт.; 
-  мешок – контейнер из плотной полиэстер ткани для сбора белья - 1 шт.;
-Длина, мм: 700
-Ширина, мм: 500
-Высота, мм: 910
	40

	5
	Тележка медицинская ТМ-У-01 или аналог
	-тележка – 1; 
-ведро – 2 шт.; 
-швабра – 2 шт.; 
-поддон для установки ведер пластиковый – 1 шт.; 
-поддон для установки мешка – 1шт.; 
-контейнер для установки приспособлений с крышкой (7л) (510х220х110мм.) – 1 шт.; 
-поддон для установки приспособлений (505х225х50мм.) – 1 шт.; 
-мешок-контейнер из плотной полиэстер ткани – 1 шт.; 
-крышка пластиковая для мешка для сбора отходов – 1 шт.; 
-кронштейн для установки швабр – 2 шт.; 
-  колеса поворотные, диаметр 75 мм – 4 шт.;
-Длина, мм: 680
-Ширина, мм: 660
-Высота, мм: 1140
	25

	6
	Тележка медицинская ТМ-У-10 или аналог

	-  тележка – 1; 
-  ведро 12л. – 2 шт.; 
-  швабра – 1 шт.; 
-  поддон для установки ведер пластиковый – 1 шт.;
- поддон для установки приспособлений (370х240х70мм.) – 1 шт.; 
- поддон для установки приспособлений (290х170х70мм.) – 1 шт.; 
-  мешок-контейнер из плотной полиэстер ткани – 1 шт.; 
-  крышка пластиковая для мешка из клеенки медицинской – 1 шт.; 
-  колеса поворотные, диаметр 75 мм – 4 шт.;
-Длина, мм: 680
-Ширина, мм: 420
-Высота, мм: 1140
	36

	7
	Тележка для транспортировки ТМ-Г-25 или аналог

	-  тележка со съемным бортиком – 1 шт; 
-  колеса поворотные диаметром 160 мм – 4 шт.;
-Длина, мм: 1000
-Ширина, мм: 600
-Высота, мм: 1100
	11


 
