ГродМТ 594/26-ЭА                                                                                    Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 - 7 Тележки медицинские

| Номер лота | Наименование | Технические характеристики | Количество, штук |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тележка медицинская для перевозки пищи | тележка выполнена из металла, покрытие металлических частей – полимер (белый - устойчивый к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов), 4-ри поворотных колеса, 2-а из которых с тормозом, диаметр колес от 75 мм - до130 мм., тележка с 2-мя съемными поддонами, глубина поддона от 30мм до 60 мм., Максимальная нагрузка на тележку – не менее 30 кг. Длина – от 830мм до 900 мм Ширина – от 450мм до 500 мм Высота – от 900мм до 1000мм Межполочное расстояние – от 400мм до 550мм | 20 |
| 2 | Тележка медицинская для перевозки медикаментов | - оборудована двумя полками; - поворотными колесами; - выполнена из материала, устойчивого к многократным обработкам дезинфицирующих средств. Длина – не менее 760 мм Ширина – не менее 470мм Высота – не менее 870мм Межполочное расстояние – не менее 300мм | 53 |
| 3 | Тележка медицинская ТМ-Т-01 или аналог | - тележка – 1; - оборудована тремя полками; - колеса поворотные, диаметр 75 мм – 4 шт.(два из которых с тормозом); -Длина, мм: 500 -Ширина, мм: 540 -Высота, мм: 1050 | 15 |
| 4 | Тележка медицинская ТМ-У-06 или аналог | - тележка – 1; - колеса поворотные, диаметр 75 мм – 4 шт.; - мешок – контейнер из плотной полиэстер ткани для сбора белья - 1 шт.; -Длина, мм: 700 -Ширина, мм: 500 -Высота, мм: 910 | 40 |
| 5 | Тележка медицинская ТМ-У-01 или аналог | -тележка – 1; -ведро – 2 шт.; -швабра – 2 шт.; -поддон для установки ведер пластиковый – 1 шт.; -поддон для установки мешка – 1шт.; -контейнер для установки приспособлений с крышкой (7л) (510х220х110мм.) – 1 шт.; -поддон для установки приспособлений (505х225х50мм.) – 1 шт.; -мешок-контейнер из плотной полиэстер ткани – 1 шт.; -крышка пластиковая для мешка для сбора отходов – 1 шт.; -кронштейн для установки швабр – 2 шт.; - колеса поворотные, диаметр 75 мм – 4 шт.; -Длина, мм: 680 -Ширина, мм: 660 -Высота, мм: 1140 | 25 |
| 6 | Тележка медицинская ТМ-У-10 или аналог | - тележка – 1; - ведро 12л. – 2 шт.; - швабра – 1 шт.; - поддон для установки ведер пластиковый – 1 шт.; - поддон для установки приспособлений (370х240х70мм.) – 1 шт.; - поддон для установки приспособлений (290х170х70мм.) – 1 шт.; - мешок-контейнер из плотной полиэстер ткани – 1 шт.; - крышка пластиковая для мешка из клеенки медицинской – 1 шт.; - колеса поворотные, диаметр 75 мм – 4 шт.; -Длина, мм: 680 -Ширина, мм: 420 -Высота, мм: 1140 | 36 |
| 7 | Тележка для транспортировки ТМ-Г-25 или аналог | - тележка со съемным бортиком – 1 шт; - колеса поворотные диаметром 160 мм – 4 шт.; -Длина, мм: 1000 -Ширина, мм: 600 -Высота, мм: 1100 | 11 |