Информация о решении заказчика (организатора) по процедуре закупки из одного источника на ЭТП рег.№ EZ20260701382314 «БелМТ №364/26-ЗОИ «Оборудование для эндоскопических операций» лот 1-3».

В результате рассмотрения поступивших в установленный срок документов и (или) сведений принято решение:

ЛОТ № 1, количество поступивших документов и (или) сведений поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 2

1. Документы и (или) сведения рег. № Z20260714427262

Общество с ограниченной ответственностью "ДэвсГруп"

УНП 192721674

220013, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Петруся Бровки, д.16А, пом.24

Цена по лоту: 4 291 666,00 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения не соответствуют заявке на покупку

Причина несоответствия - (пункту 25 Заявки на покупку: 
предложение поставщика соответствует описанию предмета закупки
менее чем на 100% по составу, объему (количеству) изделий, предусмотренных заявкой на закупку;
пункту 20.8 - отсутствует копия действующего регистрационного удостоверения МЗ РБ (копию действующего регистрационного удостоверения, выданного в рамках ЕАЭС) на товар, относящийся к предмету закупки, или сведения из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения РБ (сведения из единого реестра медицинских изделий, зарегистрированных в рамках ЕАЭС), в которых участники отмечают (выделяют) позиции, входящие в их предложение;
пункту 20.12 - отсутствует таблица соответствия состава (комплектности) и характеристик товара, предлагаемого поставщиком требованиям заявки на закупку по форме согласно приложению 5;
пункту 20.10 - отсутствуют описание, инструкции, технические условия и другие документы изготовителя (производителя) товара, подтверждающие состав, технические характеристики и функциональные параметры товара;
пункту 20.16 – отсутствуют 2 экземпляра договора возмездного оказания услуги по организации и проведению процедуры закупки из одного источника согласно приложению 21, подписанного со стороны поставщика)

2. Документы и (или) сведения рег. № Z20260714427160

Общество с ограниченной ответственностью "СБС Медикал"

УНП 193210303

220067, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Сырокомли, д.12, пом.3Н

Цена по лоту: 4 423 692,94 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения соответствуют заявке на покупку

ИТОГИ:

Общество с ограниченной ответственностью "СБС Медикал", 220067, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Сырокомли, д.12, пом.3Н, УНП 193210303 выбран поставщиком процедуры закупки из одного источника на ЭТП по лоту № 1. Цена по лоту: 4 423 692,94 бел.рубль (BYN).

ЛОТ № 2, количество поступивших документов и (или) сведений поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 0

По лоту в установленный срок не было подано документов и (или) сведений.

ИТОГИ:

Принято решение по лоту № 2 процедуры закупки из одного источника на ЭТП: завершить без выбора поставщика (подрядчика, исполнителя).

ЛОТ № 3, количество поступивших документов и (или) сведений поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 1

1. Документы и (или) сведения рег. № Z20260707426253

SIA "MEDIBRIDGE"

УНП 40103194429

LV-1050, Латвия, Riga, Dzirnavu iela 62-5

Цена по лоту: 1 870 117,84 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения соответствуют заявке на покупку

ИТОГИ:

SIA "MEDIBRIDGE", LV-1050, Латвия, Riga, Dzirnavu iela 62-5, УНП 40103194429 выбран поставщиком процедуры закупки из одного источника на ЭТП по лоту № 3. Цена по лоту: 1 870 117,84 бел.рубль (BYN).

Прилагаемые документы:

Протокол 364-26 Протокол по ЗОИ НА ЭТП.docx.