УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Зайцева Е.А.

«____»_______ 2026 года

Заявка на закупку

Медицинские изделия для рентген-эндоваскулярной хирургии

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтеxника» |
| --- | --- |
| Место наxождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: медицинские изделия для рентген-эндоваскулярной хирургии;

2. Область применения: медицина;

3.Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Набор компонентов для стентирования с ручным введением контраста |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.170 |
| Объем (количество) | 700 наборов |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 90860 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр «Кардиология» Министерства здравоохранения Республики Беларусь», 100049915 |

Приложение к лоту №1:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий на 1 набор:

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Набор компонентов для стентирования с ручным введением контраста в составе: |  |
| 1.1.1 | Правосторонний распределитель на 3 крана | 1 шт. |
| 1.1.2 | Блок измерения инвазивного АД, совместимый с системой SiemensArtisZEE | 1 шт. |
| 1.1.3 | Соединительные трубки (мягкие, давление не менее 600 psi, длина не менее 70 см, просвет не менее 1,8 мм, соединение Luer-lock мужской-женский) | 2 шт. |
| 1.1.4 | Шприц с разъемом «Luer-lock» 12 мл с наличием упоров и колец для возможности манипулирования им одной рукой | 1 шт. |
| 1.1.5 | Инфузионная система для контраста без капельного резервуара | 1 шт. |
| 1.1.6 | Инфузионная система для физиологического раствора | 1 шт. |
| 1.1.7 | Кран трехходовой | 2 шт. |

2.Показатели (характеристики):

2.1.Стерильные хирургические комплекты и изделия должны иметь индивидуальную упаковку, поставляться в индивидуальной упаковке по 1 штуке.

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Набор для ангиопластики и стентирования |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №2 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 1000 наборов |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 79530 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр «Кардиология» Министерства здравоохранения Республики Беларусь», 100049915 |

Приложение к лоту №2:

1. Состав (комплектация) медицинских изделий на 1 набор:

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Набор для ангиопластики и стентирования в составе: |  |
| 1.1.1 | Халат хирургический XL | 1 шт. |
| 1.1.2 | Покрытие хирургическое для стола медсестры, 140-150 см × 140 -150 см | 1 шт. |
| 1.1.3 | Покрытие хирургическое 100-110 см × 110-120 см, устойчивое к воздействию жидкостей | 2 шт. |
| 1.1.4 | Покрытие впитывающее хирургическое 140-150см × 90-110см | 1 шт. |

2.Показатели (характеристики):

2.1.Требования к халату хирургическому:

2.1.1.Халат с усиленной защитой от влаги размером XL (усиление должно быть по всей передней части и рукавам минимум до середины плеча).

2.1.2. Материал изготовления типа SMS 40 GSM (усиленная часть) и типа SMS 28 GSM.

2.1.3. На рукавах должны быть трикотажные манжеты длиной и шириной не менее 7 см.

2.1.4. Халат должен запахиваться сзади и перекрываться.

2.2. Требования к покрытию хирургическому:

2.2.1. Материал изготовления - синтетический нетканый многослойный (состоящий из спанбонд-мелтблаун+полиэтиленовая плёнка), плотностью 67-74 г/м², с прочностью на разрыв в сухом и влажном состоянии, устойчив к сквозному промоканию.

2.2.2. Поверхность материала не должна скатываться и образовывать ворс.

2.3. Требования к покрытию впитывающему хирургическому:

2.3.1. Состоит из комбинаций трёх различных материалов: нижний слой - из нескользящего полиэтилена, средний слой – супервпитывающий полимер типа SAP, верхний слой – из быстропроницаемого микроперфорированного полиэтилена.

2.3.2. Впитывающая способность – не менее 2.5 л/м2.

Лот №3

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Расходный инструментарий для инъекторов рентгенконтрастного препарата |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №3 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.170 |
| Объем (количество) | 3000 штук |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 437500 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр «Кардиология» Министерства здравоохранения Республики Беларусь», 100049915 |

Приложение к лоту №3:

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Колба для контраста многократного применения | 500 шт. |
| 1.2 | Линия для физраствора с автоматическим клапаном и интегрированным датчиком инвазивного давления | 500 шт. |
| 1.3 | Сенсорный пульт управления подачей контраста и физиологического раствора | 2000 шт. |

2. Показатели (характеристики):

2.1.Совместимость с автоматическим инъектором AcistCVi.

Лот №4

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Наборы для биопсии миокарда |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №4 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.100 |
| Объем (количество) | 600 штук |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 806157 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр «Кардиология» Министерства здравоохранения Республики Беларусь», 100049915 |

Приложение к лоту №4:

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Параметр | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Щипцы бипальные для биопсии миокарда прямые (для феморального доступа) | 1.L 95-110см, диаметр шафта - 7F 2. Объем рабочей части биопсийных щипцов не менее 2 мм3 3. Формуемый шафт. 4. Полимерное покрытие шафта. | 60 шт. |
| 1.2 | Щипцы бипальные для биопсии миокарда MP-изогнутые (для югулярного доступа) | 1.L 45-55см, диаметр шафта - 7F. 2. Объем рабочей части биопсийных щипцов не менее 2 мм3 3.Формуемый шафт. 4.Полимерное покрытие шафта. | 240 шт. |
| 1.3 | Катетер - интродьюсер направляющий для биопсийных щипцов (для феморального доступа) | 1. *Диаметр интродьюсера 7 F. 2.Наличие бужа (внутреннего элемента для введения интродьюсера), совместимого с проводником 0.035 inch, гемостатического клапана и крана. 3. Длина катетера – интродьюсера должна быть меньше длины биопсийных щипцов на 5-15см. | 60 шт. |
| 1.4 | Катетер - интродьюсер направляющий для биопсийных щипцов (для югулярного доступа) | 1. *Диаметр интродьюсера 7 F. 2.Наличие бужа (внутреннего элемента для введения интродьюсера), совместимого с проводником 0.035 inch, гемостатического клапана и крана. 3.Длина катетера – интродьюсера должна быть меньше длины биопсийных щипцов на 5-15см. | 240 шт. |

Лот №5

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Интродьюсеры армированные стандартной длины |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №5 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.100 |
| Объем (количество) | 50 штук |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 22500 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр «Кардиология» Министерства здравоохранения Республики Беларусь», 100049915 |

Приложение к лоту №5:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Параметр | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Интродьюсеры с гемостатическим клапаном и дилятатором, 6F | 1. Длина 11-18 см. 2.Наличие усиленной оплетки шафта интродьюсера, препятствующей переламыванию | 25 шт. |
| 1.2 | Интродьюсеры с гемостатическим клапаном и дилятатором, 7F | 1. Длина 11-18 см. 2.Наличие усиленной оплетки шафта интродьюсера, препятствующей переламыванию | 25 шт. |

Лот №6

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Интродьюсеры армированные удлиненные |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №6 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.100 |
| Объем (количество) | 75 штук |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 16087,50 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр «Кардиология» Министерства здравоохранения Республики Беларусь», 100049915 |

Приложение к лоту №6:

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Параметр | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Интродьюсеры с гемостатическим клапаном и дилятатором, 6F | 1.Длина интродьюсера 35-45 см. 2.Наличие усиленной оплетки шафта интродьюсера, препятствующей переламыванию. | 25 шт. |
| 1.2 | Интродьюсеры с гемостатическим клапаном и дилятатором, 7F | 1.Длина интродьюсера 35-45 см. 2.Наличие усиленной оплетки шафта интродьюсера, препятствующей переламыванию. | 50 шт. |

Лот №7

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Биполярные электроды для временной кардиостимуляции 5F |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Показатели (характеристики): 1.1.Желудочковая стимуляция. 1.2.Без внутреннего просвета. 1.3.Баллон доставляемый (на конце электрода раздуваемый баллон). 1.4 одноразовые. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.170 |
| Объем (количество) | 250 штук |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 158290 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр «Кардиология» Министерства здравоохранения Республики Беларусь», 100049915 |

Лот №8

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Проводники для стентирования висцеральных артерий |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Показатели (характеристики): 1.1.Проводник с тефлоновым покрытием повышенной жесткости типа Rosen 0.035inch (0.89мм) - 260 см. 1.2.Тип проводника Rosen (должно быть указано в документации). 2.2. Кончик типа J радиусом 1.5 мм. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.100 |
| Объем (количество) | 30 штук |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 6000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр «Кардиология» Министерства здравоохранения Республики Беларусь», 100049915 |

Лот №9

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Катетеры диагностические для периферических артерий |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №9 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.100 |
| Объем (количество) | 250 штук |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 50000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр «Кардиология» Министерства здравоохранения Республики Беларусь», 100049915 |

Приложение к лоту №9:

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Ангиографический катетер типа «Cobra C1» 5F, 65 см | 60 шт. |
| 1.2 | Ангиографический катетер типа «Cobra C2» 5F, 65 см | 60 шт. |
| 1.3 | Ангиографический катетер типа «Cobra C1» 5F, 100 см | 15 шт. |
| 1.4 | Ангиографический катетер типа «Cobra C2» 5F, 100 см | 15 шт. |
| 1.5 | Ангиографический катетер типа «Simmons Sim1» 5F, 100 см | 35 шт. |
| 1.6 | Ангиографический катетер типа «Simmons Sim 2» 5F, 100 см | 35 шт. |
| 1.7 | Ангиографический катетер типа «Vertebral» 5F, 100 см | 30 шт. |

2.Показатели (характеристки):

2.1. *Технология изготовления катетера, предусматривающая различную степень жесткости последнего, обеспечивающего оптимальную проходимость инструментария, хорошую управляемость, устойчивость к перегибам, образованию узлов и обломам кончика катетера.

2.2.Внутренний диаметр для катетеров 5F - не менее 0.038 inch

2.3. *Кончик Softtip (мягкий и атравматичный).

2.4.*Давление не менее 1000 psi для 5F.

Лот №10

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Катетеры ангиографические с гидрофильным покрытием |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №10 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.100 |
| Объем (количество) | 150 штук |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 32000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр «Кардиология» Министерства здравоохранения Республики Беларусь», 100049915 |

Приложение к лоту №10:

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Катетеры ангиографические с гидрофильным покрытием 4Fr, 65 см., Cobra I | 30 шт. |
| 1.2 | Катетеры ангиографические с гидрофильным покрытием 4Fr, 100 см, Cobra I | 30 шт. |
| 1.3 | Катетеры ангиографические с гидрофильным покры-тием 4Fr, 100 см, Cobra II | 30 шт. |
| 1.4 | Катетеры ангиографические с гидрофильным покрытием 5Fr, 100 см, Cobra II | 20 шт. |
| 1.5 | Катетеры ангиографические с гидрофильным покрытием 4 F, 100 см, прямой | 40 шт. |

2.Показатели (характеристки):

2.1. *Гидрофильное покрытие дистальной части катетеров.

2.2.Специальная двойная конструкция оплетки для улучшения сопротивляемости к образованию перегибов.

2.3.Атравматичный кончик.

Лот №11

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Катетеры баллонные коронарные типа OTW |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №11 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.100 |
| Объем (количество) | 30 штук |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 25000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр «Кардиология» Министерства здравоохранения Республики Беларусь», 100049915 |

Приложение к лоту №11:

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Катетеры баллонные коронарные для хронических окклюзий типа OTW1.25 мм | 10 шт. |
| 1.2 | Катетеры баллонные коронарные для хронических окклюзий типа OTW1.5 мм | 10 шт. |
| 1.3 | Катетеры баллонные коронарные для хронических окклюзий типа OTW2.0 мм | 10 шт. |

2.Показатели (характеристки):

2.1. *Тип катетера – OTW (на проводнике).

2.2.Входной профиль баллона не более 0,017” (0,43 мм).

2.3.Номинальное давление раскрытия баллонного катетера не менее 6 атм, давление разрыва не менее 12 атм.

2.4.Длина баллона 10-15 мм.

Лот №12

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Стент-графты для коронарных артерий |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №12 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.100 |
| Объем (количество) | 10 штук |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 95000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр «Кардиология» Министерства здравоохранения Республики Беларусь», 100049915 |

Приложение к лоту №12:

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Стент-графт коронарный 2.5×16 мм | 2 шт. |
| 1.2 | Стент-графт коронарный 3.0×16 мм | 3 шт. |
| 1.3 | Стент-графт коронарный 3.5×24 мм | 2 шт. |
| 1.4 | Стент-графт коронарный 4.0×24мм | 2 шт. |
| 1.5 | Стент-графт коронарный 4.5×24 мм | 1 шт. |

2. Показатели (характеристки):

2.1. *Совместимость стент-графтов всех размеров с направляющим катетером 5F

2.2.Материал изготовления стента – кобальт-хромовый сплав, материал покрытия PTFE.

2.3.Номинальное давление раскрытия не менее 10 атм., давление разрыва не менее 14 атм.

Лот №13

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Петли-ловушки для удаления инородных тел из сосудистой системы (модификация 1) |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №13 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.100 |
| Объем (количество) | 50 штук |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 65000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр «Кардиология» Министерства здравоохранения Республики Беларусь», 100049915 |

Приложение к лоту №13:

1Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Петля-ловушка. Рабочий диаметр 2-4 мм | 15 шт. |
| 1.2 | Петля-ловушка. Рабочий диаметр 6-10 мм | 15 шт. |
| 1.3 | Петля-ловушка. Рабочий диаметр 12-20 мм | 10 шт. |
| 1.4 | Петля-ловушка. Рабочий диаметр 18-30 мм | 6 шт. |
| 1.5 | Петля-ловушка. Рабочий диаметр 27-45 мм | 4 шт. |

2.Показатели (характеристики):

2.1.Длина системы доставки не менее 120 см.

2.2.Петля-ловушка состоит из 3х петель, расположенных под углом друг к другу

Лот №14

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Петли-ловушки для удаления инородных тел из сосудистой системы (модификация 2) |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №14 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.100 |
| Объем (количество) | 53 штуки |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 65000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр «Кардиология» Министерства здравоохранения Республики Беларусь», 100049915 |

Приложение к лоту №14:

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Петля-ловушка. Рабочий диаметр 2мм | 3 шт. |
| 1.2 | Петля-ловушка. Рабочий диаметр 5 мм | 5 шт. |
| 1.3 | Петля-ловушка. Рабочий диаметр 10 мм | 10 шт. |
| 1.4 | Петля-ловушка. Рабочий диаметр 15 мм | 15 шт. |
| 1.5 | Петля-ловушка. Рабочий диаметр 20мм | 10 шт. |
|  | Петля-ловушка. Рабочий диаметр 30 мм | 10 шт. |

2.Показатели (характеристики):

2.1.Длина системы доставки не менее 100 см.

2.2.Петля-ловушка представляет собой петлю из нитинола, раскрывающуюся под углом 90 градусов по отношению к системе доставки

Лот №15

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Набор для проведения эмболизации аденомы простаты |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №15 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.100 |
| Объем (количество) | 210 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 150000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр «Кардиология» Министерства здравоохранения Республики Беларусь», 100049915 |

Приложение к лоту №15:

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Параметр | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Микросферы для эмболизации | 1.100-300 мкм, 2мл 2.Микросферы, выполненные из акрилового полимера с желатином. 3.Микросферы должны быть биосовместимые, гидрофильные, нерассасывающиеся, точно калиброванные, не должны слипаться и образовывать агрегатов 4.Форма загрузки – шприцы с разъемом LuerLock, с цветовой маркировкой, указывающей размер эмболов, объем загрузки 2мл. | 5 шт. |
| 1.2. | Микросферы для эмболизации | 1.300-500 мкм, 2 мл 2.Микросферы, выполненные из акрилового полимера с желатином. 3.Микросферы должны быть биосовместимые, гидрофильные, нерассасывающиеся, точно калиброванные, не должны слипаться и образовывать агрегатов 4.Форма загрузки – шприцы с разъемом LuerLock, с цветовой маркировкой, указывающей размер эмболов, объем загрузки 2мл. | 30 шт. |
| 1.3. | Микросферы для эмболизации | 1.500-700 мкм,2 мл 2.Микросферы, выполненные из акрилового полимера с желатином. 3.Микросферы должны быть биосовместимые, гидрофильные, нерассасывающиеся, точно калиброванные, не должны слипаться и образовывать агрегатов 4.Форма загрузки – шприцы с разъемом LuerLock, с цветовой маркировкой, указывающей размер эмболов, объем загрузки 2мл. | 5 шт. |
| 1.4. | Катетеры ангиографические с гидрофильным покрытием «BERENSTEIN» 5F, 125 см | 1. Гидрофильное покрытие дистальной части катетеров 2. Специальная двойная конструкция оплетки для улучшения сопротивляемости к образованию перегибов 3. Атравматичный кончик. | 50 шт. |
| 1.5. | Микрокатетер (прямой) в комплекте с микропроводником 0.018” | - 2.4 Fr, 150 см - Гидрофильное покрытие дистальной части катетера - Наличие ограничителя проводника, позволяющего просто корректировать и надежно фиксировать длину выступающего из микрокатетера проводника. - Наличие рентгенконтрастной метки на кончике. - Внутренний просвет не менее 0,020". | 10 шт. |
| 1.6. | Микрокатетер (ангулированный 45°) в комплекте с микропроводником 0.018” | - 2.4 Fr, 150 см - Гидрофильное покрытие дистальной части катетера - Наличие ограничителя проводника, позволяющего просто корректировать и надежно фиксировать длину выступающего из микрокатетера проводника. - Наличие рентгенконтрастной метки на кончике. - Внутренний просвет не менее 0,020". | 10 шт. |
| 1.7. | Проводник с гидрофильным покрытием | 1.0.035 дюйма, угловой 45 градусов, длина 150-180 см 2. Материал изготовления тела проводника – нитинол 3. Гидрофильное покрытие по всей поверхности проводника | 100 шт. |

Лот №16

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Удлиняющий катетер для стентирования при сложной анатомии коронарных артерий (для проксимальных поражений) |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Показатели (характеристики): 1.1. *Наличие проксимального и дистального маркеров. 1.2.Наличие гидрофильного покрытия для лучшего прохождения через сложные, извитые сосуды. 1.3.Атравматичный кончик. 1.4. *Совместимость с направляющим катетером 6F. 1.5.Длина катетера 130-150 см |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.100 |
| Объем (количество) | 75 штук |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 293081,25 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр «Кардиология» Министерства здравоохранения Республики Беларусь», 100049915 |

Лот №17

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Y- образные коннекторы для крупного инструментария |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Состав: 1.1.Y- образные коннекторы гемостатические с пружинным регулируемым клапаном и одним гемостатическим портом 1.2. Игла для направления проводника и вращателем проводника. 2.Показатели (характеристики): 2.1. *Для Y-коннектора - наличие гемостатического клапана с кнопкой, фиксирующей закрытое и открытое положение клапана. Наличие дополнительного клапана с плавной регулировкой силы фиксации, обеспечивающую дополнительную фиксацию положения катетеров и проводников. Внутренний просвет не менее 10 F. 2.2.Для иглы и вращателя проводника - совместимость с проводником 0,014 дюйма. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.100 |
| Объем (количество) | 1000 штук |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 180000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр «Кардиология» Министерства здравоохранения Республики Беларусь», 100049915 |

Лот №18

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Игла направляющая для проводника |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Показатели (характеристики): 1.1.совместимость с проводником 0,014 дюйма |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.100 |
| Объем (количество) | 100 штук |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 979 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр «Кардиология» Министерства здравоохранения Республики Беларусь», 100049915 |

Лот №19

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Вращатель для проводника |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №19 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.100 |
| Объем (количество) | 100 штук |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 913 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр «Кардиология» Министерства здравоохранения Республики Беларусь», 100049915 |

Приложение к лоту №19:

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Вращатель для проводника совместимый с проводником 0,014 дюйма | 50 шт. |
| 1.2 | Вращатель для проводника совместимый с проводником 0,035 дюйма | 50 шт. |

2.Показатели (характеристики):

2.1.совместимость с указанными в п.1.1 и 1.2 проводниками

Лот №20

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Кран трехходовой с вращающимся адаптером для систем с высоким давлением |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Показатели (характеристики): 1.1.возможность использования с системами при давлении 1200 psi. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.100 |
| Объем (количество) | 1000 штук |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 14960 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр «Кардиология» Министерства здравоохранения Республики Беларусь», 100049915 |

Лот №21

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Кран трехходовой |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Показатели (характеристики): 1.1.Наличие вращающегося адаптера для соединения. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.100 |
| Объем (количество) | 2500 штук |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 5225 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр «Кардиология» Министерства здравоохранения Республики Беларусь», 100049915 |

Лот №22

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Шприц ангиографический |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Показатели (характеристики): 1.1.Наличие разъема “Luer lock” 1.2.Наличие упоров и/или колец для удобства манипулирования одной рукой 1.3.Допускается отклонение по емкости шприца в диапазоне от 12 до 20 мл. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.110 |
| Объем (количество) | 200 штук |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 5000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр «Кардиология» Министерства здравоохранения Республики Беларусь», 100049915 |

Лот №23

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Трансдьюсер для измерения инвазивного давления |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №23 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.100 |
| Объем (количество) | 500 штук |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 49000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр «Кардиология» Министерства здравоохранения Республики Беларусь», 100049915 |

Приложение к лоту №23:

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Параметр | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Трансдьюсер для измерения инвазивного давления | - Одноразовый. - Модель совместимая с интерфейсом функциональной станции ангиографа Siemens Artis Zee. | 250 шт. |
| 1.2 | Трансдьюсер для измерения инвазивного давления | - Одноразовый. - Модель совместимая с интерфейсом функциональной станции ангиографа GEAlia | 250 шт. |

Лот №24

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Интродьюсер управляемый с изменяемой кривизной |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №24 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.100 |
| Объем (количество) | 40 штук |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 161729,49 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр «Кардиология» Министерства здравоохранения Республики Беларусь», 100049915 |

Приложение к лоту №24:

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Параметр | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Интродьюсер управляемый | - С изменяемой кривизной 8,5F (размер кривизны 16 (±1) мм). - Рабочая длина не менее 65 см. - Совместимость с проводником 0,032 inch. - Наличие дилятатора и совместимого проводника в комплекте. | 25 шт. |
| 1.2 | Интродьюсер управляемый | - С изменяемой кривизной 8,5F (размер кривизны 22 (±1) мм). - Рабочая длина не менее 65 см. - Совместимость с проводником 0,032 inch. - Наличие дилятатора и совместимого проводника в комплекте. | 15 шт. |

Лот №25

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Направляющие чехлы-интродьюсеры для периферических интервенций |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №25 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.100 |
| Объем (количество) | 130 штук |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 115521,12 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр «Кардиология» Министерства здравоохранения Республики Беларусь», 100049915 |

Приложение к лоту №25:

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Направляющие чехлы-интродьюсеры для периферических интервенций 7Fr – 45 см Форма кончика «HockeyStick» или аналог | 5 шт. |
| 1.2 | Направляющие чехлы-интродьюсеры для периферических интервенций 7Fr – 45 см Форма кончика – «Multipurpose»илианалог | 15 шт. |
| 1.3 | Направляющие чехлы-интродьюсеры для периферических интервенций 7Fr – 45 см Форма кончика - прямой | 25 шт. |
| 1.4 | Направляющие чехлы-интродьюсеры для периферических интервенций 7Fr – 90 см Форма кончика - прямой | 25 шт. |
| 1.5 | Направляющие чехлы-интродьюсеры для периферических интервенций 7Fr – 90 см Форма кончика – «Multipurpose» или аналог | 15 шт. |
| 1.6 | Направляющие чехлы-интродьюсеры для периферических интервенций 6Fr – 45 см Форма кончика - прямой | 10 шт. |
| 1.7 | Направляющие чехлы-интродьюсеры для периферических интервенций 6Fr – 45 см Форма кончика – «Multipurpose» или аналог | 15 шт. |
| 1.8 | Направляющие чехлы-интродьюсеры для периферических интервенций 6Fr – 90 см Форма кончика - прямой | 20 шт. |

2.Показатели (характеристики):

2.1.Должен совмещать функции направляющего катетера и интродьюсера

2.2.Внутренний диаметр направляющего чехла не менее 0.100 inch для 7F, не менее 0.80 для 6F

2.3.Наличие гидрофильного покрытия дистальной части

2.4.Наличие рентгенконтрастного маркера на дистальном кончике направляющего чехла

2.5.Наличие боковой магистрали с трехходовым краником и фиксатора дилятатора.

Лот №26

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Стенты ренальные |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №26 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.100 |
| Объем (количество) | 12 штук |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 17424 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр «Кардиология» Министерства здравоохранения Республики Беларусь», 100049915 |

Приложение к лоту №26:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Стенты ренальные 5.0 мм | 2 шт. |
| 1.2 | Стенты ренальные 6.0 мм | 5 шт. |
| 1.3 | Стенты ренальные 7.0 мм | 5 шт. |

2.Показатели (характеристики):

2.1. *Материал стента – сплав кобальта и хрома.

2.2.Система доставки – монорельсовый баллонный катетер совместимый с проводником 0.014”

2.3.Совместимость с направляющим катетером не более 6 Fr для всех диаметров стента.

2.4.Длина системы доставки не менее 135 см

2.5. *Номинальное давление не менее 11 атм., давление разрыва не менее 14 атм.

2.6.Длина стента 17-23 мм

Лот №27

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Периферический поддерживающий катетер |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Показатели (характеристики): 1.1. Периферический катетер для направления и поддержки 0.035 проводника, прямой, 90 см 1.2.Наличие гидрофильного покрытия дистальной части катетера 1.3. Наличие не менее четырех рентгенконтрастных маркеров. 1.4.Совместимость с интродьюсером 4 Fr. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.100 |
| Объем (количество) | 15 штук |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 28500 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр «Кардиология» Министерства здравоохранения Республики Беларусь», 100049915 |

Лот №28

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Микрокатетер с микропроводником |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Показатели (характеристики): 1.1.Микрокатетер (прямой) в комплекте с микропроводником 0.014” 1.2. 2.4Fr, 145-165см 1.3. Гидрофильное покрытие дистальной части катетера 1.4. Наличие ограничителя проводника, позволяющего просто корректировать и надежно фиксировать длину выступающего из микрокатетера проводника. 1.5. Наличие рентгенконтрастной метки на кончике 1.6. Внутренний просвет не менее 0,020". |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.100 |
| Объем (количество) | 25 штук |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 66250 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр «Кардиология» Министерства здравоохранения Республики Беларусь», 100049915 |

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ 	                                 	                              О.С.Сарнавская