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Запрос на изучение конъюнктуры рынка за счет собственных средств.
 На объект строительства «Реконструкция участка ВЛ-10 кВ №530 от ПС-110 кВ «Каменец» в пролетах опор №62-65, 71-79, 102-116, 4/12-4/17 в Каменецком районе».
Предмет: металлические изделия ОКРБ 25.11.23.600

	№ 
	Наименование: 
	Марка-тип
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Узел крепления подкоса У1М
	15250тм-т2КС л.10
	шт
	13

	2.
	Траверса
	ТМ6
	шт
	8

	3.
	Траверса
	ТМ20П
	шт
	8

	4.
	Траверса
	ТМ21П
	шт
	8

	5.
	Траверса
	ТМ22П
	шт
	30

	6.
	Траверса
	ТМ9П
	шт
	30

	7.
	Траверса
	ТМ1П
	шт
	4

	8.
	Траверса
	ТМ2П
	шт
	4

	9.
	Траверса
	ТМ3П
	шт
	4

	10.
	Накладка
	ОГ2П
	шт
	9

	11.
	Траверса
	ТМ-13
	шт
	6

	12.
	Хомут припасовочный
	ХМ2
	шт
	4

	13.
	Оголовок
	ОГ1П
	шт
	1
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