| ДЗЯРЖАУНАЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «БРЕСТОБЛСЕЛЬСТРОЙ» ДЗЯРЖАУНАЕ УНIТАРНАЕ СПЕЦЫЯЛIЗАВАНАЕ БУДАУНIЧАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА «БРЭСЦКАЯ СПМК-40» (скарочанаянайменне‒ УП «Бресцкая СПМК-40») 224025, г. Брэст, вул. л-та Рабцава, 39/1 Тэл./факс. 29 85 81 Р/рBY02ВАРВ30122003500110000000в ААТ«Белаграпрамбанк», г. Брест, ул. Воровского, 11, АРВВY2Х УНП 200002486, ОКПО 03589223 |  | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «БРЕСТОБЛСЕЛЬСТРОЙ» ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БРЕСТСКАЯ СПМК-40» (сокращенное наименование ‒ УП «Брестская СПМК-40») 224025, г. Брест, ул. л-та Рябцева, 39/1 Тел./факс. 29 85 81 Р/счBY 02ВАРВ30122003500110000000 в ОАО «Белагропромбанк», г. Брест, ул. Воровского, 11, ВАРВВY2Х УНП 200002486, ОКПО 03589223 |
| --- | --- | --- |

Запрос на изучение конъюнктуры рынка за счет собственных средств.

На объект строительства «Реконструкция участка ВЛ-10 кВ №530 от ПС-110 кВ «Каменец» в пролетах опор №62-65, 71-79, 102-116, 4/12-4/17 в Каменецком районе».

Предмет: металлические изделия ОКРБ 25.11.23.600

| № | Наименование: | Марка-тип | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Узел крепления подкоса У1М | 15250тм-т2КС л.10 | шт | 13 |
| 2. | Траверса | ТМ6 | шт | 8 |
| 3. | Траверса | ТМ20П | шт | 8 |
| 4. | Траверса | ТМ21П | шт | 8 |
| 5. | Траверса | ТМ22П | шт | 30 |
| 6. | Траверса | ТМ9П | шт | 30 |
| 7. | Траверса | ТМ1П | шт | 4 |
| 8. | Траверса | ТМ2П | шт | 4 |
| 9. | Траверса | ТМ3П | шт | 4 |
| 10. | Накладка | ОГ2П | шт | 9 |
| 11. | Траверса | ТМ-13 | шт | 6 |
| 12. | Хомут припасовочный | ХМ2 | шт | 4 |
| 13. | Оголовок | ОГ1П | шт | 1 |