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ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ
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ЛОТ № 1 – Реагенты и расходные материалы к станции настольной рабочей для инкубации и центрифугирования Ortho Workstation (закрытая система)

1. Состав (комплектация) предмета закупки. 
	№ п/п
	Наименование
	
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.1.
	Anti-IgG; -С3d; Polyspecific
	шт.
	500

	1.2.
	Anti-С/Anti-Е/Anti-с/ Anti-К/ Control
	шт.
	100


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»
2.1. *Предлагаемые реагенты (кассеты) должны быть предназначены для выполнения иммуногематологических исследований на настольной рабочей станции для инкубации и центрифугирования Ortho Workstation, производства Ortho Clinical Diagnostics, Великобритания с подтверждением инструкций по каждой позиции задания на закупку, согласно руководства пользователя, с документальным подтверждением от производителя.:
2.1.1. Anti-IgG; -С3d; Polyspecific – для определения антиэритроцитарных антител в непрямой пробе Кумбса, поставноки прямой пробы Кумбса, постановки пробы на совместимость.
2.1.2. Anti-С/Anti-Е/Anti-с/ Anti-К/ Control – для определения антигенов системы Rh и Kell.
Реагенты и расходные материалы должны быть оригинального производства по каждой позиции задания на закупку, не должны нарушать технологический процесс в течение рабочего дня и не требовать дополнительной программы и (или) переустановки (перепрограммирования) оборудования, имеющегося у Заказчика.
* предложения, не отвечающие данному требованию, не подлежат рассмотрению.
3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).
3.1. * Срок годности (стерильности) на дату поставки в учреждение – не менее 80% от общего срока годности, установленного производителем.
* предложения, не отвечающие данному требованию, не подлежат рассмотрению.

ЛОТ № 2 – Реагенты и расходные материалы к станции настольной рабочей для инкубации и центрифугирования Ortho Workstation

1. Состав (комплектация) предмета закупки. 
	№ п/п
	Наименование
	
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.1.
	Тест-эритроциты 0(I) группы крови для определения антиэритроцитарных антител с содержанием антигенов: D, C, c ,E K, k, Fya, Fyb, для гелевого метода (3х10 мл)
	упак.
	5


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь 2О государственных закупках товаров (работ, услуг)»
2.1. Предлагаемые наборы реагентов (тест-эритроциты) должны быть предназначены для иммуногематологических исследований и совместимы с кассетами/картами Ortho BioVue System, производства Ortho Clinical Diagnostics, Великобритания:
2.1.1. Эритроциты 0(I) группы крови с содержанием антигенов: D, C, c, E K, k, Fya, Fyb, для гелевого метода – для определения антиэритроцитарных антител.
2.1.2. Тест-эритроциты (А1, В), для гелевого метода – для выявления антител системы АВО, для определения группы крови обратной реакцией (перекрёстным методом).
3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).
3.1. * Срок годности (стерильности) на дату поставки в учреждение – не менее 80% от общего срока годности, установленного производителем.
* предложения, не отвечающие данному требованию, не подлежат рассмотрению.
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