|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель главного врача (по медицинской части) учреждения здравоохранения «Жодинская центральная городская больница» _______ Р.Е. Поповицкий «___»__________ 202__г. |
| --- | --- |

ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ

Реагенты и расходные материалы для лабораторных исследований 8 ЗС

ЛОТ № 1 – Реагенты и расходные материалы к станции настольной рабочей для инкубации и центрифугирования Ortho Workstation (закрытая система)

1. Состав (комплектация) предмета закупки.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Anti-IgG; -С3d; Polyspecific | шт. | 500 |
| 1.2. | Anti-С/Anti-Е/Anti-с/ Anti-К/ Control | шт. | 100 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

2.1. *Предлагаемые реагенты (кассеты) должны быть предназначены для выполнения иммуногематологических исследований на настольной рабочей станции для инкубации и центрифугирования Ortho Workstation, производства Ortho Clinical Diagnostics, Великобритания с подтверждением инструкций по каждой позиции задания на закупку, согласно руководства пользователя, с документальным подтверждением от производителя.:

2.1.1. Anti-IgG; -С3d; Polyspecific – для определения антиэритроцитарных антител в непрямой пробе Кумбса, поставноки прямой пробы Кумбса, постановки пробы на совместимость.

2.1.2. Anti-С/Anti-Е/Anti-с/ Anti-К/ Control – для определения антигенов системы Rh и Kell.

Реагенты и расходные материалы должны быть оригинального производства по каждой позиции задания на закупку, не должны нарушать технологический процесс в течение рабочего дня и не требовать дополнительной программы и (или) переустановки (перепрограммирования) оборудования, имеющегося у Заказчика.

* предложения, не отвечающие данному требованию, не подлежат рассмотрению.

3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. * Срок годности (стерильности) на дату поставки в учреждение – не менее 80% от общего срока годности, установленного производителем.

* предложения, не отвечающие данному требованию, не подлежат рассмотрению.

ЛОТ № 2 – Реагенты и расходные материалы к станции настольной рабочей для инкубации и центрифугирования Ortho Workstation

1. Состав (комплектация) предмета закупки.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Тест-эритроциты 0(I) группы крови для определения антиэритроцитарных антител с содержанием антигенов: D, C, c ,E K, k, Fya, Fyb, для гелевого метода (3х10 мл) | упак. | 5 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь 2О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

2.1. Предлагаемые наборы реагентов (тест-эритроциты) должны быть предназначены для иммуногематологических исследований и совместимы с кассетами/картами Ortho BioVue System, производства Ortho Clinical Diagnostics, Великобритания:

2.1.1. Эритроциты 0(I) группы крови с содержанием антигенов: D, C, c, E K, k, Fya, Fyb, для гелевого метода – для определения антиэритроцитарных антител.

2.1.2. Тест-эритроциты (А1, В), для гелевого метода – для выявления антител системы АВО, для определения группы крови обратной реакцией (перекрёстным методом).

3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. * Срок годности (стерильности) на дату поставки в учреждение – не менее 80% от общего срока годности, установленного производителем.

* предложения, не отвечающие данному требованию, не подлежат рассмотрению.

Разработано:

|  | Ф.И.О. | должность | подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | А.В. Скрипко | врач КЛД (по серологии) КДЛ | __________ |
| 2. | М.В. Хандрико | фельдшер-лаборант КДЛ | __________ |
| 3. | Н.Н. Шутько | фельдшер-лаборант (по серологии) (старший) КДЛ | __________ |