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ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ
Реагенты и расходные материалы для лабораторных исследований

ЛОТ № 1 – Реагенты для иммуноферментного анализа

1. Состав (комплектация) предмет закупки

	№ п/п
	Наименование 
	Ед. изм.
	Количество 

	1.1.
	Набор для определения антител к core-антигену вируса гепатита В (anti-HBcore total)  
	шт. (исследование)
	768



2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”
2.1. * Предлагаемые реагенты должны быть предназначены для выполнения исследований методом иммуноферментного анализа (ИФА) на фотометре микропланшетном SUNRISE – BASIC TECAN, Tecan Austria GmbH, Австрия, фотометре (ридере) микропланшетном LisaScan EM, Erba Lachema, Чехия с документальным подтверждением от производителя по каждой позиции задания на закупку, не должны нарушать технологический процесс в течение рабочего дня Заказчика.
* предложения, не отвечающие данному требованию, не подлежат рассмотрению.

3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)
3.1. Срок годности (стерильности) на дату поставки в учреждение – не менее 60% от общего срока годности, установленного производителем.
* предложения, не отвечающие данному требованию, не подлежат рассмотрению.

ЛОТ № 2 – Диски индикаторные картонные

1. Состав (комплектация) предмета закупки. 
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	[bookmark: _GoBack]Диски индикаторные картонные с противомикробными лекарственными средствами с цефотаксимом 5мкг
	шт.
	1 000



2.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).
* Срок годности (стерильности) на дату поставки в учреждение – не менее 80% от общего срока годности, установленного производителем.
* предложения, не отвечающие данному требованию, не подлежат рассмотрению.
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