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Начальник ООТ
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Заявка на закупку ЗОИ
Реагенты диагностические

Сведения об организаторе:

	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: реагенты диагностические;
2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

                                                                                       Лот №1                                                                                                                 

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Реагенты, контроли  и калибраторы для автоматических анализаторов гемостаза  ACL TOP 350 CTS, ACL TOP 550 CTS  (производство Instrumentation Laboratory Co., США)

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100  

	Объем (количество)
	9 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	50000 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МОКБ" 700190752
УЗ «Могилёвская поликлиника №3» 791070307


Приложение к лоту №1:
	№ п/п
	Наименование (состав)
	Показатели (характеристики)
	Кол-во ед.

	1.
	АЧТВ – СФ 
	1.Предлагаемые реагенты должны быть предназначены для определения АЧТВ.
2.Реагенты должны быть предназначены  для применения на автоматических анализаторах системы гемостаза ACL TOP 350 CTS,  ACL TOP 550 CTS (Instrumentation Laboratory, США) с подтверждением инструкцией на русском языке.
3.Реагенты должны быть в жидкой форме и готовые к употреблению.
4.Набор должен содержать пропорциональное количество флаконов с АЧТВ и СаСl2.
5.Реагент AЧТВ должен содержать синтетические фосфолипиды в сочетании с микрочастицами окиси кремния в качестве активатора.
6.Повышенная чувствительность к уменьшенной концентрации факторов внутреннего и общего пути, к гепарину, к антикоагулянтным эффектам гепарина, волчаночных антикоагулянтов и др. ингибиторов.
7.Каждый реагент из набора должен быть разделен на несколько флаконов для удобства применения и более длительного хранения.
8.Флаконы с реагентами должны быть пригодными для прямой установки на борт анализатора.
9.Флаконы с реагентами должны иметь штрих-коды для реализации функции автоматической идентификации реагентов
10. В инструкции к набору должен быть указан контрольный материал, который использовался для испытаний и оценки правильности работы реагента, количественные характеристики контроля качества измерений (коэффициент вариации, близость полученного среднего значения к значению контрольного материала) для анализаторов  ACL TOP 350 CTS,  ACL TOP 550 CTS.
	4500
тестов


	2.
	Рекомбипластин 2G (20мл)
	1.Реагенты должны быть предназначены для определения протромбинового времени, расчета фибриногена, МНО и определению активности факторов протромбинового комплекса.
2.Реагенты должны быть предназначены для применения на автоматическом анализаторе системы гемостаза ACL TOP 550 CTS, (Instrumentation Laboratory, США) с подтверждением инструкцией на русском языке.
3.Набор должен представлять собой липосомальный препарат, содержащий    рекомбинантный тромбопластин человека в сочетании с оптимальной концентрацией хлорида кальция.
4.МИЧ должен быть 1,00±0,05
5.Каждый реагент из набора должен быть разделен на несколько бутылочек для удобства применения и более длительного хранения.
6.Реагенты должны быть расфасованы во флаконы, пригодные для прямой установки на борт анализатора.
7.Флаконы с реагентами должны иметь штрих-коды для реализации функции автоматической идентификации реагентов
8.В инструкции к набору должен быть указан контрольный материал, который использовался для испытаний и оценки правильности работы реагента, количественные характеристики контроля качества измерений (коэффициент вариации, близость полученного среднего значения к значению контрольного материала) для анализаторов ACL TOP 550 CTS.
	4200 
тестов

	3.
	ТромбинQFA 
	1.Реагенты должны быть предназначены для количественного определения фибриногена по Клаусу.
2.Реагенты должны быть предназначены  для применения на автоматических анализаторих системы гемостаза ACL TOP 350 CTS,  ACL TOP 550 CTS (Instrumentation Laboratory, США) с подтверждением инструкцией на русском языке.
3.Реагент должен быть на основе очищенного тромбина (активность тромбина приблизительно 100 UNIH/мл)
4.Каждый реагент из набора должен быть разделен на несколько бутылочек для удобства применения и более длительного хранения.
5.Линейность до 10 г/л.
6.Реагенты должны быть расфасованы во флаконы, пригодные для прямой установки на борт анализатора.
7.Флаконы с реагентами должны иметь штрих-коды для реализации функции автоматической идентификации реагентов
10.В инструкции к набору должен быть указан контрольный материал, который использовался для испытаний и оценки правильности работы реагента, количественные характеристики контроля качества измерений (коэффициент вариации, близость полученного среднего значения к значению контрольного материала) для анализаторов ACL TOP 350 CTS,  ACL TOP 550 CTS.
	4000  тестов

	4.
	Контроль фибриногена, низкий уровень
	1.Контрольный материал (плазма) предназначен для проведения контроля качества анализов по количественному определению фибриногена (расчетного, по Клаусу) в патологическом низком диапазоне на автоматическом анализаторе ACL TOP 350 CTS, (Instrumentation Laboratory, США) с подтверждением инструкцией на русском языке
2.Контрольный материал должен быть аттестован для работы на анализаторе ACL TOP 350 CTS с использованием реагентов для определения фибриногена, заявленных в данном лоте
3.Плазма должна быть изготовлена на основе крови человека.
4.Флаконы с контрольным материалом должны иметь штрих-коды для реализации функции автоматической идентификации контроля.
5.В паспорте к контролю должно быть указано целевое значение и допустимые пределы отклонений для анализаторов ACL TOP 350 CTS.
	15 мл

	5.
	D-Димер HS 
	1.Предназначен для количественного определения D-димера в цитратной плазме человека.

2.Реагенты должны быть предназначены для применения на автоматическом анализаторе системы гемостаза ACL TOP 350 CTS, (Instrumentation Laboratory, США) с подтверждением инструкцией на русском языке. 

3.Метод – высокочувствительный латексный иммуноанализ с использованием высокоспецифических моноклональных антител.

4.В набор должен входить калибратор не менее 2 мл.
5.Линейность (без включения автоматического повтора) 150 – 3680 нг/мл    
6.Предел обнаружения: 137 нг/мл
7.Отсутствие влияния на результат наличия ревматоидного фактора в концентрации до 1400 Ед/мл.
8.Каждый реагент из набора должен быть разделен на несколько флаконов для удобства применения и более длительного хранения.
9.Реагенты должны быть расфасованы во флаконы, пригодные для прямой установки на борт анализатора.
10.Флаконы с реагентами должны иметь штрих-коды для реализации функции автоматической идентификации реагентов.
11.В инструкции к набору должен быть указан контрольный материал, который использовался для испытаний и оценки правильности работы реагента, количественные характеристики контроля качества измерений (коэффициент вариации, близость полученного среднего значения к значению контрольного материала) для анализаторов ACL TOP 350 CTS.
	500
тестов

	6.
	Фактор Виллебранда антиген 
	1.Предназначен для количественного определения антигена фактора Виллебранда.
2.Реагенты должны быть предназначены для применения на автоматическом анализаторе системы гемостаза ACL TOP 350 CTS, (Instrumentation Laboratory, США) с подтверждением инструкцией на русском языке.
3.Метод – высокочувствительный латексный иммунотурбидиметрический анализ с использованием высокоспецифичных поликлональных антител.  

4.Реагенты должны быть в жидкой форме, готовые к использованию.

5.Линейность не менее 250%

6.Предел обнаружения: не более 3%

7.Реагенты должны быть расфасованы во флаконы, пригодные для прямой установки на борт анализатора.

8.Флаконы с реагентами должны иметь штрих-коды для реализации функции автоматической идентификации реагентов.

9.В инструкции к набору должен быть указан контрольный материал, который использовался для испытаний и оценки правильности работы реагента, количественные характеристики контроля качества измерений (коэффициент вариации, близость полученного среднего значения к значению контрольного материала) для анализаторов моделей ACL TOP 350 CTS
	20
тестов

	7.
	Фактор Виллебранда активность
	1.Должен быть предназначен для количественного определения активности фактора Виллебранда.

2.Реагенты должны быть предназначены для применения на автоматическом анализаторе системы гемостаза ACL TOP 350 CTS, (Instrumentation Laboratory, США) с подтверждением инструкцией на русском языке. 

3.Метод – высокочувствительный латексный иммунотурбидиметрический анализ с использованием высокоспецифичных моноклональных антител.  

4.Линейность не менее 130%

5.Предел обнаружения не более 3,5%

6.Каждый реагент из набора должен быть разделен на несколько флаконов для удобства применения и более длительного хранения.

7.Реагенты должны быть расфасованы во флаконы, пригодные для прямой установки на борт анализатора.

8.Флаконы с реагентами должны иметь штрих-коды для реализации функции автоматической идентификации реагентов.

9.В инструкции к набору должен быть указан контрольный материал, который использовался для испытаний и оценки правильности работы реагента, количественные характеристики контроля качества измерений (коэффициент вариации, близость полученного среднего значения к значению контрольного материала) для анализаторов ACL TOP 350 CTS.
	75
теста

	8.
	Плазминоген
	1.Реагенты должны быть предназначены для количественного определения плазминогена.

2.Реагенты должны быть предназначены для применения на автоматическом анализаторе системы гемостаза ACL TOP 350 CTS, (Instrumentation Laboratory, США) с подтверждением инструкцией на русском языке.
3.Метод – количественный хромогенный анализ, в основе которого лежит взаимодействие со стрептокиназой в присутствии фибриногена и синтетическим хромогенным субстратом.

4.Линейность: не менее 150%

5.Предел обнаружения не более 3%

6.Каждый реагент из набора должен быть разделен на несколько флаконов для удобства применения и более длительного хранения.

7.Реагенты должны быть расфасованы во флаконы, пригодные для прямой установки на борт анализатора.

8.Флаконы с реагентами должны иметь штрих-коды для реализации функции автоматической идентификации реагентов.

9.В инструкции к набору должен быть указан контрольный материал, который использовался для испытаний и оценки правильности работы реагента, количественные характеристики контроля качества измерений (коэффициент вариации, близость полученного среднего значения к значению контрольного материала) для анализаторов ACL TOP 350 CTS.
	50
тестов

	9.
	Ингибитор плазмина 
	1.Реагенты должны быть предназначены для количественного определения ингибитора плазмина (альфа-2-антиплазмин).
2.Реагенты должны быть предназначены для применения на автоматическом анализаторе системы гемостаза ACL TOP 350 CTS, (Instrumentation Laboratory, США) с подтверждением инструкцией на русском языке.
3.Метод – количественный хромогенный анализ, в основе которого лежит взаимодействие с синтетическим хромогенным субстратом и инактивация плазмина.
4.Линейность: до 150%

5.Предел обнаружения: 7%

6.Каждый реагент из набора должен быть разделен на несколько флаконов для удобства применения и более длительного хранения 

7.Реагенты должны быть расфасованы во флаконы, пригодные для прямой установки на борт анализатора.

8.Флаконы с реагентами должны иметь штрих-коды для реализации функции автоматической идентификации реагентов.

9.В инструкции к набору должен быть указан контрольный материал, который использовался для испытаний и оценки правильности работы реагента, количественные характеристики контроля качества измерений (коэффициент вариации, близость полученного среднего значения к значению контрольного материала) для анализаторов ACL TOP 350 CTS.
	50 тестов


Лот №4
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Расходные материалы (моющие реагенты)   для автоматического гемостаза  ACL Elite Pro (производство Instrumentation Laboratory Co, США)

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №4

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	1 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	20000 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ "МОКБ" 700190752
УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009

УЗ "Могилевская больница №1" 790295625


Приложение к лоту №4:

	№  п/п
	Наименование (состав)
	Показатели (характеристики)
	Кол-во ед.

	1
	Реагентная эмульсия 
	1.Состав: Стабилизированная силиконовая масляная эмульсия, сурфактант, 0,1% азид натрия, разбавитель и прочие компоненты
2. Используется для промывки иглы анализаторов серии ACL 1000/Elite/Elite Pro  и в качестве оптического эталона для контроля измерительной функции анализаторов серии ACL.
3.Фасовочные флаконы должны быть совместимы с элементами конструкции анализаторовACL 1000/Elite/Elite Pro  и должны быть пригодными для установки в специальный отсек анализатора.
4.Заключение производителя оборудования о возможности применения предлагаемого эмульсионного раствора на анализаторах серии ACL 1000/Elite/Elite Pro .
	60 л


4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.
Товаровед 1 кат. ООТ                                                 О.С.Сарнавская
5

