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Запрос на изучение конъюнктуры рынка за счет собственных средств.
 На объект строительства «Реконструкция участка ВЛ-10 кВ №530 от ПС-110 кВ «Каменец» в пролетах опор №62-65, 71-79, 102-116, 4/12-4/17 в Каменецком районе».
Предмет: металлические изделия ОКРБ 25.11.23.600

	№ 
	Наименование: 
	Марка-тип
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Подвеска изолирующая с зажимом НБ-2-6А, в т.ч.:
	
	шт
	54

	2.
	Изолятор подвесной  ПС70Е
	ТУ34-27-91-93
	шт
	108

	3.
	Ушко однолапчатое У1-7-16
	ТУ34-13-11309-88
	шт
	54

	4.
	Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7-1
	ТУ34-13-10294-90
	шт
	54

	5.
	Зажим натяжной НБ-2-6А
	ТУ34-13-100294-88
	шт
	54

	6.
	Изолятор
	ШФ20Г
	шт
	120

	7.
	Зажим плашечный 
	ЗЛО-01
	шт
	39

	8.
	Ограничитель перенапряжения
	ОПН-10
	шт
	18

	9.
	Зажим 
	ЗГ-10
	шт
	18

	10.
	Разрядник 
	РДИП-10
	шт
	31

	11.
	Защитный рог 
	
	шт
	18

	12.
	Спиральная пружинная вязка двойная 
	ВС70/95.2
	шт
	3

	13.
	Зажим плашечный
	ПС-2-1
	шт
	86
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