| ДЗЯРЖАУНАЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «БРЕСТОБЛСЕЛЬСТРОЙ» ДЗЯРЖАУНАЕ УНIТАРНАЕ СПЕЦЫЯЛIЗАВАНАЕ БУДАУНIЧАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА «БРЭСЦКАЯ СПМК-40» (скарочанаянайменне‒ УП «Бресцкая СПМК-40») 224025, г. Брэст, вул. л-та Рабцава, 39/1 Тэл./факс. 29 85 81 Р/рBY02ВАРВ30122003500110000000в ААТ«Белаграпрамбанк», г. Брест, ул. Воровского, 11, АРВВY2Х УНП 200002486, ОКПО 03589223 |  | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «БРЕСТОБЛСЕЛЬСТРОЙ» ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БРЕСТСКАЯ СПМК-40» (сокращенное наименование ‒ УП «Брестская СПМК-40») 224025, г. Брест, ул. л-та Рябцева, 39/1 Тел./факс. 29 85 81 Р/счBY 02ВАРВ30122003500110000000 в ОАО «Белагропромбанк», г. Брест, ул. Воровского, 11, ВАРВВY2Х УНП 200002486, ОКПО 03589223 |
| --- | --- | --- |

Запрос на изучение конъюнктуры рынка за счет собственных средств.

На объект строительства «Реконструкция участка ВЛ-10 кВ №530 от ПС-110 кВ «Каменец» в пролетах опор №62-65, 71-79, 102-116, 4/12-4/17 в Каменецком районе».

Предмет: металлические изделия ОКРБ 25.11.23.600

| № | Наименование: | Марка-тип | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подвеска изолирующая с зажимом НБ-2-6А, в т.ч.: |  | шт | 54 |
| 2. | Изолятор подвесной ПС70Е | ТУ34-27-91-93 | шт | 108 |
| 3. | Ушко однолапчатое У1-7-16 | ТУ34-13-11309-88 | шт | 54 |
| 4. | Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7-1 | ТУ34-13-10294-90 | шт | 54 |
| 5. | Зажим натяжной НБ-2-6А | ТУ34-13-100294-88 | шт | 54 |
| 6. | Изолятор | ШФ20Г | шт | 120 |
| 7. | Зажим плашечный | ЗЛО-01 | шт | 39 |
| 8. | Ограничитель перенапряжения | ОПН-10 | шт | 18 |
| 9. | Зажим | ЗГ-10 | шт | 18 |
| 10. | Разрядник | РДИП-10 | шт | 31 |
| 11. | Защитный рог |  | шт | 18 |
| 12. | Спиральная пружинная вязка двойная | ВС70/95.2 | шт | 3 |
| 13. | Зажим плашечный | ПС-2-1 | шт | 86 |