ГродМТ 249/26-ЗОИ(4П)                                                                                    Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Негатоскоп медицинский

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Негатоскоп медицинский | Шт. | 15 |

2. Технические требования:

2.1. Просмотровый экран двухкадровый.

2.2. Наличие покадрового включения.

2.3. Наличие регулировки яркости.

2.4. Зажим для крепления снимков.

2.5. Источник света: светодиодный.

2.6. Электропитание: 200 В, 50 Гц.

2.7. Размеры: длина 750 – 800 мм, ширина 110 – 125 мм, высота 500 – 560 мм.

2.8. Возможность размещения на стене.

2.9. Корпус пластиковый или металлический.

3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Гарантия не менее 24 месяцев.