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Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

[bookmark: _Hlk196226503][bookmark: _Hlk221807312]	Лот 1 Негатоскоп медицинский

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Негатоскоп медицинский
	Шт.
	15


2. Технические требования:
2.1. Просмотровый экран двухкадровый.
2.2. Наличие покадрового включения.
2.3. Наличие регулировки яркости.
2.4. Зажим для крепления снимков.
2.5. Источник света: светодиодный.
2.6. Электропитание: 200 В, 50 Гц.
2.7. Размеры: длина 750 – 800 мм, ширина 110 – 125 мм, высота 500 – 560 мм.
2.8. Возможность размещения на стене.
2.9. Корпус пластиковый или металлический.

3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. Гарантия не менее 24 месяцев.
