ГродМТ 596/26-ЭА                                                                                              Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

ДЛЯ СУБЬЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Лот 1, 2 Реагенты для микробиологического анализатора Vitek 2 – compact 15, раствор солевой к анализатору Vitek 2 (или аналог)

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № лот | Наименование | Технические характеристики | Количество, ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Карты для идентификации грамотрицательных палочек: Vitek® 2 GN (или аналог) | Фасовка: не менее 20 штук в наборе. | 65 наб. |
|  | Карты для идентификации грамположительных кокков: Vitek® 2 GP (или аналог) |  | 35 наб. |
|  | Карты для идентификации дрожжей: Vitek® 2 YST (или аналог) |  | 5 наб. |
|  | Карты для идентификации нейсерий и гемофилов: Vitek® 2 NH (или аналог) |  | 2 наб. |
|  | Карты для определения чувствительности к антибиотикам грамотрицательной флоры: Vitek® 2 AST-XN20 (или аналог) |  | 15 наб. |
|  | Карты на чувствительность к антибиотикам грамположительной флоры: Vitek® 2 AST-GP67 (или аналог) |  | 10 наб. |
|  | Карты на чувствительность к антибиотикам грамположительной флоры: Vitek® 2 AST-P592 (или аналог) |  | 10 наб. |
|  | Карты для определения чувствительности стрептококков к антибиотикам: Vitek® 2 AST–ST03 (или аналог) |  | 10 наб. |
|  | Карты для определения чувствительности грибов к антибиотикам: Vitek® 2 AST–YS08 (или аналог) |  | 20 наб. |
| 2. | Раствор солевой к анализатору Vitek 2 (или аналог) | Фасовка: не менее 3 флаконов по 500 мл. в упаковке. | 8 упак. |

2.Технические требования:

2.1. Реагенты должны быть совместимы с бактериологическим анализатором Vitek 2 Compact 15.