ГродМТ 596/26-ЭА                                                                                              Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

ДЛЯ СУБЬЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Лот 1, 2 Реагенты для микробиологического анализатора Vitek 2 – compact 15, раствор солевой к анализатору Vitek 2 (или аналог)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ лот
	Наименование
	Технические характеристики
	Количество, ед. изм.

	1.
	Карты для идентификации грамотрицательных палочек: Vitek® 2 GN (или аналог)
	Фасовка: не менее 20 штук в наборе.
	65 наб.

	
	Карты для идентификации грамположительных кокков: Vitek® 2 GP (или аналог)
	
	35 наб.

	
	Карты для идентификации дрожжей: Vitek® 2 YST (или аналог)
	
	5 наб.

	
	Карты для идентификации нейсерий и гемофилов: Vitek® 2 NH (или аналог)
	
	2 наб.

	
	Карты для определения чувствительности к антибиотикам грамотрицательной флоры: Vitek® 2 AST-XN20 (или аналог)
	
	15 наб.

	
	Карты на чувствительность к антибиотикам грамположительной флоры: Vitek® 2 AST-GP67 (или аналог)
	
	10 наб.

	
	Карты на чувствительность к антибиотикам грамположительной флоры: Vitek® 2 AST-P592 (или аналог)
	
	10 наб.

	
	Карты для определения чувствительности стрептококков к антибиотикам: Vitek® 2 AST–ST03 (или аналог)
	
	10 наб.

	
	Карты для определения чувствительности грибов к антибиотикам: Vitek® 2 AST–YS08 (или аналог)
	
	20 наб.

	2.
	Раствор солевой к анализатору Vitek 2 (или аналог)
	Фасовка: не менее 3 флаконов по 500 мл. в упаковке.
	8 упак.


2.Технические требования:
2.1. Реагенты должны быть совместимы с бактериологическим анализатором Vitek 2 Compact 15.


