УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Е.А.Зайцева

«_12_»_августа_ 2026 года

Заявка на закупку ЗОИ

Физиотерапевтическое медицинское оборудование для модернизации здания лечебного корпуса учреждения здравоохранения «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии», расположенного по адресу г. Могилев, ул Н. Карабановская, д 90, 2 очередь

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №3

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Аппарат многофункциональный физиорефлексотерапевтический |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №3 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50. 13.790 |
| Объем (количество) | 1 комплект |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 14740 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии» 700194985 |

Приложение к лоту №3:

- Состав (комплектация) (на 1 комплект):

  - Аппарат многофункциональный физиорефлексотерапевтический:

    - Кабель пациента для физиопроцедур – 2 шт.

    - Электроды фланелевые с токопроводящей графитизированной тканью, электроды

прямоугольные, размером не более 60х80 (±10%) мм - 4 шт.

    - Кабель пациента для точечного инвазивного воздействия - 2 шт.

    - Кабель пациента для точечного неинвазивного воздействия - 1 шт.

    - Излучатель тепловой - 2 шт.

    - Излучатель лазерный - 1 шт.

    - Насадка магнитная - 1 шт.

    - Насадка коническая аурикулопунктурная – 1 шт.

    - Манжета для надвенного облучения крови – 1 шт.

- Показатели (характеристики):

  - Наличие двух независимых каналов.

  - Режимы  и типы воздействия,  реализуемые в аппарате:

2.2.1. ФИЗИО: ГТ (гальванический ток); ДДТ (диадинамические токи), СМТ (синусоидально-

модулированные токи.

2.2.2. РЕФЛЕКС: Импульсный сигнал имеет форму

«Спайк – волна».

2.2.3. ТЕПЛО: термопунктура.

2.2.4. МЛТ  –  магнитолазерная  терапия,  воздействие  на точки  акупунктуры  низкоинтенсивным  лазерным излучением. 
2.3. Работа аппарата по принципу:  стабилизации выходного тока.

2.4. Частота синусоидальных колебаний от 2000Гц до 10000 Гц.

2.5. Длительность воздействующего импульса,мс,не менее: 0,02  - 500.

2.6. Длина волны лазерного излучения - красный диапазон  спектра,  мощность, мВт,  не более:  4.

2.7. Амплитуда импульсных токов при Rн=(0,5±0,05), не более: 100 мА ± 20 %.

2.8. Автоматическое  выключение  «тока  пациента»  по  истечении времени процедуры с

сопровождением звукового сигнала.

2.9. Непрерывное время работы, часов, не менее: 8.

2.10. Напряжение питания: 230 ± 23 В, 50 Гц.

2.11 Потребляемая мощность, не более: 40 В·А

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ 	                                 	                              О.С.Сарнавская