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ЗОИ
Заявка на закупку 
Медицинское оборудование

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А 

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование; 
2. Область применения: медицина;
3.Сведения о государственной закупке:

Лот №3
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Аппарат лазерный физиотерапевтический

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №3

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.790

	Объем (количество)
	1 комплект

	Предельная  стоимость государственной закупки по лоту
	6700 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 7» 790323837


Приложение к лоту №3:
1. Состав (комплектация) (на 1 комплект):
1.1. Блок управления - 1шт.
1.2. Адаптер сетевой – 1 шт.
1.3. Лазерная излучающая головка, генерирующая излучение синего, красного и инфракрасного диапазона - 1шт.
1.4. Насадка для внутривенного облучения крови – 1 шт.;
1.5. Очки защитные - 2 шт.;
1.6. Световоды для внутривенного облучения крови - 1000 шт.
2. Показатели (характеристики):
2.1. Напряжение питания  220-230 В.
2.2. Частота питания аппарата 50-60 Гц
2.3. Потребляемая электрическая мощность аппарата не более 20 В А.
2.4. Магнитная индукция не менее 30 мТл
2.5. Длительность воздействия излучения изменяется в диапазоне от 1 минуты до 60 минут с шагом 1 сек.
2.6. Время установления рабочего релиза не более 1 мин.
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4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.




Товаровед 1 категории  ООТ                                                                                           О.С.Сарнавская
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