# УТВЕРЖДАЮ

# Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_______________Зайцева Е.А.

«_17_»_августа_2026 г.

ЗОИ

Заявка на закупку

Медицинское оборудование

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;

2. Область применения: медицина;

3.Сведения о государственной закупке:

Лот №3

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Аппарат лазерный физиотерапевтический |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №3 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.790 |
| Объем (количество) | 1 комплект |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 6700 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 7» 790323837 |

Приложение к лоту №3:

- Состав (комплектация) (на 1 комплект):

  - Блок управления - 1шт.

  - Адаптер сетевой – 1 шт.

  - Лазерная излучающая головка, генерирующая излучение синего, красного и инфракрасного диапазона - 1шт.

  - Насадка для внутривенного облучения крови – 1 шт.;

  - Очки защитные - 2 шт.;

  - Световоды для внутривенного облучения крови - 1000 шт.

- Показатели (характеристики):

- Напряжение питания  220-230 В.

- Частота питания аппарата 50-60 Гц

- Потребляемая электрическая мощность аппарата не более 20 В А.

- Магнитная индукция не менее 30 мТл

- Длительность воздействия излучения изменяется в диапазоне от 1 минуты до 60 минут с шагом 1 сек.

- Время установления рабочего релиза не более 1 мин.

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории  ООТ                                                                                           О.С.Сарнавская