Уведомление о завершении процедуры закупки из одного источника на ЭТП рег.№ EZ20260706382654 «№514-ЗИОИ-2026 
БарМТ №253/26 – Аппарат светолечебный для светотерапии» без выбора поставщика (подрядчика, исполнителя).

В результате рассмотрения поступивших в установленный срок документов и (или) сведений принято решение:

ЛОТ № 1, количество поступивших документов и (или) сведений поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 1

1. Документы и (или) сведения рег. № Z20260713426948

ИНОСТРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЦЕПТЕР ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

УНП 100492130

220004, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Немига, д.12Б, ком.2

Цена по лоту: 9 364,52 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения не соответствуют заявке на покупку

Причина несоответствия - в связи с несоответствием требованиям ЗАЯВКИ НА ПОКУПКУ о предоставлении сведений (документов) потенциальными поставщиками в рамках изучения конъюнктуры рынка по процедуре государственной закупки из одного источника: 
   *Согласно ответа УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» Цветофильтры (красный артикул PAG-992-1CTF и синий артикул PAG-992-5CTF) не входят в комплектацию лампы медицинской для светотерапии модели BIOPTRON Pro 1 с настольной стойкой (артикул PAG-990 (регистрационное удостоверение ИМ-7.101537/2501). Кроме того, так как данные цветофильтры имеют прямое медицинское назначение (светотерапия) и применяются совместно с медицинским прибором, они относятся к категории медицинских изделий (их принадлежностей),  а в соответствии с законодательством Республики Беларусь медицинские изделия подлежат государственной регистрации в установленном порядке.

ИТОГИ:

Принято решение по лоту № 1 процедуры закупки из одного источника на ЭТП: завершить без выбора поставщика (подрядчика, исполнителя).