Спецификация

| № п/п | Наименование оборудования | Техническое задание | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Видеокамера (8 Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 60 м), наружная установка | №ВН-1/ДС-2026 | 52 шт. |
| 2 | Коммутатор (Tfortis уличного габаритного бесперебойного либо аналог) | №К-1/ДС-2026 | 8 шт. |
| 3 | Источник бесперебойного питания (Ippon Innova RT II 3000, 3000 Вт, 3000 ВА черный либо аналог) | №ИБП-1/ДС-2026 | 1 шт. |
| 4 | Сетевой видеорегистратор для IP видеокамер с поддержкой видеоаналитики на нейросетях (TRASSIR NeuroStation 9800R/64 либо аналог) | №ВР-1/ДС-2026 | 1 шт. |
| 5 | Шкаф телекоммуникационного напольного 33U (600х800) дверь стекло | №ТКШ ВН-1/ДС-2026 | 1 шт. |
| 6 | Шкаф сплиттерный оптический уличный на 288 портов (ПЮРК.301241.048 либо аналог) | № ШС-1/ОЗ-2026 | 1 шт. |