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Запрос 
информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: «Реагенты для анализатора газов крови, электролитов и метаболитов i15, EDAN Instruments Inc., Китай                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         для УЗ г. Гродно и Гродненской области».
*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее 19.08.2026.


Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 
Ведущий специалист 
по организации закупок                                                                   Д.Э.Колесникович
Тел. 8(0152) 55-64-26, 30
ГродМТ                                                                                                                  Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

ДЛЯ СУБЬЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Лот 1 Реагенты для анализатора газов крови, электролитов и метаболитов i15, EDAN Instruments Inc., Китай

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№

п/п
	Наименование
	Базовые параметры
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Тест – картридж BG 10 или аналог
	1. Тест- картридж должен быть предназначен для определения не менее 10 параметров, включая рН, рСО2, рО2, K+, Na+, Ca++, Cl -, Hct, Glu, Lac   в образцах артериальной и венозной крови.

2. Каждый тест – картридж должен иметь индивидуальную упаковку.

3. Срок годности – не менее 11 месяцев при хранении при+ 2 - +8°С.
	штука
	7 800

	2.
	Блок жидких калибраторов
	1. Должен обеспечивать калибровку прибора   по следующим параметрам: рН, рСО2, рО2, K+, Na+, Ca++, Cl -, Hct, Glu, Lac.

2. 1 упаковка должна быть рассчитана на проведение не менее 50 калибровок.

3. Стабильность на борту анализатора – не менее 30 дней.
	упаковка
	70

	3.
	Блок жидких калибраторов
	1. Должен обеспечивать калибровку прибора по следующим параметрам: рН, рСО2, рО2, K+, Na+, Ca++, Cl -, Hct, Glu, Lac.

2. 1 упаковка должна быть рассчитана на проведение не менее 100 калибровок.

3. Стабильность на борту анализатора – не менее 30 дней.
	упаковка
	64

	4.
	Контроль газов и электролитов крови уровень   1
	1. Контрольный материал должен обеспечивать контроль качества перечисленных параметров: рН, рСО2, рО2, K+, Na+, Ca++, Cl-, Glu, Lac.

2.1 набор должен быть рассчитан на постановку не менее 5 контролей.
	набор
	25

	5.
	Контроль газов и электролитов крови уровень 2
	1. Контрольный материал должен обеспечивать контроль качества перечисленных параметров: рН, рСО2, рО2, K+, Na+, Ca++, Cl-, Glu, Lac.

2. 1 набор должен быть рассчитан на постановку не менее 5 контролей. 
	набор
	19

	6.
	Контроль газов и электролитов крови уровень 3
	1. Контрольный материал должен обеспечивать контроль качества перечисленных параметров: рН, рСО2, рО2, K+, Na+, Ca++, Cl-, Glu, Lac.

2.1 набор должен быть рассчитан на постановку не менее 5 контролей.
	набор
	19


