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Запрос 
информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: «Флаконы диагностические для УЗ г. Гродно и Гродненской области».
*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее 19.08.2026.


Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 
Ведущий специалист 
по организации закупок                                                                   Д.Э.Колесникович
Тел. 8(0152) 55-64-26, 30
ГродМТ                                                                                                                  Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.
ДЛЯ СУБЬЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Лот 1 Флаконы диагностические
1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Флаконы со средой с адсорбирующими полимерными гранулами для выделения аэробных гемокультур или аналог
	флакон
	3 740

	2.
	Флаконы со средой с адсорбирующими полимерными гранулами для выделения анаэробных гемокультур или аналог
	флакон
	440

	3.
	Флаконы со средой с адсорбирующими полимерными гранулами для выделения гемокультур педиатрических или аналог
	флакон
	940


2. Технические требования: 

2.1. Область применения: клиническая микробиология

2.2. Обеспечение полной методической поддержки и обучение;

2.3. Предлагаемые реагенты и расходные материалы должны быть оригинального производства Autobio Diagnostics Co.,Ltd. или аналоги, предназначенные для работы на автоматизированной системе для гемокультивирования «BC60» и «BC120»  с подтверждением инструкций и адаптационными методиками по каждой позиции задания на закупку согласно Приказа МЗ РБ от 18.02.2014 №145 «Об утверждении инструкций о применении реагентов в аналитических лабораторно-диагностических системах».
Лот 2 Расходные материалы для выполнения клинических микробиологических исследований на гемокультиваторе BacT/Alert 3D
1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Флаконы со средой с сорбентом для выделения анаэробных гемокультур BacT/Alert FN PLUS или аналог
	флакон
	450

	2.
	Флаконы со средой с сорбентом для выделения аэробных гемокультур BacT/Alert FА PLUS или аналог
	флакон
	700

	3.
	Флаконы со средой педиатрические для выделения гемокультур BacT/Alert РF PLUS или аналог
	флакон
	300


2. Технические требования: 

2.1.
Флаконы должны быть совместимы с анализатором гемокультур Bact\Alert (Франция).

2.2.
Режим хранения – при комнатной температуре.

2.3.
Метод детекции – колориметрия.

2.4.
Автоматическая детекция позиции, в которую внесен флакон.

2.5.
Автоматическая работа с прединкубированными образцами.

2.6.
Количество алгоритмов детекции образцов - не менее трех.

2.7.
Наличие флаконов с сорбентом антибиотиков - активированным углем, для проведения исследований на фоне антибиотикотерапии.

2.8.
Работа со всеми стерильными жидкостями организма: кровь, ликвор, перитониальная жидкость, плевральная жидкость, амниотическая и др.

2.9.
Флаконы из небьющегося углепластика – для безопасности работы с образцами.

2.10.
Наличие различных типов флаконов для выращивания всего спектра микроорганизмов – аэробные, анаэробные, педиатрические.

Лот 3 Расходные материалы для выполнения клинических микробиологических исследований на автоматической системе для гемокультур BT-48

1.Соcтав (комплектация) медицинских:

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1
	Флакон для аэробной гемокультуры I-1 (Aerobic Blood Culture Bottle I-1) или аналог
	флакон
	400

	1.2
	Флакон для анаэробной гемокультуры II-1 (Anaerobic Blood Culture Bottle II-1) или аналог
	флакон
	400


2. Технические требования: 
	№ п/п
	Технические требования

	2.1
	Изделие предназначенное для культивирования и обнаружения аэробных бактерий и грибов в крови или других стерильных жидкостях организма.

Фасовка: не менее 40 фл. по 30 мл.

Изделие должно быть совместимо с автоматической системой для гемокультур BT-48.

	2.2
	Обеспечивает оптимальные условия для выделения широкого спектра микроорганизмов. Позволяет выделять микроорганизмы из образцов разного типа, включая кровь и другие в норме стерильные биологические жидкости.

Фасовка: не менее 40 фл. по 30 мл.

Изделие должно быть совместимо с автоматической системой для гемокультур BT-48.


