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Запрос 
информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: «Реагенты и расходные материалы для анализатора Epoc Reader для УЗ г. Гродно и Гродненской области».
*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее 19.08.2026.


Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 
Ведущий специалист 
по организации закупок                                                                   Д.Э.Колесникович
Тел. 8(0152) 55-64-26, 30
ГродМТ                                                                                                                  Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.
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Лот 1 Реагенты и расходные материалы для анализатора Epoc Reader
	№ п/п
	Наименование
	Требования, предъявляемые к товарам
	Количество, (шт.)

	1. 
	Тест-карты epoc BGEM
	1. Тест-карта должна обеспечить одновременное определение с помощью анализатора epoc Reader следующих параметров: рН, рСО2, рО2, К+ (концентрация ионов калия), Nа+ (концентрация ионов натрия), Са++ (концентрация ионов кальция), азот мочевины крови (BUN), мочевина (Urea), глюкоза, лактат, гематокрит, креатинин (Crea).

2. Тест-карта должна иметь внутреннюю систему калибровки.
3. Тест-карты должны быть упакованы индивидуально, для выполнения единичного исследования (1 тест-карта 4.1 исследование).
	5 980 

	2. 
	Комплект материалов для контроля качества
	1. Материалы должны обеспечить контроль качества измерений всех перечисленных параметров: рН, рСО2, рО2, К+ (концентрация ионов калия), Nа+ (концентрация ионов натрия), Са++ (концентрация ионов кальция), азот мочевины крови (BUN), мочевина (Urea), глюкоза, лактат, гематокрит, креатинин (Crea).
2. Контрольный материал должен быть аттестован для применения на анализаторе epoc Reader и рекомендован производителем анализатора.

3. Контрольный материал должен быть двухуровневым.
	17

	3. 
	Капилляры для взятия крови
	1. Предназначены для сбора и дозирования образцов капиллярной крови при помощи диагностических карт Epoc Reader.

2. Должны быть сухими электролитно-сбалансированными гепарином и предназначены для забора капиллярной крови. 

3. Объем 90 мкл. 

4. Антикоагулянт 65 IU/мл литий-гепарина, уравновешенного кальцием
	8


