## ЛС-1
УТВЕРЖДАЮ
[7 empty] | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации
Первомайского района г.Минска"
АДРЕС: 220012, г. Минск, пер.К.Чорного, д.7
УНП: 193402504
ПОДРЯДЧИК:
АДРЕС:
УНП: 0
СУБПОДРЯДЧИК:
АДРЕС:
УНП:
ДОГОВОР: от
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий (частичный) ремонт кровли в государственном учреждении образования "Детский сад № 210 г. Минска", ул.
Калиновского, 39
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: .
|  |  |  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № | 1
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.08.2026 | [6 empty] | СТОИМОСТЬ |  | 51 998.38 БЕЛ. РУБ.
№ П/П | ОБОСНО-ВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ | ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО | С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ. | [5 empty] | ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.) |  | ОХР И ОПР, БЕЛ. РУБ. | ПЛАН. ПРИБЫЛЬ, БЕЛ. РУБ. | ЗИМНИЕ
|  |  |  | ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН |  | МАТЕРИА-ЛЫ (ОБОРУД.) | ТРАНС- ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | РАБ-ИХ | МАШ-ОВ |  |  | ОБЩИЙ % | ВСЕГО
[5 empty] | ВСЕГО | В Т.Ч. З/П | [7 empty] | З/П % | В Т.Ч. З/П
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Августа 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.
| Ж | Раздел 1
1 | Е58-40-1 | СМЕНА СТАРОГО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ С НАКЛЕИВАНИЕМ НОВОГО ПОКРЫТИЯ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ПЕРВЫЙ СЛОЙ | 100 М2 | 731.82 | 43.2 | 28.66 | 848.18 | 67.28 | 1690.48 | 43.15 | 1.69
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 8.17 | 5978.97 | 352.94 | 234.15 | 6929.63 | 549.68 | 13811.22 | 352.54 | 13.81
2 | Е58-40-2 | СМЕНА СТАРОГО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ С НАКЛЕИВАНИЕМ НОВОГО ПОКРЫТИЯ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ | 100 М2 | 243.38 | 8.36 | 5.26 | 915.95 | 73.23 | 1240.92 | 14.35 | 0.31
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 8.17 | 1988.41 | 68.3 | 42.97 | 7483.31 | 598.29 | 10138.31 | 117.24 | 2.53
3 | Е58-40-5 | ПРОСУШКА ОСНОВАНИЙ ПОД КРОВЛЮ ГАЗОВЫМИ ГОРЕЛКАМИ | 100 М2 | 155.01 | 2.57 | 0.51 | 63.2 | 5.06 | 225.84 | 9.14 | 0.03
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 8.17 | 1266.43 | 21 | 4.17 | 516.34 | 41.34 | 1845.11 | 74.67 | 0.25
4 | Е58-28-3 | ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ПРАЙМЕРОМ "АУТОКРИН" | 100 М2 | 116.38 | 1.29 | 0.87 |  |  | 117.67 | 7.98 | 0.06
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 8.17 | 950.82 | 10.54 | 7.11 |  |  | 961.36 | 65.2 | 0.49
5 | 1/10-130-5/304 | ПРАЙМЕР БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ "АУТОКРИН" | КГ |  |  |  | 3.03 | 0.24 | 3.27
|  |  | 653.6 |  |  |  | 1980.41 | 156.86 | 2137.27
6 | Е58-40-3 | СМЕНА ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ РЕМОНТЕ ПРИМЫКАНИЙ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ПЕРВЫЙ СЛОЙ (0.6м) | 100 М | 707.23 | 21.78 | 11.02 | 48.2 | 3.86 | 781.07 | 41.7 | 0.65
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.82 | 579.93 | 17.86 | 9.04 | 39.52 | 3.17 | 640.48 | 34.19 | 0.53
7 | 1/10-115-5/445 | МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.5 КГ | М2 |  |  |  | 6.56 | 0.52 | 7.08
|  |  | 56.58 |  |  |  | 371.16 | 29.42 | 400.58
8 | Е58-40-4 | СМЕНА ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ РЕМОНТЕ ПРИМЫКАНИЙ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ВТОРОЙ СЛОЙ (0.6м) | 100 М | 308.16 | 8.06 | 4.75 | 53.8 | 4.3 | 374.32 | 18.17 | 0.28
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.82 | 252.69 | 6.61 | 3.9 | 44.12 | 3.53 | 306.95 | 14.9 | 0.23
9 | 1/10-115-5/415 | МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-СТ-БЭ-К/ПП-4.5 КГ | М2 |  |  |  | 7.13 | 0.57 | 7.7
|  |  | 56.58 |  |  |  | 403.42 | 32.25 | 435.67
10 | Е12-4-3040 | УСТАНОВКА ПРИЖИМНОЙ ПЛАНКИ | 100 М | 119.73 | 184.94 | 61.56 | 0.64 | 0.05 | 305.36 | 8.21 | 3
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.82 | 98.18 | 151.65 | 50.48 | 0.52 | 0.04 | 250.39 | 6.73 | 2.46
11 | 1/10-115-25/160 | ПЛАНКА ПРИМЫКАНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ | М |  |  |  | 10.09 | 0.8 | 10.89
|  |  | 82 |  |  |  | 827.38 | 65.6 | 892.98
12 | 1/10-240-30-50/20 | ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 Х 60 | 100 ШТ. |  |  |  | 4.93 | 0.39 | 5.32
|  |  | 1.64 |  |  |  | 8.09 | 0.64 | 8.73
13 | Е58-34-1 | СМЕНА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ОТЛИВОВ, КАРНИЗОВ ШИРИНОЙ ДО 0,4 М | 100 М | 653.08 | 2.79 | 1.31 | 615.12 | 35.49 | 1306.48 | 41.41 | 0.09
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 1.33 | 868.6 | 3.71 | 1.74 | 818.11 | 47.2 | 1737.62 | 55.08 | 0.12
14 | Е58-34-3 | СМЕНА БРАНДМАУЭРОВ И ПАРАПЕТОВ БЕЗ ОБДЕЛКИ БОКОВЫХ СТОРОН ШИРИНОЙ ДО 1 М | 100 М | 1107.92 | 5.88 | 2.77 | 1353.83 | 77.74 | 2545.37 | 70.25 | 0.19
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.28 | 310.22 | 1.65 | 0.78 | 379.07 | 21.77 | 712.71 | 19.67 | 0.05
15 | Е51-7-1 | ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ) | Т | 8.75 |  |  |  |  | 8.75 | 0.6
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 14.1034 | 123.4 |  |  |  |  | 123.4 | 8.46
16 | С310-25.1 | ПЕРЕВОЗКА ДО 25 КМ,КЛАСС ГРУЗА I | Т |  |  |  |  | 11.34 | 11.34
| обращение с отходами |  | 14.1034 |  |  |  |  | 159.93 | 159.93
17 | С999-9900.72 | СТОИМОСТЬ ПРИЕМА ОТХОДОВ В СОБСТВЕННОСТЬ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ В КАЧЕСТВЕ ИЗОЛИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА ПОЛИГОНЕ, ПОЛИГОН "ТРОСТЕНЕЦКИЙ" (14КМ. МОГИЛЕВСКОГО ШОССЕ) | Т |  |  |  | 14.45 |  | 14.45
| прием отходов |  | 14.1034 |  |  |  | 203.79 |  | 203.79
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж |  | 12417.65 | 634.26 | 354.34 | 19801.08 | 1549.79 | 34402.78 | 748.68 | 20.47
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 10706.76
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 6525.12
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 51634.66
|  | ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт) |  | 12417.65 | 634.26 | 354.34 | 19801.08 | 1549.79 | 34402.78 | 748.68 | 20.47
|  | ОХРиОПР = 83.83% | [6 empty] | 10706.76
|  | План.приб. = 45.82% * Ктек.ремонт=1.115 | [6 empty] | 6525.12
|  | ИТОГО | [6 empty] | 51634.66
|  | ИТОГО |  | 12417.65 | 634.26 | 354.34 | 19801.08 | 1549.79 | 34402.78 | 748.68 | 20.47
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 10706.76
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 6525.12
|  | СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ | [6 empty] | 3.7
|  | ВСЕГО | [6 empty] | 51634.66
|  | СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ: |  |  |  |  | 203.79 | 159.93 | 363.72
|  | В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ |  |  |  |  | 203.79 |  | 203.79
|  | В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА) | [5 empty] | 159.93 | 159.93
|  | ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ | [6 empty] | 51998.38
МАССА (КОЛИЧЕСТВО) ОТХОДОВ
|  | ТРАНСПОРТИРОВКА, Т | [6 empty] | 14.1034
|  | ПРИЕМ И ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, Т | [6 empty] | 14.1034
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [12417.65*1] | [6 empty] | 1 | 12417.65
| ТРУДОЕМКОСТЬ | [7 empty] | 748.68
| ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ | [7 empty] | 20.47
| СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ | [7 empty] | 3.7
| ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [634.26*1] | [6 empty] | 1 | 634.26
| ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [354.34*1] | [6 empty] | 1 | 354.34
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [1549.79*1] | [6 empty] | 1 | 1549.79
| МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО | [7 empty] | 19801.08
1 | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [12417.65+634.26+1549.79+19801.08] | [7 empty] | 34402.78
В ТОМ ЧИСЛЕ:
1.2 | МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА | [7 empty] | 19801.03
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [1549.79-0] | [7 empty] | 1549.79
2 | ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [10706.76*1] | [6 empty] | 1 | 10706.76
3 | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [6525.12*1] | [6 empty] | 1 | 6525.12
| ИТОГО [34402.78+0+0+10706.76+6525.12] | [7 empty] | 51634.66
| ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [51634.66+0+0+0] | [7 empty] | 51634.66
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | [5 empty] | 34 |  | 4342.48
[((12417.65+354.34)*(34/100)) * ((100-0)/100)]
6 | ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+4342.48+0+0+0+0+0+0+0] | [7 empty] | 4342.48
7 | ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ | [7 empty] | 55977.14
[51634.66+4342.48+0]
| ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [55977.14+0] | [7 empty] | 55977.14
РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ
9 | ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ | [7 empty] | 55977.14
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [55977.14+0]
| ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [55977.14-0-0-0] | [7 empty] | 55977.14
| КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ | [6 empty] | 1
| ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [55977.14*1] | [7 empty] | 55977.14
11 | КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В | [6 empty] | 1
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
12 | ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО | [7 empty] | 55977.14
ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(55977.14+0+0-0)*1+0*1]
14 | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ | [7 empty] | 55977.14
[55977.14+0+0+0+0+0]
16 | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [55977.14-(0+0+0)] | [7 empty] | 55977.14
| ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [55977.14+0] | [7 empty] | 55977.14
18 | СУММА НДС [55977.14*20/100] | [5 empty] | 20 |  | 11195.43
| ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [55977.14+11195.43+0] | [7 empty] | 67172.57
СУММА ПРОПИСЬЮ: ШЕСТЬДЕСЯТ СЕМЬ ТЫСЯЧ СТО СЕМЬДЕСЯТ ДВА БЕЛОРУССКИХ
РУБ. 57 КОП.
| СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ [203.79*1] | [6 empty] | 1 | 203.79
| ПЕРЕВОЗКА ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА) [159.93*1] | [6 empty] | 1 | 159.93
| ИТОГО СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ | [7 empty] | 363.72
[203.79+0+159.93]
| ИТОГО ПРОЧИХ СРЕДСТВ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА [(0+363.72)*1] | [7 empty] | 363.72
| СУММА НДС (ПРОЧИЕ СРЕДСТВА) [363.72*20/100] | [5 empty] | 20 |  | 72.74
| ВСЕГО ПРОЧИХ СРЕДСТВ [363.72+0+72.74] | [7 empty] | 436.46
| ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ [67172.57+436.46+0] | [7 empty] | 67609.03
ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ
№ | Наименование ресурса |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стои-мость, бел. руб. | Транспорт
[6 empty] | без НДС | с НДС |  | % | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Материалы подрядчика
1 | 1/10-240-25-35/240 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ |  |  | КГ | 6.44 | 3.42 |  | 22.02 | 7.94 | 0.27 | 1.74
2 | 1/10-240-30-50/20 ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ |  |  | 100 ШТ. | 1.64 | 4.93 |  | 8.09 | 7.94 | 0.39 | 0.64
ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 Х 60
3 | 1/10-115-5/445 МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ |  |  | М2 | 1033.712 | 6.56 |  | 6781.15 | 7.94 | 0.52 | 537.53
БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ
НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-ПХ-БЭ-
ПП/ПП-3.5 КГ
4 | 1/10-115-5/415 МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ |  |  | М2 | 1033.712 | 7.13 |  | 7370.37 | 7.94 | 0.57 | 589.22
БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ
НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-СТ-БЭ-
К/ПП-4.5 КГ
5 | 1/10-115-25/160 ПЛАНКА ПРИМЫКАНИЯ |  |  | М | 82 | 10.09 |  | 827.38 | 7.94 | 0.8 | 65.6
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
6 | 1/10-130-5/304 ПРАЙМЕР БИТУМНО- |  |  | КГ | 653.6 | 3.03 |  | 1980.41 | 7.94 | 0.24 | 156.86
ПОЛИМЕРНЫЙ "АУТОКРИН"
7 | 1/10-260-210-1/35 ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ |  |  | Т | 0.01134 | 4560.95 |  | 51.72 | 5.72 | 260.89 | 2.96
НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ,
ДИАМЕТРОМ 3 ММ
8 | 1/10-170-10/135 СВЕРЛА С SDS PLUS |  |  | ШТ. | 0.123 | 4.24 |  | 0.52 | 7.94 | 0.34 | 0.04
ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ
ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ),
ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265)
ММ
9 | 1/10-135-20/75 СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА |  |  | КГ | 817.97 | 2 |  | 1635.94 | 7.94 | 0.16 | 130.88
ТЕХНИЧЕСКИХ
10 | 1/10-260-50-5/1 СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ |  |  | Т | 0.36008 | 3119.94 |  | 1123.43 | 5.72 | 178.46 | 64.26
ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,
5 ММ
| МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО |  |  | 7: 19801.03; 10: 1549.73
в том числе:
| материалы подрядчика |  |  | 7: 19801.03; 10: 1549.73
Механизмы
11 | М150402 ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 128.6759; 5: 0.35; 7: 45.04
12 | М050401 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 2.6961; 5: 2.05; 7: 5.53
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА
(6 АТМ) 0,5 М3/МИН
13 | М021805 КРАН ПЕРЕНОСНОЙ |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 17.3477; 5: 21.95; 7: 380.78
14 | М021143 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 2.46; 5: 60.87; 7: 149.74
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ
СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т
15 | М331451 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 1.7876; 5: 0.88; 7: 1.57
16 | М331531 ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 55.9921; 5: 0.63; 7: 35.28
17 | М031120 ПОДЪЕМНИК МАЧТОВЫЙ ВЫСОТА |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 0.1729; 5: 30.97; 7: 5.35
ПОДЪЕМА 50 М
18 | М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 0.4902; 5: 21.49; 7: 10.53
19 | М134041 ШУРУПОВЕРТ |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 0.3526; 5: 0.95; 7: 0.33
| МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО |  |  | 7: 634.15
| Составил |  |  | 6: Проверил

## id=3319 Дефектный акт
Форма С-1
Государственное учреждение «Центр по обеспечению
деятельности бюджетных организаций администрации
Первомайского района г. Минска» |  |  |  |  | Код по ОКУД
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ
[5 empty] | Управляющий |  | Г.В.Меркуль
[5 empty] | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " 20 г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
Комиссия, образованная в соответствии с приказом от "05 "января 2026 г. № 1-5/1 (изм. От 21.01.2026 №1-5/17)
в составе:
председателя комиссии |  |  | начальник управления ЦХО |  |  | И.С.Бугакова
членов комиссии: |  |  | зам. начальника управления |  |  | Ю.М.Заграбский
|  |  | инженер |  |  | Д.С.Голушко
|  |  | инженер |  |  | О.И.Дубина
|  |  | завхоз |  |  | А.А.Шибко
|  |  | (должность служащего) |  |  | (инициалы, фамилия)
составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта
Государственное учреждение образования "Детский сад № 210 г. Минска", ул. Калиновского, 39
(наименование объекта)
установлено, что на здании кровля над группами № 5 и 6, и над ценральным входам площадью 817м2 имеет трещины покрытия, вздутия, в зонах нахлёста рулонного кровельного материала имеются отслоения. Прижимная планка длиной 82м отсустствует. По причине вышеуказанных дефектов и при выпадении атмосферных осадков происходят постоянные затекания в помещения. Работы и объёмы необходимо выполнить согласно примерного (укрупнённого) перечня видов строительно-монтажных работ.
(описание дефектов, их местонахождение, объем)
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые
характеризуются следующими факторами: К=1
(перечень факторов)
Работы следует производить с применением следующих механизмов:
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)
Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ
Дата начала разработки сметной документации | [5 empty] | 2026-08-01
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | сентябрь 2026г.
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | 01.09.2026 – 25.09.2026
Председатель комиссии |  |  | начальник управления ЦХО |  |  | И.С.Бугакова
Члены комиссии |  |  | зам. начальника управления |  |  | Ю.М.Заграбский
|  |  | инженер |  |  | Д.С.Голушко
|  |  | инженер |  |  | О.И.Дубина
|  |  | завхоз |  |  | А.А.Шибко
|  |  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ
№ п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ |  |  |  | Единица измерения | Количество | Примечание
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5
Ж Раздел 1
1 | СМЕНА СТАРОГО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ |  |  |  | 100 М2 | 8.17 | Е58-40-1
С НАКЛЕИВАНИЕМ НОВОГО ПОКРЫТИЯ, С
ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ПЕРВЫЙ
СЛОЙ
2 | СМЕНА СТАРОГО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ |  |  |  | 100 М2 | 8.17 | Е58-40-2
С НАКЛЕИВАНИЕМ НОВОГО ПОКРЫТИЯ, С
ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ДОБАВЛЯТЬ
НА КАЖДЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ
3 | ПРОСУШКА ОСНОВАНИЙ ПОД КРОВЛЮ ГАЗОВЫМИ |  |  |  | 100 М2 | 8.17 | Е58-40-5
ГОРЕЛКАМИ
4 | ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ПРАЙМЕРОМ |  |  |  | 100 М2 | 8.17 | Е58-28-3
"АУТОКРИН"
5 | СМЕНА ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ |  |  |  | 100 М | 0.82 | Е58-40-3
ПРИ РЕМОНТЕ ПРИМЫКАНИЙ, С ПРИМЕНЕНИЕМ
ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ПЕРВЫЙ СЛОЙ (0.6м)
6 | СМЕНА ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ |  |  |  | 100 М | 0.82 | Е58-40-4
ПРИ РЕМОНТЕ ПРИМЫКАНИЙ, С ПРИМЕНЕНИЕМ
ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ВТОРОЙ СЛОЙ (0.6м)
7 | УСТАНОВКА ПРИЖИМНОЙ ПЛАНКИ |  |  |  | 100 М | 0.82 | Е12-4-3040
8 | СМЕНА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ОТЛИВОВ, |  |  |  | 100 М | 1.33 | Е58-34-1
КАРНИЗОВ ШИРИНОЙ ДО 0,4 М
9 | СМЕНА БРАНДМАУЭРОВ И ПАРАПЕТОВ БЕЗ |  |  |  | 100 М | 0.28 | Е58-34-3
ОБДЕЛКИ БОКОВЫХ СТОРОН ШИРИНОЙ ДО 1 М
10 | ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И |  |  |  | Т | 14.1034 | Е51-7-1
НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ)
11 | ПЕРЕВОЗКА ДО 25 КМ,КЛАСС ГРУЗА I |  |  |  | Т | 14.1034 | С310-25.1
Составил
|  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
"____" _______________________ 20___г.