УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Е.А.Зайцева

«____»_______ 2026 года

Заявка на закупку

Реагенты диагностические

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: реагенты диагностические;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Набор для РИФ-диагностики сифилиса для выявления антител к антигенам Treponema pallidum в сыворотке крови и спинномозговой жидкости |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 15000 руб. |
| Сведения о заказчике | УЗ «Могилевский областной кожно-венерологический диспансер» 700036489 |

Приложение к лоту №1:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Тест-система для РИФ-диагностики сифилиса для выявления антител к антигенам Treponema pallidum в сыворотке крови и СМЖ | 3200 определений |

1.2.Состав набора (не менее):

1.2.1.антиген Treponema pallidum (антиген должен быть приготовлен из взвеси бледных трепонем и зафиксирован на предметном стекле);

1.2.2.контрольные образцы (К+положительный, К+слабоположительный, К-отрицательный, К-неспецифический);

1.2.3.конъюгат – козьи антитела к IgG человека, меченные флюорохромом;

1.2.4.сорбент – лиофилизированный солевой экстракт из культуральных бледных трепонем, дезинтегрированных ультразвуком;

1.2.5.концентрат фосфатного буферного раствора;

1.2.6.отмывающий раствор

1.2.7.монтирующая жидкость для микроскопии.

1.2.8.инструкция на русском языке.

2.Показатели (характеристики):

2.1.Исследование препаратов набора для РИФ-диагностики сифилиса должно производиться в люминесцентном микроскопе с ртутной лампой и иммерсионной системой, окуляром 5×, объективом-микрофлюар100/1,3 Л МИ, фильтрами СЗС-14 или СЗС-7, БС-8, ЖС-18, ФС-1

2.2.Не менее 80 определений в наборе

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Контрольные материалы к анализаторам гематологическим Norma Icon-5ОР |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №2 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 3727,42 руб. |
| Сведения о заказчике | УЗ «Краснопольская ЦРБ» 700004358 |

Приложение к лоту №2:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Контрольные материалы к анализаторам гематологическим Icon-3, НА3, НА5, Icon-5, Icon-5ОР | 72 мл |

2.Показатели (характеристики):

2.1.Контроль предназначен для мониторинга результатов исследований на многопараметрических гематологических анализаторах производства Norma.

2.2.Жидкий контрольный материал для диагностики in vitro должен представлять собой цельную кровь, состоящую из эритроцитов человека, лейкоцитов млекопитающих и тромбоцитов млекопитающих, взвешенных в плазмоподобной жидкости с консервантами.

2.3.Температура хранения – 2-8оС

2.4.Стабильность после вскрытия – не менее 8 суток

2.5.Наличие контрольного значения для контрольных материалов анализаторов модели Norma Icon-5ОР

Лот №3

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Реагенты и расходные материалы для иммуногематологических исследований |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №3 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 6 усл.единиц |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 21525 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Бобруйская зональная станция переливания крови" 700588289 |

Приложение к лоту №3:

| № п/п | Наименование (состав) | Показатели (характеристики) | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реагенты стандартных эритроцитов для скрининга антител | 1.0,8% суспензия человеческих эритроцитов в стабилизирующем растворе. Эритроциты должны содержать 2 типа пулированных клеток (R1R1+R2R2) | 5000 иссл. |
| 2 | Панель тест-эритроцитов для определения специфичности антиэритроцитарных антител | 1. Реагенты должны быть предназначены для проведения иммуногематологических исследований. 2. Предназначены для установления специфичности выявленных изоиммунных антиэритроцитарных антител в сыворотке крови доноров, больных, беременных и других обследуемых лиц с помощью реакции агглютинации в геле. | 300 иссл. |
| 3 | ID-карта Liss/Coombs | 1. Гелевые карты с антиглобулиновым реагентом Кумбса, предназначенные для скрининга антител в непрямой пробе Кумбса, постановки прямой пробы Кумбса и теста на совместимость 2. Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на ID-Центрифуге 6S производства компании DiaMed GmbH (Швейцария), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. | 1500 шт. (карт) |
| 4 | Раствор «Дилюэнт-2» либо аналог | 1.Раствор низкой ионной силы для приготовления суспензии эритроцитов. 2. Область применения – количественный и качественный анализ иммуногематологических исследований. | 200 иссл. |
| 5 | ID-карта NaCl. Enzyme Test and Cold Agglutinins либо аналог | 1. Карты с нейтральным гелем для постановки NaCl-теста, ферментного теста и определения холодовых агглютининов. 2. Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на ID-Центрифуге 6S производства компании DiaMed GmbH (Швейцария), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. | 48 шт. (карт) |
| 6 | ID-карта DiaClon Rh-Subgroups+K | 1. Гелевые карты, содержащие антитела Rh- Subgroups, анти-К. 2.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на ID-Центрифуге 6S производства компании DiaMed GmbH (Швейцария), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. | 72 шт. (карт) |

Лот №4

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Реагенты и расходные материалы для иммуногематологических исследований |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №4 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 2 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 2120 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «МОСПК» 790075222 |

Приложение к лоту №4:

| № п/п | Наименование (состав) | Показатели (характеристики) | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ID-карта «DiaClon Anti-Cw» либо аналог | 1.ID-карта предназначена для обнаружения присутствия или отсутствия Cw-антигена на эритроцитах. 2.ID-карта содержит 6 микротрубок с моноклональным анти-Cw. 3.Должны быть предназначены для использования в центрифуге DiaMed ID MicroTyping System. 4.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на оборудовании компании DiaMed GmbH, (Швейцария), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к оборудованию компании DiaMed GmbH, (Швейцария) 5.Наличие инструкции по использованию на русском языке. | 24 шт. (карты) |
| 2 | ID-карта «Anti-k» для определения антигенов k- (KEL2) | 1.ID-карта предназначена для обнаружения присутствия или отсутствие к-(Челлано) антигена на эритроцитах. 2.ID-карта включает 6 микропробирок, содержащих поликлональные антитела анти-k из сыворотки человеческого происхождения в гелевой матрице. 3.Должны быть предназначены для использования в центрифуге DiaMed ID MicroTyping System 4.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на оборудовании компании DiaMed GmbH, (Швейцария), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к оборудованию компании DiaMed GmbH, (Швейцария) 5.Наличие инструкции по использованию на русском языке. | 12 шт. (карт) |

Лот №5

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Среда питальная тиогликолевая (стерильная) |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №5 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 17500 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «МОСПК» 790075222 |

Приложение к лоту №5:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Среда питальная тиогликолевая (стерильная) | 140 л |

2. Показатели (характеристики):

2.1.Наличие в составе среды: панкреатический гидролизат казеина, агар бактериологический, цистеин гидрохлорид, дрожжевой аутолизат, натрий тиогликолевокислый (или тиогликолевая кислота), глюкоза, вода дистиллированная.

2.2.рН = 7,3 (± 0,3)

2.3.Готовая к употреблению.

2.4.Наличие инструкции по применению.

Лот №6

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Набор реагентов для определения активности VIII фактора |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №6 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 5610 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «МОСПК» 790075222 |

Приложение к лоту №6:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Набор реагентов для определения активности VIII фактора | 500 иссл. |

1.2.Состав набора:

1.2.1. эрилид (аналог кефалина);

1.2.2.каолин, суспензия в 0,9%-ом растворе натрия хлорида;

1.2.3.кальция хлорид раствор 0,025М;

1.2.4.буфер имидазоловый концентрированный;

1.2.5.плазма субстратная VIII;

1.2.6.плазма калибратор;

1.2.7.контроль.

2. Показатели (характеристики):

2.1.Для применения на на 4-хканальном гемокоагулометре СТ 2410

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 кат. ООТ                                                        О.С.Сарнавская