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Начальник ООТ
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_____________Е.А.Зайцева
«____»_______ 2026 года

Заявка на закупку
Реагенты диагностические

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: реагенты диагностические;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
                                                                     
Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Набор для РИФ-диагностики сифилиса для выявления антител к антигенам Treponema pallidum в сыворотке крови и спинномозговой жидкости

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	1 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	15000 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ «Могилевский областной кожно-венерологический диспансер» 700036489


Приложение к лоту №1:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во единиц

	1.1
	Тест-система для РИФ-диагностики сифилиса для выявления антител к антигенам Treponema pallidum в сыворотке крови и СМЖ
	3200 определений


1.2.Состав набора (не менее):
1.2.1.антиген Treponema pallidum (антиген должен быть приготовлен из взвеси бледных трепонем и зафиксирован на предметном стекле);
1.2.2.контрольные образцы (К+положительный, К+слабоположительный, К-отрицательный, К-неспецифический);
1.2.3.конъюгат – козьи антитела к IgG человека, меченные флюорохромом;
1.2.4.сорбент – лиофилизированный солевой экстракт из культуральных бледных трепонем, дезинтегрированных ультразвуком;
1.2.5.концентрат фосфатного буферного раствора;
1.2.6.отмывающий раствор
1.2.7.монтирующая жидкость для микроскопии.
1.2.8.инструкция на русском языке.
2.Показатели (характеристики):
2.1.Исследование препаратов набора для РИФ-диагностики сифилиса должно производиться в люминесцентном микроскопе с ртутной лампой и иммерсионной системой, окуляром 5×, объективом-микрофлюар100/1,3 Л МИ, фильтрами СЗС-14 или СЗС-7, БС-8, ЖС-18, ФС-1
2.2.Не менее 80 определений в наборе

Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Контрольные материалы к анализаторам гематологическим Norma Icon-5ОР

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	1 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	3727,42 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ «Краснопольская ЦРБ» 700004358


Приложение к лоту №2:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во единиц

	1.1
	Контрольные материалы к анализаторам гематологическим Icon-3, НА3, НА5, Icon-5, Icon-5ОР
	72 мл


2.Показатели (характеристики):
2.1.Контроль предназначен для мониторинга результатов исследований на многопараметрических гематологических анализаторах производства Norma.
2.2.Жидкий контрольный материал для диагностики in vitro должен представлять собой цельную кровь, состоящую из эритроцитов человека, лейкоцитов млекопитающих и тромбоцитов млекопитающих, взвешенных в плазмоподобной жидкости с консервантами.
2.3.Температура хранения – 2-8оС
2.4.Стабильность после вскрытия – не менее 8 суток
2.5.Наличие контрольного значения для контрольных материалов анализаторов модели Norma Icon-5ОР

                                                                                              Лот №3 
	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Реагенты и расходные материалы для иммуногематологических исследований

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	 
Согласно приложению к лоту №3

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	6 усл.единиц  

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	21525 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Бобруйская зональная станция переливания крови" 700588289


 Приложение к лоту №3:
	№ п/п
	Наименование (состав)
	Показатели (характеристики)
	Кол-во единиц

	1
	Реагенты стандартных эритроцитов для скрининга антител
	1.0,8% суспензия человеческих эритроцитов в стабилизирующем растворе. Эритроциты должны содержать 2 типа пулированных клеток (R1R1+R2R2)
	5000 иссл.

	2
	Панель тест-эритроцитов для определения специфичности антиэритроцитарных антител
	1. Реагенты должны быть предназначены для проведения иммуногематологических исследований.
2. Предназначены для установления специфичности выявленных изоиммунных антиэритроцитарных антител в сыворотке крови доноров, больных, беременных и других обследуемых лиц с помощью реакции агглютинации в геле.
	300 иссл.

	3
	ID-карта Liss/Coombs
	1. Гелевые карты с антиглобулиновым реагентом Кумбса, предназначенные для скрининга антител в непрямой пробе Кумбса, постановки прямой пробы Кумбса и теста на совместимость
2. Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на ID-Центрифуге 6S производства компании DiaMed GmbH (Швейцария), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	1500 шт. (карт)

	4
	Раствор «Дилюэнт-2» либо аналог
	1.Раствор низкой ионной силы для приготовления суспензии эритроцитов. 
2. Область применения – количественный и качественный анализ иммуногематологических исследований.
	200 иссл.

	5
	ID-карта NaCl. Enzyme Test and Cold Agglutinins либо аналог
	1. Карты с нейтральным гелем для постановки NaCl-теста, ферментного теста и определения холодовых агглютининов.
2. Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на ID-Центрифуге 6S производства компании DiaMed GmbH (Швейцария), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	48 шт. (карт)

	6
	ID-карта DiaClon Rh-Subgroups+K
	1. Гелевые карты, содержащие антитела Rh- Subgroups, анти-К.
2.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на ID-Центрифуге 6S производства компании DiaMed GmbH (Швейцария), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	72 шт. (карт)



                                                                                              Лот №4 
	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Реагенты и расходные материалы для иммуногематологических исследований

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	 
Согласно приложению к лоту №4

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	2 усл.ед.  

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	2120 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «МОСПК» 790075222


 Приложение к лоту №4:
	№ п/п
	Наименование (состав)
	Показатели (характеристики)
	Кол-во единиц

	1
	ID-карта  «DiaClon Anti-Cw» либо аналог
	1.ID-карта предназначена для обнаружения присутствия или отсутствия Cw-антигена  на эритроцитах. 
2.ID-карта содержит 6 микротрубок с моноклональным анти-Cw.
3.Должны быть предназначены для использования в центрифуге DiaMed ID MicroTyping System.
4.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на оборудовании компании DiaMed GmbH, (Швейцария), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к оборудованию компании DiaMed GmbH, (Швейцария)
5.Наличие инструкции по использованию на русском языке.                                                   
	24 шт. (карты)

	2
	ID-карта «Anti-k» для определения антигенов  k- (KEL2)
	1.ID-карта предназначена для обнаружения присутствия или отсутствие   к-(Челлано) антигена на эритроцитах.
2.ID-карта включает 6 микропробирок, содержащих поликлональные антитела анти-k из сыворотки человеческого происхождения в гелевой матрице.
3.Должны быть предназначены для использования в центрифуге DiaMed ID MicroTyping System
4.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на оборудовании компании DiaMed GmbH, (Швейцария), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к оборудованию компании DiaMed GmbH, (Швейцария)
5.Наличие инструкции по использованию на русском языке.          
	12 шт. (карт)



                                                                                            Лот №5 
	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Среда питальная тиогликолевая (стерильная)

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	 
Согласно приложению к лоту №5

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	1 усл.ед.  

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	17500 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «МОСПК» 790075222


 Приложение к лоту №5:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во единиц

	1.1
	Среда питальная тиогликолевая (стерильная)
	140 л


2. Показатели (характеристики):
2.1.Наличие в составе среды: панкреатический гидролизат казеина, агар бактериологический, цистеин гидрохлорид, дрожжевой аутолизат, натрий тиогликолевокислый (или тиогликолевая кислота), глюкоза, вода дистиллированная.
2.2.рН = 7,3 (± 0,3)
2.3.Готовая к употреблению. 
2.4.Наличие инструкции по применению.

                                                                                            Лот №6 
	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Набор реагентов для определения активности 
VIII фактора

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	 
Согласно приложению к лоту №6

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	1 усл.ед.  

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	5610 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «МОСПК» 790075222


 Приложение к лоту №6:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во единиц

	1.1
	Набор реагентов для определения активности VIII фактора
	500 иссл.


1.2.Состав набора: 
1.2.1. эрилид (аналог кефалина);
1.2.2.каолин, суспензия в 0,9%-ом растворе натрия хлорида; 
1.2.3.кальция хлорид раствор 0,025М; 
1.2.4.буфер имидазоловый концентрированный;
1.2.5.плазма субстратная VIII;
1.2.6.плазма калибратор;
1.2.7.контроль.
2. Показатели (характеристики):
2.1.Для применения на на 4-хканальном гемокоагулометре СТ 2410


4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.



Товаровед 1 кат. ООТ                                                        О.С.Сарнавская

5

