| Міністэрства аховы здароўя Рэспублікі Беларусь Дзяржаўная установа “РЭСПУБЛІКАНСКІ НАВУКОВА- ПРАКТЫЧНЫ ЦЭНТР НЕЎРАЛОГІІ І НЕЙРАХІРУРГІІ” (РНПЦ неўралогіі і нейрахірургіі) вул. Ф. Скарыны, 24, 220114, г. Мінск, тэл/факс (017) 374 46 95 www.neuro.by р/р BY66AKBB36049000000335200000 УНП 100103849 ААТ «ААБ Беларусбанк», БIК АКВВВY2Х вул. Даўгабродская, 1, 220037, г. Мінск |  | Министерство здравоохранения Республики Беларусь Государственное учреждение «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНО- ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ» (РНПЦ неврологии и нейрохирургии) ул. Ф. Скорины, 24, 220114, г. Минск, тел/факс (017) 374 46 95 www.neuro.by р/с BY66AKBB36049000000335200000 УНН 100103849 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК АКВВВY2Х ул. Долгобродская, 1, 220037, г. Минск |
| --- | --- | --- |

Заявка на покупку

РНПЦ неврологии и нейрохирургии просит предоставить сведения (предложение) в рамках изучения конъюнктуры рынка при проведении процедуры государственной закупки из одного источника на электронной торговой площадке        (Пункт 12 приложения к Закону Республики Беларусь № 419-З от 13.07.2012 «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»: «Приобретение конкретных товаров (работ, услуг) у потенциального поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного Советом Министров Республики Беларусь по решению или поручению Президента Республики Беларусь». Основание Приложение «Перечень медицинской техники, для осуществления ремонта которой закупки, работ (услуг), запасных частей и (или) расходных материалов могут осуществляться с применением процедуры закупки из одного источника, Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27.12.2024 №1034 "О государственных закупках медицинских изделий, лекарственных средств и лечебного питания") по предмету закупки «Ремонт ангиографического комплекса Artis zee biplane».

Объем и описание предмета государственной закупки – согласно        Приложению 1.

Предельная стоимость предмета государственной закупки – по лоту № 1 – 128 228,15 бел. руб. (BYN).

Срок выполнения работ, оказания услуг – 2026.

Место, условия выполнения работ, оказания услуг, порядок их оплаты – указаны в проекте договора (Приложение 3).

Источник финансирования – республиканский бюджет.

К ответу на заявку необходимо приложить:

1. спецификацию (Приложение 2) с указанием стоимости предложенных работ, услуг согласно требованиям, указанным в Приложении 1 и проекте договора;

2. копии документов и (или) сведения, подтверждающие соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки согласно Приложению 1.

Срок размещения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на электронной торговой площадке запроса о разъяснении заявки на покупку по 19.08.2026 до 12.00.

Срок размещения заказчиком на электронной торговой площадке ответа на запрос поставщика (подрядчика, исполнителя) о разъяснении заявки на покупку по 19.08.2026 до 17-00.

Поставщик, получивший от заказчика предложение о заключении договора, как участник процедуры государственной закупки из одного источника, должен соответствовать требованиям, установленным пунктами 2,3 статьи 16 Закона Республики Беларусь № 419-З от 13.07.2012 года «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», и дополнительным требованиям, установленным частью 3 подпункта 1.7 пункта 1 Постановления Совета Министров Республики Беларусь № 395 от 15.06.2019 года «О реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)». Соответствие требованиям подтверждается заявлением участника в письменной форме, подписанным не ранее чем за пять рабочих дней до даты заключения договора.

Сведения (документы) просим предоставить на белорусском и (или) русском языках в срок по 19.08.2026 посредством размещения на электронной торговой площадке https://zakupki.butb.by.

Приложение: на 6 листах.

Заместитель директора

по научной работе                                                                                              Т.Н.Чернуха

Левоцкий  396-52-31

Борина      272-78-32

Приложение 1

Технические характеристики (описание)

- Состав (комплектация, количество, объем):

| № п/п | Наименование | Кол-во,шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт ангиографического комплекса Artis zee biplane | 1усл.ед. |
| Запасные части: |  |  |
| 1. | Блок управления MCM4—V/ D307-III spare part set, арт 11339947 | 1 шт. |
| 2. | Видеокоммутатор ASM VDX board in VDXM Housing, арт. 10520998 | 1 шт. |
| 3. | Реле времени модульное (задержка откл.) 7 диапазонов вр. (CT-AHD)\ABB, арт 1SVR500110R0000 | 1 шт. |

2.	Технические (специальные) требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам).

2.1. Полная совместимость запасных частей с ангиографическим комплексом Artis zee biplane, производства «Siemens AG Medical Solutions Business Unit Ax», Германия.

3. Требования, предъявляемые к работам (услугам).

3.1. Работы по ремонту должны выполняться  специалистами, прошедшими обучение по видам работ, относящихся к предмету закупки (наличие заключения о возможности проведения работ (услуг) по монтажу, наладке, техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники и изделий медицинского назначения, выданного в соответствии с подпунктом 10.29.4 пункта 10.29 единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г.№156).

3.2. В стоимость предложения должны быть включены: ремонт, запасные части.

3.3. Оплата услуг по факту выполненных работ при предоставлении акта на проведенные работы.

4. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.

4.1. Гарантия на выполняемые ремонтные работы не менее 3 месяцев.

4.2. Гарантия на поставляемые запасные части должна составлять не менее 6-ти месяцев (возможно изменение гарантийного срока по соглашению сторон) с даты ввода товара (запасной части) в эксплуатацию.

# Приложение 2

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Номер процедуры: _________    лот №___________                        Стр._____ из ______

| № п/п | Наименование | Тип, марка | Кол-во единиц | Общая стоимость, с НДС, бел. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходные материалы / запасные части: |  |  |  |  |
| № | Наименование | Кол-во |  |  |

Условия оплаты: на условиях, предусмотренных проектом договора к настоящим документам (условие не может быть изменено участником).

Сроки (условия) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): на условиях, предусмотренных проектом договора к настоящим документам (условие не может быть изменено участником).

Гарантийные обязательства: на условиях, предусмотренных проектом договора к настоящим документам (условие не может быть изменено участником).