								
О предоставлении информации (заявки) 
о ценах на товары (работы, услуги) 
для определения предельной 
стоимости предмета госзакупки
18.08.2026

Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» проводит изучение конъюнктуры рынка для определения предельной стоимости предмета государственной закупки* (согласно постановлению МАРТ от 30.04.2024 № 34 «О порядке и способах определения предельной стоимости предмета государственной закупки») (далее - Положения № 34): 
Расходные материалы для лаборатории канцерогенеза 

Просим рассмотреть прилагаемые требования к предмету государственной закупки (Приложение 4,8,14) и предоставить коммерческое предложение с указанием стоимости, срока действия РУ МЗ РБ, возможности и сроков поставки и оплаты, а также замечания касательно требований к предмету государственной закупки (в случае, если таковые имеются) для дальнейшего рассмотрения вопроса их корректировки в срок по 20.08.2026 включительно на электронную почту a.pilatovich@omr.by.
Информация должна содержать: 
-наименование потенциального поставщика;
- наименование производителя;
- срок действия РУ МЗ РБ
- условия поставки и оплаты;
- сроки поставки;
- цену (тариф) за единицу с учетом доставки, налогов, сборов и других обязательных платежей; общую стоимость по предмету; 
- порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании 
(пример: Цены на товар сформированы в соответствии с требованиями Указа Президента РБ №366 от 11.08.2005 «О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику. Цены на товар, представленные в данном предложении включают в себя стоимость товара, сумму выплат за поставку, НДС и другие налоги, сборы (пошлины), иные обязательные платежи»)- обязательное требование!!! (на работы (услуги) и на иные товары – свой порядок формирования цены)

	Место поставки товара
	РНПЦ ОМР им. Александрова, Минский р-н, аг. Лесной

	Порядок поставки товара
	Доставка осуществляется транспортом Поставщика и за его счет. 

	Предполагаемые сроки поставки
	 с момента заключения договора по 15.12.2026

	Источник финансирования
	Республиканский бюджет

	Порядок оплаты
	Документы передаются на оплату в органы государственного казначейства в течение 5 банковских дней с момента поставки товара


Одновременно информируем, что необеспечение предоставления информации в соответствии с направленным запросом в срок, установленный им, рассматривается как отказ принять участие в изучении конъюнктуры рынка.
Настоящий запрос не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), информация будет использована для определения предельной стоимости предмета государственной закупки и проведение процедуры сбора информации
* Примечание: при определении предельной стоимости предмета не учитывается информация о ценах (тарифах) (ч. 2 п. 7 Положения N 34):
- лиц, включенных в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в госзакупках;
- поступившая от лиц, не указавших свое наименование либо фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) в случае представления информации от ИП или физлица;
- которая не содержит запрашиваемые заказчиком сведения в части примененного порядка формирования цены потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).



Специалист по организации закупок                 ____________                              Пилатович А.М.
            389-96-22                                                                  
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Приложение 4 
Технические характеристики (описание)

1.	Состав (комплектация) товара (работы, услуги):
	№ 
п-п
	Наименование подлежащих закупке товара
	Единица измерения 
	количество

	1.
	Наконечники для раскапывания реагентов на 1300,0 мкл 
	исследования
	1296



 2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”:
1.1 Расходные материалы   должны быть совместимы для работы на автоматическом ИФА анализаторе DIALISA 4MP. 




Приложение 8 
Технические характеристики (описание)

1.Состав (комплектация) медицинских изделий: 
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1. 
	Центрифужные пробирки градуированные, с завинчивающейся крышкой, коническим дном и «юбкой устойчивости», объем 15 мл
	штуки
	1 200

	2. 
	Центрифужные пробирки градуированные, с завинчивающейся крышкой, коническим дном, без «юбки устойчивости», стерильные, объем 15 мл
	штуки
	15 000

	3. 
	Центрифужные пробирки градуированные, с завинчивающейся крышкой, коническим дном, без «юбки устойчивости», стерильные, объем 50 мл (типа Falcon)
	штуки
	20 000


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”: материал – полипропилен.



Приложение 14 
Технические характеристики (описание)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1. 
	Наконечник 0,5 мл, к степперу, поршень PE-HD, цилиндр PP, нестерильный
	штуки
	25

	2. 
	Наконечник 5,0 мл, к степперу, поршень PE-HD, цилиндр РР, нестерильный 
	штуки
	25

	3. 
	Наконечник 25,0 мл, к степперу, поршень PE-HD, цилиндр РР, нестерильный с адаптером
	штуки
	10


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”: 
2.1. Наконечники должны быть совместимы с дозатором пипеточным механическим шаговым Dlab Scientific серии StepMate.



