СМЕТА по объекту строительства

Наименование объекта	1.  Замена люминесцентных светильников на светильники со светодиодными лампами в общежитии № 8 по адрусу: г. Минск, ул. Чюрлёниса, 3 	
Заказчик	БГПУ	
Генподрядчик (Подрядчик)		
Субподрядчик		

Смета составлена в ценах на	1 АВГУСТА 2026 г.	Цены	с НДС	Регион строительства	г.Минск	Тарифная ставка  4 разряда	16.96	руб.	
	(дата разработки)		(вид цены)		(название региона строительства)				
 
 Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм.
Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.	
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин	Материалы, 
оборудование	Транcпорт	Общая стоимость	
					Всего	в т.ч. 
зарплата				
	
Cмета: 1. 1. Локальная смета	
 Ж000 Раздел сметы (ПТМ)	
 1.	Е67-7-5
(61.01 / 39.57135) 	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 ШТ.	338.57	4.39	2.80			342.96	
			6.3	2132.99
	27.64
К1=1.2	17.64

	2160.63 	
2.	Ц8-914-2
(61.01 / 39.57135) 	Светильники со светодиодными лампами  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 ШТ.	3729.8	41.46		30.77	1.82	3 803.85	
			6.3	23497.74
	261.16
К1=1.2	
	193.85 
	11.46
	23964.21 	
3.	5/30-30-4-3-2/28
 	Светильник светодиодный потолочный для общественных зданий ДПО 12-34-113.04 оп. WN2 (236) (ДПО 12 RUBIN)  
	шт.				46.50	2.47	48.97	
			630	

	29295.00 
	1558.49
	30853.49 	
ИТОГО прямые затраты по разделу:	25631	289	18	29489	1570	56978	
ОХР и ОПР:	15648	
Плановая прибыль:	10149	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:	82776	
ИТОГО прямые затраты по смете:	25631	289	18	29489	1570	56978	
ОХР и ОПР:	15648	
Плановая прибыль:	10149	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:	82776	
ВСЕГО прямые затраты:	25631	289	18	29489	1570	56978	
ОХР и ОПР:	15648	
Плановая прибыль:	10149	
ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью:	82776	

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ
№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала
с НДС	Стоимость материала
с НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср  с НДС	
Материалы подрядчика	
1.		1/10-170-10/165	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм
01.08.2026 ОРБ	шт.	11.34	3.88	44.00	7.94%	3.49	
2.		5/30-40-2/21	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14-0,19 мм
01.08.2026 ОРБ	кг	1.953			5.32%		
3.		5/90-10/2	Дюбель монтажный У661 У3
01.08.2026 ОРБ	10 шт.	257.04			5.32%		
4.		5/20-20-3-4/10	Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм
01.08.2026 ОРБ	кг	6.426	23.32	149.85	5.32%	7.97	
5.		5/30-30-4-3-2/28	Светильник светодиодный потолочный для общественных зданий ДПО 12-34-113.04 оп. WN2 (236) (ДПО 12 "RUBIN")
.  .	шт.	630	46.50	29295.00	5.32%	1558.49	
ИТОГО Материалы подрядчика :		 29489		 1570	
							
ВСЕГО :		 29489		 1570	

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
  № пп	Код	Наименование машин и механизмов	Единица измерения	Количество	Цена маш-часа
с НДС	Стоимость механизма
с НДС	Цена зарплаты машиниста	Стоимость зарплаты машиниста	
Механизмы подрядчика	
1.		М030402	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	МАШ.-Ч	11.34	1.45	16.44			
2.		М134041	Шуруповерт	МАШ.-Ч	90.72	1.07	97.07			
3.		М331451	Перфораторы электрические	МАШ.-Ч	158.76	0.93	147.65			
4.		М331617	Средства малой механизации	МАШ.-Ч	1.2096	22.85	27.64	14.58	17.64	
ИТОГО Механизмы подрядчика :		 289		 18	
							
ВСЕГО :		 289		 18	

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
№ пп	Наименование затрат	Стоимость работ и затрат, руб.	
	
 	Tрудозатраты рабочих, чел-час		1 625,17	
	Tрудозатраты машинистов, чел-час		1,21	
	BCEГO трудозатрат, чел-час		1 626,38	
	Заработная плата	1	25 630,73	
	Эксплуатация машин и механизмов всего	1	288,80	
	в т.ч. заработная плата машинистов	1	17,64	
	Mатериалы		29 488,85	
	в т.ч.  материалы подрядчика		29 488,85	
	.         материалы заказчика			
	Tранспортные и заготовительно-складские расходы	1	1 569,95	
	в т.ч.  транспорт и зср материалов подрядчика		1 569,95	
	.         транспорт и зср материалов заказчика			
	.         перевозка грузов (С310 и С311)			
	ИTOГO прямых затрат		56 978,33	
2	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	1	15 648,07	
	.      12.электромонтажные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)	61.01	15648.07	
3	Плановая прибыль	1	10 149,40	
	.      12.электромонтажные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)	39.57135	10149.4	
4	Bременные (титульные) здания и сооружения			
	Bозврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)	15		
5	Зимние удорожания	0,93		
	-     в т.ч. зарплата в зимнем удорожании			
	ИTOГO строительных и иных специальных монтажных работ		82 775,80	
6	Прочие затраты, в том числе:		8 720,45	
	Средства по уплате обязательных страховых взносов	34	8 720,45	
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика			
	Pазъездной характер работ			
	Перевозка рабочих			
	Командировочные расходы			
	Средства на развитие материально-технической базы (в соотв. с Письмом МАиС от 06.05.2026 №04.3-05/5697)			
7	ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ		91 496,25	
	в том числе стоимость подрядных работ		91 496,25	
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)	1		
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика			
	ИТОГO с учетом конкурсного коэффициента подрядчика		91 496,25	
8	Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего			
	в том числе:			
	Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)			
9	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности		91 496,25	
11	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)			
12	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)			
14	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации		91 496,25	
	Mатериалы заказчика  (Mат+Tрансп+ЗCP) (-)			
16	Итого объем работ для налогообложения		91 496,25	
17	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ %			
18	Сумма HДC по ставке ______ %			
	ВСЕГО выполнено работ		91 496,25	
				
20	Сумма прописью Девяносто одна тысяча четыреста девяносто шесть руб. 25 коп. 	

Проверил						
	(должность)		(подпись)		(инициалы, фамилия)