УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ГУ «Республиканский клинический 

медицинский центр»

Управления делами Президента

Республики Беларусь  

______________ И.С. Абельская

«18» августа 2026 г.

Техническое задание
1. Предмет закупки: Установка обеззараживания и деструкции медицинских отходов. 
2. Код ОКРБ 007-2012 (подвид) и его наименование: 32.50.12.000 Стерилизаторы медицинские, хирургические или лабораторные.
3. Объем (количество) - 1 (один) шт.
4. Предназначение предмета закупки или область применения: Установка аппаратного обеззараживания (обезвреживания) медицинских отходов (в том числе ПЦР пробирок с содержимым, прошедшим этап амплификации) сухим горячим воздухом либо иным физическим методом, исключающим применение автоклавирования.
5. Описание предмета закупки: 

5.1 Состав (комплектация):
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во, шт.

	5.1.1

	Установка обеззараживания медицинских отходов
	1 шт.

	5.1.2
	Загрузочная корзина
	1 шт.

	5.1.3
	Пакет для медицинских отходов
	250 шт.

	5.1.4
	Химические индикаторы процесса обеззараживания 
	250 шт.


5.2 Технические требования 

	№ п/п
	Требуемые параметры
	Описание

	5.2.1
	Объем камеры, не более
	35 л

	5.2.2
	Объем загрузки, не более 
	30 л

	5.2.3
	Электропитание 230В, 50Гц
	наличие

	5.2.4
	Максимальная потребляемая мощность, не более 
	2,7 кВт

	5.2.5
	Время обеззараживания, не более
	40 мин

	5.2.6
	Температура обеззараживания °C, не менее
	180

	5.2.7
	Цикл, не более 
	70 мин.


6. Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров:

6.1. Поставляемый товар должны быть новым (товаром, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). 

6.2. В стоимость товаров должны быть включены: доставка, монтаж, наладка, ввод в эксплуатацию, обучение (инструктаж) технических и (или) медицинских работников, работы (услуги) по техническому обслуживанию товара в период гарантийного срока его эксплуатации с соблюдением требований постановления Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 №78 «Об утверждении Инструкции о порядке организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники».
6.3. Гарантийный срок определяется нормативно-технической (эксплуатационной) документацией на товар и (или) ТНПА, а если таковой не установлен – не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

6.4. Комплектация товара должна быть подтверждена технической документацией изготовителя на русском языке. Товар должен сопровождаться руководством пользователя на русском языке.
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