Приложение 4

Описание (потребительские, функциональные, технические, качественные и эксплуатационные показатели (характеристики)) предмета государственной закупки, а также перечень документов и (или) сведений, подтверждающих соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки – ИТП (блок ввода и учета, блок системы отопления, блок системы ГВС), согласно 24.032-1-3-ОВ-2 Изм.1. (Приложение 4), 24.032-1-3-АОВ-2 Изм.1  (Приложение 4) или аналог. 
Для подтверждения заявленных характеристик необходимо приложить документы, подтверждающие заявленные характеристики (указать изготовителя).  
Гарантийные обязательства: не менее 24 месяцев с момента подписания товарно-сопроводительных документов обеими сторонами.
[bookmark: _Hlk212647593]При отсутствии строительной готовности объекта поставщик должен обеспечить хранение оборудования у себя на складе, стоимостью услуг хранения - не более 1 бел. руб. за весь период хранения. 
Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, ремонте, в том числе не должен быть восстановленным, не должна была быть осуществлена замена составных частей, не должны были быть восстановлены потребительские свойства), составляющие и комплектующие части новые, не ранее 2026 г.
В случае предложения аналогичного оборудования и необходимости, в связи с этим корректировки ПСД, участник-победитель оплачивает стоимость работ по корректировке ПСД за счет собственных средств;
Заявление о наличии сервисных центров на территории Республики Беларусь;
	Заявление от потенциального поставщика закупаемого оборудования с указанием, является ли предлагаемое им оборудование аналогом;
[bookmark: _GoBack]	Предоставление сравнительной таблицы с указанием в ней всех характеристик искомого товара и предлагаемого участником товара–аналога.


