Приложение 4

Описание (потребительские, функциональные, технические, качественные и эксплуатационные показатели (характеристики)) предмета государственной закупки, а также перечень документов и (или) сведений, подтверждающих соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки – оборудование кондиционирования в комплекте (согласно позициям К1, К1.1-К1.4, К1.5 на листе 18 проектно-сметной документации 24.032-1-3-ОВ-2.СО, в том числе:
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	НАРУЖНЫЙ БЛОК
	шт
	1

	ВНУТРЕННИЙ БЛОК НАСТЕННОГО ТИПА QХОЛ=2,2КВТ
	шт
	4

	ВНУТРЕННИЙ БЛОК НАСТЕННОГО ТИПА QХОЛ=2,8КВТ
	шт
	1

	ПУЛЬТ ДУ С ТАЙМЕРОМ
	шт
	5

	ДАТЧИК ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧЕК
	шт
	4


1.1. Гарантийные обязательства: не менее 36 месяцев с момента отгрузки.
1.2.  При отсутствии строительной готовности объекта поставщик должен обеспечить хранение оборудования у себя на складе, стоимостью услуг хранения - не более 1 бел. руб. за весь период хранения.
1.3.  Иные условия, в том числе с учетом существенных условий договора: согласно проекту договора.
2. Описание предмета закупки: участник в своем предложении указывает полное описание предлагаемого товара в соответствии с разделами проекта 24.032-1-3-ОВ-2. Для подтверждения заявленных характеристик необходимо приложить паспорта (иной документ, подтверждающий заявленные характеристики).  
Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, ремонте, в том числе не должен быть восстановленным, не должна была быть осуществлена замена составных частей, не должны были быть восстановлены потребительские свойства), составляющие и комплектующие части новые, не ранее 2026 г.
В случае предложения аналогичного оборудования и необходимости, в связи с этим корректировки ПСД, участник-победитель оплачивает стоимость работ по корректировке ПСД за счет собственных средств;
Заявление о наличии сервисных центров на территории Республики Беларусь;
Заявление от потенциального поставщика закупаемого оборудования с указанием, является ли предлагаемое им оборудование аналогом;
[bookmark: _GoBack]Предоставление сравнительной таблицы с указанием в ней всех характеристик искомого товара и предлагаемого участником товара–аналога.

