Форма С-1

| ОСП Аграрный колледж УО ВГАВМ (наименование организации) | Код по ОКУД УТВЕРЖДАЮ Директор ОСП АК УО ВГАВМ |
| --- | --- |
|  | (должность) |  |  |  |  |
|  |  |  | А.В. Карась |  |  |
|  | (подпись) «14» |  | (инициалы, фамилия) августа 2026 г. |  |  |  |

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от 09.11.2025 г. № 85-х в составе:

| председателя: | Заместителя директора по ХР |  | Е.Ю. Вечерняя |
| --- | --- | --- | --- |
| членов комиссии: | (должность) Заведующего общежитием |  | (инициалы, фамилия) Т.Н. Михайловой |
|  | (должность) Коменданта |  | (инициалы, фамилия) Е.В. Коточигова |
|  | (должность) Заведующего общежитием |  | (инициалы, фамилия) И.А. Шибеко |
|  | (должность) Заведующего общежитием |  | (инициалы, фамилия) Т.Н. Чумакова |
| Составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта: коридора 4 – го этажа общежития №3 ОСП «Аграрный колледж УО ВГАВМ» |  |  |  |
| (наименование объекта) |  |  |  |
| установлено, что: в результате длительной эксплуатации покрытие потолков коридора 4 этажа площадью |  |  |  |
| (описание дефектов, |  |  |  |
| 90, 989кв.м., имеет механические повреждения в виде трещин, царапин, отслоения окрасочного слоя от |  |  |  |
| их местонахождение, |  |  |  |
| поверхности, частичное разрушение штукатурного состава, перепады высот стыков панелей, бугры |  |  |  |
| площадь, объём) |  |  |  |
| и впадины, люминесцентные лампы в количестве 12 штук не дают достаточного освещения. Комиссией принято решение выровнять потолок при помощи устройства подвесных потолков на металлическом каркасе с целью практичности, скрыванием коммуникации, улучшением звукоизоляции, обладанием экологической безопасностью и легкостью монтажа/демонтажа. Необходимо выполнить: Установку углового молдинга – 157,336 м., устройство подвесного потолка 90,989 м.кв. Демонтаж светильников 12 шт, установку светильников 18 шт, устройство кабеля 115,63 м. Укрупнённый перечень основных и сопутствующих работ и материалов представлен ниже. |  |  |  |
| Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые |  |  |  |
| характеризуются следующими факторами: Производство наружных и внутренних работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других загромождающих предметов |  |  |  |
| (перечень факторов) |  |  |  |
| Работы следует производить с применением следующих механизмов: |  |  |  |
| (грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки) |  |  |  |
| Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: работы будут выполняться силами подрядной организации |  |  |  |

Дата начала разработки сметной документации: август 2026 г.

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: 21.08.2026г..

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: 7 дней.

| Председатель комиссии: | Заместитель директора по ХР |  |  |  | Е.Ю. Вечерняя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Члены комиссии: | (должность) Заведующий общежитием |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) Т.Н. Михайлова |
|  | (должность) Комендант |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) Е.В. Коточигова |
|  | (должность) Заведующий общежитием |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) И.А. Шибеко |
|  | (должность) Заведующий общежитием |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) Т.Н. Чумакова |

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

| № | Виды выполняемых строительно-монтажных работ | Единица измерения | Количество | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |
|  | Установка углового молдинга | 100 м углового молдинга | 1,57336 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Устройство подвесного потолка на металлическом каркасе с заполнением плитами минераловолокнистыми с ячейкой 600 х 600 мм | 100 м2 поверхности потолка | 0,90989 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,12 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Светильник с люминесцентными лампами, устанавливаемый в подвесных потолках типа "армстронг", с креплением на шпильках, количество ламп 4 | 100 шт. | 0,18 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками | 100 м | 1,1563 | К_стесн.=1,2 |  |
| Составил: _______________________________________________ _____________ / ____________________ / |  |  |  |  |  |

| Составил |  | зам. директора по ХР |  |  |  | Е.Ю. Вечерняя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |

«14» августа2026 г.