Спецификация клапанов контроля за процессом (4 лота)

| № лота | Наименование | Технологическая позиция | Комплектность/Технические характеристики | Количество, штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клапаны регулирующие (в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками, ЗИП, рекомендованным заводом-изготовителем) | TCV-1 | Опросный лист 20085-ТХ.ОЛ21 | 1 |
|  |  | TCV-2 | Опросный лист 20085-ТХ.ОЛ22 | 1 |
|  |  | TCV-4 | Опросный лист 20085-ТХ.ОЛ23 | 1 |
|  |  | TCV-7 | Опросный лист 20085-ТХ.ОЛ24 | 1 |
|  |  | TCV-8 | Опросный лист 20085-ТХ.ОЛ25 | 1 |
|  |  | TCV-11 | Опросный лист 20085-ТХ.ОЛ28 | 1 |
|  |  | FCV-12 | Опросный лист 20085-ТХ.ОЛ29 | 1 |
|  |  | FCV-13 | Опросный лист 20085-ТХ.ОЛ30 | 1 |
| 2 | Клапаны регулирующие высокого давления (в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками, ЗИП, рекомендованным заводом-изготовителем) | PCV-240 | Опросный лист 20085-ТХ.ОЛ33 | 2 |
| 3 | Клапаны отсечные (в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками, ЗИП, рекомендованным заводом-изготовителем) | LCV-9 | Опросный лист 20085-ТХ.ОЛ26 | 1 |
|  |  | LCV-10 | Опросный лист 20085-ТХ.ОЛ27 | 1 |
|  |  | H-1961, H-1962 | Опросный лист 20085-ТХ.ОЛ34 | 2 |
| 4 | Клапаны отсечные высокого давления (в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками, ЗИП, рекомендованным заводом-изготовителем) | H-1963 H-1966 | Опросный лист 20085-ТХ.ОЛ31 | 5 |
|  |  | H-1964/1, 2 | Опросный лист 20085-ТХ.ОЛ32 | 2 |

Приложение:

1. Опросный лист №20085-ТХ.ОЛ28 –11 листов;

2. Опросный лист №20085-ТХ.ОЛ26 –10 листов;

3. Опросный лист №20085-ТХ.ОЛ34 –12 листов;

4. Опросный лист №20085-ТХ.ОЛ32 –14 листов;

5. Опросный лист №20085-ТХ.ОЛ31 –12 листов;

6. Опросный лист №20085-ТХ.ОЛ33 –13 листов;

7. Опросный лист №20085-ТХ.ОЛ22 –11 листов;

8. Опросный лист №20085-ТХ.ОЛ23 –11 листов;

9. Опросный лист №20085-ТХ.ОЛ24 –11 листов;

10. Опросный лист №20085-ТХ.ОЛ25 –11 листов;

11. Опросный лист №20085-ТХ.ОЛ30 –11 листов;

12. Опросный лист №20085-ТХ.ОЛ27 –10 листов;

13. Опросный лист №20085-ТХ.ОЛ21 –11 листов;

14. Опросный лист №20085-ТХ.ОЛ29 –11 листов.