
Спецификация клапанов контроля за процессом (4 лота) 
	№ лота
	Наименование
	Технологическая позиция
	Комплектность/Технические характеристики
	Количество, штук

	1
	Клапаны регулирующие (в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками, ЗИП, рекомендованным заводом-изготовителем)

	TCV-1
	Опросный лист 20085-ТХ.ОЛ21
	1

	
	
	TCV-2
	Опросный лист 20085-ТХ.ОЛ22
	1

	
	
	TCV-4
	Опросный лист 20085-ТХ.ОЛ23
	1

	
	
	TCV-7
	Опросный лист 20085-ТХ.ОЛ24
	1

	
	
	TCV-8
	Опросный лист 20085-ТХ.ОЛ25
	1

	
	
	TCV-11
	Опросный лист 20085-ТХ.ОЛ28
	1

	
	
	FCV-12
	Опросный лист 20085-ТХ.ОЛ29
	1

	
	
	FCV-13
	Опросный лист 20085-ТХ.ОЛ30
	1

	2
	Клапаны регулирующие высокого давления (в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками, ЗИП, рекомендованным заводом-изготовителем)
	PCV-240
	Опросный лист 20085-ТХ.ОЛ33
	2

	3
	Клапаны отсечные (в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками, ЗИП, рекомендованным заводом-изготовителем)
	LCV-9
	Опросный лист 20085-ТХ.ОЛ26
	1

	
	
	LCV-10
	Опросный лист 20085-ТХ.ОЛ27
	1

	
	
	H-1961, H-1962
	Опросный лист 20085-ТХ.ОЛ34
	2

	4
	Клапаны отсечные высокого давления (в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками, ЗИП, рекомендованным заводом-изготовителем)
	H-1963  H-1966
	Опросный лист 20085-ТХ.ОЛ31
	5

	
	
	H-1964/1, 2
	Опросный лист 20085-ТХ.ОЛ32
	2



Приложение:
1. Опросный лист №20085-ТХ.ОЛ28 –11 листов;
2. Опросный лист №20085-ТХ.ОЛ26 –10 листов;
3. Опросный лист №20085-ТХ.ОЛ34 –12 листов;
4. Опросный лист №20085-ТХ.ОЛ32 –14 листов;
5. Опросный лист №20085-ТХ.ОЛ31 –12 листов;
6. Опросный лист №20085-ТХ.ОЛ33 –13 листов;
7. Опросный лист №20085-ТХ.ОЛ22 –11 листов;
8. Опросный лист №20085-ТХ.ОЛ23 –11 листов;
9. Опросный лист №20085-ТХ.ОЛ24 –11 листов;
10. Опросный лист №20085-ТХ.ОЛ25 –11 листов;
11. Опросный лист №20085-ТХ.ОЛ30 –11 листов;
12. Опросный лист №20085-ТХ.ОЛ27 –10 листов;
13. Опросный лист №20085-ТХ.ОЛ21 –11 листов;
                        14. Опросный лист №20085-ТХ.ОЛ29 –11 листов.
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