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Техническое задание

на закупку работ (услуг) 
по ремонту стерилизатора парового DGM-600
1. Общие требования
1.1. Наименование подлежащих закупке работ (услуг): ремонт стерилизатора парового DGM-600 (согласно дефектному акту: замена стакана водомерного, замена теплообменника).

1.2. Объем (количество) закупаемых работ (услуг): 1 единица.

1.3. Код согласно классификатору ОКРБ 007-2012: 33.14.19.200. 

1.4. Источник финансирования: городской бюджет через органы госказначейства.
1.5. Условия и сроки оплаты: по факту выполнения работ.

1.6. Участник должен представить следующие документы:

1.6.1
копию заключения о возможности проведения работ (оказания услуг) по ремонту медицинской техники, выданного в соответствии с подпунктом 9.23.1 пункта 9.23 единого перечня административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021г. N548 «Об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования» (далее – заключение).

Не имеющие заключения юридические лица, индивидуальные предприниматели могут выполнять работы по ремонту медицинской техники при соблюдении одного из следующих условий:

- уполномочены производителем данной медицинской техники на проведение ее ремонта, что подтверждается дилерским договором (соглашением), сертификатом, авторизационным письмом, доверенностью либо иным документом, выданным производителем. Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский или белорусский язык;

- работы по ремонту медицинской техники будут выполняться квалифицированными специалистами, с которыми заключены трудовые или гражданско-правовые договоры. 

1.7. В стоимость предложения должны быть включены: стоимость ремонтных работ, стоимость запасных частей, а также все налоги, сборы, транспортные расходы и надбавки.
1.8. Срок выполнения работ (услуг): до 45 календарных дней с момента подписания договора.
2. Технические (специальные) требования, предъявляемые к работам (услугам)
2.1. Содержание, порядок и качество проведения работ по ремонту медицинской техники осуществляются в соответствии с требованиями эксплуатационной и (или) технической документации производителя, ТНПА, Инструкции о порядке организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 № 78.

2.2. Запасные части должны быть 100% совестимы с медицинской техникой, а также должны быть новыми (которые не были в употреблении, ремонте, в том числе не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены их потребительские свойства и качества).

2.3. Допускается использование аналога запасной части, по качеству и техническим характеристикам не ниже указанных.

2.4. Работы (услуги) выполняются по месту нахождения Заказчика.
2.5. Выполненные работы по ремонту медицинской техники оформляются актом выполненных работ (оказанных услуг).

2.6. По окончании работ Исполнитель должен предоставить:

2.6.1 акт выполненных работ.
	№

п/п
	Наименование

медицинской техники
	Тип, марка
	Год

выпуска
	Заводской номер
	Место эксплуатации

	1
	Стерилизатор паровой
	DGM-600
	2014
	20124742
	Хирургический корпус, ЦСО,

г. Жодино, пр. Венисье, 1


Инженер по метрологии                                                                                 Т.Ю. Жоглик
