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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Предмет закупки – наименование товара: «Гомогенизатор» - 1шт. 
2. Код товара по ОКРБ  28.99.39.650 – Машины и механические приспособления специального назначения для смешивания, перемешивания, дробления, размалывания, грохочения, просеивания, гомогенизации, эмульгирования или размешивания
3. Технические, технологические, конструктивные и другие потребительские показатели и характеристики товара:
3.1. Назначение: измельчение образцов биологического материала (ткани, кусочки органов)
3.2. Метод измельчения: встряхивание в пробирках с шариками
3.3. Количество мест для пробирок: не менее 24
3.4. Объем пробирок – до 2 мл
3.5. Наличие ЖК-дисплея 
3.6. Размеры: не более: 400х400х500 мм
3.7. Масса: не более 30 кг
3.8. Электропитание 220 В, 50/60 Гц
3.9. Комплект поставки: гомогенизатор, керамические бусины для гомогенизации (2-х диаметров), руководство по эксплуатации, кабель питания.
3.10. Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию.
3.11. Поставщик имеет собственный сервисный центр, осуществляющий гарантийный и послегарантийный ремонт, техническое обслуживание оборудования.
4. Валюта платежа: белорусские рубли
5. Источник финансирования: Республиканский бюджет 
6. Порядок расчетов: оплата по факту  поставки,  путем размещения платежных поручений на счетах органов государственного казначейства в течение 10 рабочих дней после ввода в эксплуатацию. 
7. Условия поставки товара: доставка представителем продавца в УО ВГАВМ, сборка, установка и наладка, демонстрация работоспособности оборудования и краткий инструктаж пользователя.
8. Требования к качеству и безопасности товара: товар должен соответствовать требованиям к качеству и безопасности, установленным для данного вида товара законодательством Республики Беларусь и технической документации предприятия-изготовителя.
9. Объем гарантийного обслуживания: Поставщик в течение гарантийного срока за свой счет осуществляет ремонт и замену неисправных деталей и узлов или производит замену некачественного товара на аналогичный качественный. 
10. Список документации, передаваемой вместе с товаром:
- паспорт 
- руководство по эксплуатации
- акт ввода в эксплуатацию.


Заведующий отраслевой лабораторией
ветеринарной биотехнологии и 
заразных болезней животных						П.П. Красочко

Согласовано:
Проректор по научной работе                                                                        С.В. Даровских
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