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Запрос 
информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: «Мебель медицинская (шкафы) для УЗ г. Гродно и Гродненской области».
*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее 20.08.2026.


Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 
Ведущий специалист 
по организации закупок                                                                   Д.Э.Колесникович
Тел. 8(0152) 55-64-26, 30
ГродМТ                                                                                                                  Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения
Лот 1-19 Шкафы медицинские
	№ лота
	Наименование лота
	Технические характеристики
	Кол-во

	1
	Шкаф медицинский одностворчатый двухмодульный металлический
	1. Шкаф медицинский одностворчатый двухмодульный металлический.

1.1. Верхний модуль:

1.1.1. не менее двух полок;

1.1.2. металлическая дверь.

1.2. Нижний модуль:

1.2.1. не менее 2-х полок;

1.2.2. металлическая дверь.

1.3. Регулируемые опоры – наличие.

1.4. Полки металлические – наличие.

1.5. Наличие замка (ов).

1.6. Наличие сейфа.
1.7. Ширина, мм не менее 500
1.8. Глубина, мм не менее 450
1.9. Высота, мм не менее 1 850
	35

	2
	Шкаф медицинский одностворчатый двухмодульный металлический
	1. Шкаф медицинский одностворчатый  двухмодульный металлический.
1.1. Верхний модуль:
1.1.1. не менее двух полок;
1.1.2. металлическая дверь.
1.2. Нижний модуль:
1.2.1. не менее 2-х полок;
1.2.2. металлическая дверь.
1.3. Регулируемые опоры – наличие.
1.4. Наличие замка (ов).
1.5. Ширина, мм не менее 500
1.6. Глубина, мм не менее 450
1.7. Высота, мм не менее 1 850
	35

	3
	Шкаф медицинский одностворчатый двухмодульный металлический
	1. Шкаф медицинский одностворчатый  двухмодульный металлический.
1.1.Верхний модуль:
1.1.1. не менее 3-х полок;
1.1.2. стеклянная дверь.
1.2. Нижний модуль:
1.2.1. не менее 2-х полок;
1.2.2. металлическая дверь.
1.3. Регулируемые опоры – наличие.
1.4. Полки металлические – наличие.
1.5. Наличие замка (ов).
1.6. Ширина, мм 500-550

1.7. Глубина, мм 450-460

1.8. Высота, мм 1800-2000
	19

	4
	Шкаф медицинский для одежды металлический
	1. Шкаф медицинский для одежды металлический
1.1.Полка для головных уборов
1.2.Перегородка разделяющая шкаф на два отделения – наличие.
1.3.штанга-вешалка для одежды - наличие
1.4.Регулируемые опоры – наличие.
1.5. Наличие замка.
1.6. Ширина, мм 500-600

1.7. Глубина, мм 500-600

1.8. Высота, мм 1850-2000
	173

	5
	Шкаф медицинский одностворчатый для уборочного инвентаря металлический
	1. Шкаф медицинский для уборочного инвентаря металлический
1.1. Одностворчатый металлический 
1.2. Кронштейны/зацепы для размещения уборочного инвентаря 
1.3. Полки - не менее 2 шт.
1.4. Регулируемые опоры - наличие.
1.5. Наличие замка.
1.6. Ширина, мм 500-520

1.7. Глубина, мм 550-570

1.8. Высота, мм 1800-1900
	172

	6
	Шкаф для хранения эндоскопов
	1.1. Одностворчатый металлический;

1.2. Наличие кронштейнов для размещения эндоскопов - не менее 4 шт.;

1.3. Наличие замка;

1.4. Регулируемых опоры - наличие"
	4

	7
	Шкаф медицинский двухстворчатый двухмодульный
	1.1. Двухстворчатый двухмодульный металлический.

1.2. Верхний модуль - металлические двери,

1.3. Нижний модуль- металлические двери,

1.4. Наличие полок;

1.5. Регулируемые опоры;

1.6. Наличие замка(ов).

1.7. Ширина, мм 1000-1100

1.8. Глубина, мм 430-500

1.9. Высота, мм 1800-1900
	138


