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Заявка на закупку ЗОИ
Медицинское оборудование

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А 

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование; 
2. Область применения: медицина;
3.Сведения о государственной закупке:

Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Аппарат для лазеротерапии

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.790

	Объем (количество)
	1 комплект

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	3200 руб.

	Сведение о заказчике, УНП
	УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009


Приложение к лоту №2:
1.Состав  (комплектация) оборудования (1 комплект):
	№ п/п
	Наименование
	Количество

	1.
	Аппарат для лазеротерапии:
	

	1.1.
	Адаптер сетевой 
	1 шт.

	1.2.
	Блок управления
	1 шт.

	1.3
	Излучатель с длинами волн
λ1  = 0,405 (±0,03) мкм, 
λ2 = 0,650 (±0,03) мкм
λ3  = 0,780 (±0,03) мкм
	1 шт.

	1.4
	Очки защитные, не менее 
	1 шт.

	1.5
	Стойка
	1 шт.

	1.6
	Насадка для внутривенного облучения крови
	1 шт.


 2. Показатели (характеристики):
	№
п/п
	Наименование
	Параметры 

	2.1. 
	Максимальная средняя мощность излучения на выходе оптического отверстия для насадок 
	не более 25 мВт для  λ1  = 0,405 (±0,03) мкм;
не более 40 мВт для  λ2 = 0,650 (±0,03) мкм;
 не более 40 мВт для λ3  = 0,780 (±0,03) мкм

	2.2.
	Дискретное изменение средней мощности излучения для каждой длины волны излучения
	Осуществляться с шагом 1,0 мВт

	2.3.
	Дискретное изменение длительности воздействия излучения
	Осуществляться в диапазоне от 1  до 60 минут с шагом 1 секунда

	2.4.
	Возможность автоматического прекращения процедуры по истечении установленных параметров, а также досрочного прекращения процедуры
	Осуществляться с подачей специальных звуковых сигналов

	2.5.
	Аппарат должен работать от сети переменного тока напряжением
	230 (± 23) В, частотой 50 (± 0,4) Гц

	2.6.
	Руководства пользования на русском языке
	Наличие 





4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5 Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.




Товаровед 1 категории ООТ 	                                                                                     О.С.Сарнавская
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