Приложение 1
ОБЪЕДИНЁННАЯ ЗАЯВКА

на закупку медицинских изделий
от заказчиков, подчинённых Главному управлению по здравоохранению Витебского облисполкома

            1. Заявка на закупку контейнеры для заготовки и хранения крови и ее компонентов
2. Заказчики 
	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "ГЛУБОКСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"



	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	211793, ВИТЕБСКАЯ ОБЛ.,  Г.ГЛУБОКОЕ,  УЛ.СОВЕТСКАЯ, 240А



	УНП
	300022340

	Адрес электронной почты
	glubmed@vitebsk.by

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	ГУЗ "ВИТЕБСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ТРАНСФУЗИОЛОГИИ"

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	210009,  Г. ВИТЕБСК,  ПР-Т ФРУНЗЕ, 71/2



	УНП
	300007471

	Адрес электронной почты
	vospk@vitebsk.by

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "БРАСЛАВСКАЯ  ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"



	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	211970, ВИТЕБСКАЯ ОБЛ.,  Г.БРАСЛАВ,  УЛ.СОВЕТСКАЯ,  138



	УНП
	300060677

	Адрес электронной почты
	brasltmo@vitebsk.bу

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	210037,  Г.ВИТЕБСК,  УЛ.ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ, 37



	УНП
	300050210

	Адрес электронной почты
	uz_vokb@vitebsk.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	


4. Область применения - медицина.
5. Сведения о государственной закупке:

Приложение

к объединенной заявке 
на закупку медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот 1 Контейнер полимерный однократного применения, однокамерный (КомПоКон 300 или аналог)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Контейнер полимерный однократного применения, однокамерный (КомПоКон 300 или аналог)
	штук
	40 000


2.1. 2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.2. Контейнер предназначен для присоединения к контейнеру с консервированной кровью или плазмой, хранения, транспортировки и переливания компонентов крови.

2.2.*Контейнер должен быть однократного применения, стерильный.

2.3. Номинальный объем контейнера – не менее 300 мл.

2.4. Контейнер имеет два штуцера с мембраной и элементом «первого вскрытия» для присоединения устройства для переливания крови и ее компонентов.

2.5.* Контейнер имеет магистраль длиной не менее 50 см, которая заканчивается полимерной иглой с колпачком, совместимой с портом контейнера для заготовки крови и ее компонентов.
2.6. Контейнер, трубка  из прозрачного эластичного прочного пластика.
2.7. Упаковка контейнера обеспечивает стерильность и защиту его от влаги.

2.8.* Предоставление инструкции по применению на русском языке со схемой комплекта контейнеров.

Лот 2 Контейнер полимерный однократного применения, двухкамерный (КомПоКон 300/300 или аналог)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Контейнер полимерный однократного применения, двухкамерный (КомПоКон 300/300 или аналог)
	штук
	5 000


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Контейнер предназначен для присоединения к контейнеру с консервированной кровью или плазмой, хранения, транспортировки и переливания компонентов крови.
2.2. Комплект контейнеров представляет собой замкнутую герметичную систему, состоит из двух пластиковых контейнеров без консерванта, соединенных между собой полимерной трубкой (магистралью), длиной не менее 800 мм.
2.3.* Контейнер должен быть однократного применения, стерильный.

2.4. Номинальный объем каждого контейнера – не менее 300 мл.

2.5. Каждый контейнер имеет два штуцера с мембраной и элементом «первого вскрытия» для присоединения устройства для переливания крови и ее компонентов.

2.6.* Один из контейнеров снабжен магистралью длиной не менее 50 см, которая заканчивается полимерной иглой с колпачком, совместимой с портом комплектов контейнеров для заготовки крови и ее компонентов.

2.7. Соединительная магистраль снабжена зажимом (клиновым или храповым).

2.8. Контейнер, магистраль  из прозрачного эластичного прочного пластика.

2.9. Упаковка контейнера обеспечивает стерильность и защиту его от влаги.

2.10.* Предоставление инструкции по применению на русском языке со схемой комплекта контейнеров.

Выполнение требований пункта задания, отмеченного звездочкой (*), является обязательным, и при его невыполнении предложение отклоняется.
