УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

___________ Е.А.Зайцева

«_19_»_августа_ 2026 г.

Заявка на закупку ЗОИ

Медицинские изделия

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: медицинские изделия;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Индикатор химического контроля эффективности очистки медицинских изделий |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 14700 руб. |
| Сведение о заказчике, УНП | УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009 |

Приложение к лоту №1:

1.Состав медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Индикатор химического контроля эффективности очистки медицинских изделий: - пробирка с раствором индикатора – 1 шт. - пробирка с 3 % перекисью водорода – 1 шт. - одноразовая щеточка для отбора проб и чистки каналов эндоскопа – 1 шт. - коробка упаковочная – 1 шт. | 300 |

2.Показатели (характеристики):

- Предназначен для контроля предстерилизационной очистки медицинских изделий путем обнаружения наличия следов крови в каналах эндоскопа.

- Инструкция на русском языке.

- Однократного применения.

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Индикатор химического контроля эффективности очистки медицинских изделий |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №2 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 27000 руб. |
| Сведение о заказчике, УНП | УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009 |

Приложение к лоту №2:

1.Состав медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Индикатор химического контроля эффективности очистки медицинских изделий: - пробирка с раствором индикатора – 1 шт. - одноразовая щеточка для отбора проб и чистки каналов эндоскопа – 1 шт. - коробка упаковочная – 1 шт. | 600 |

2.Показатели (характеристики):

- Предназначен для контроля предстерилизационной очистки медицинских изделий путем обнаружения наличия белковых загрязнений  в каналах эндоскопа.

- Инструкция на русском языке.

- Однократного применения.

Лот №3

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Тест-индикатор для контроля предстерилизационной очистки |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №3 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 9301,12 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "МООД" 700117844 |

Приложение к лоту №3:

1.Состав медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тест-индикатор для контроля предстерилизационной очистки | 400 |

2.Показатели (характеристики):

2.1.Тест «ТомиТЕСТ-ИО-ВИНАР» или аналог.

2.2.Тест имитирует медицинские инструменты и предназначен для контроля полноты удаления загрязнений кровью и полисахаридами, а также белковых и солевых загрязнений с поверхности медицинских инструментов, в том числе с замковых частей.

2.3.Для использования в автоматических моечных машинах.

4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5.  Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации торговли РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ       	       		                                 		О.С.Сарнавская