УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Е.А.Зайцева

«____»_______ 2026 года

Заявка на закупку

Проводники с тефлоновым покрытием для ангиографических кабинетов

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: расходный инструментарий для ангиографических кабинетов;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Проводники с тефлоновым покрытием |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 6200 шт. |
| Срок (график поставки) товаров | Закупка изделий будет производиться поэтапно по отдельно поданным заявкам, исходя из наличия финансирования |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 223278 руб. |
| Сведение о заказчике, УНП | УЗ "МОКБ" 700190752 УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009 УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808 |

Приложение к лоту№1:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование |  | МОКБ | МКБ СМП | БГБ СМП | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проводники с тефлоновым покрытием |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проводники с тефлоновым покрытием J-изогнутые | 0.035 inch, 140-160 см | 3000 | 500 | 1500 | 5000 |
| 1.2 | Проводники с тефлоновым покрытием J-изогнутые | 0.035 inch, 250-260 см | 500 | 300 | 300 | 1100 |
| 1.3 | Проводники с тефлоновым покрытием прямые | 0.035 inch, 250-260 см | 100 |  |  | 100 |
| 2. | Показатели (характеристики): |  |  |  |  |  |
| 2.1. Данный инструментарий предназначен для выполнения диагностических исследований и операций на сосудах различных локализаций в условиях рентгеноперационной. 2.2. Весь расходный материал, указанный в техническом задании, является стерильным и одноразовым. |  |  |  |  |  |  |

4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна, 8-0222-62-61-34

Товаровед 1 кат. ООТ                                                    О.С.Сарнавская