Лот№ 260 Реагенты для анализатора физико-химических свойств мочи Sysmex UC-3500, UF-4000 Corporation, Япония

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реагент UF-CELLSHEATH или аналог | л | 14180 |
| 2 | Реагент UF-Fluorocell CR или аналог | мл | 4118 |
| 3 | Реагент UF-Fluorocell SF или аналог | мл | 4118 |
| 4 | Реагент UF-CELLPACK CR или аналог | л | 224 |
| 5 | Реагент UF-CELLPACK SF или аналог | л | 224 |
| 6 | Раствор очищающий CELLCLEAN U или аналог | мл | 4500 |
| 7 | Тест-полоски Meditape UC-9A или аналог | штук | 407000 |
| 8 | Тест-полоски Meditape 11 параметровые или аналог | штук | 42000 |
| 10 | SG Calibrator или аналог | набор | 20 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой производства Sysmex Corporation, Япония- UC-3500, UF-4000;

2.2 Реагенты должны быть предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию;

2.3 Тест-полоски Meditape UC-9A или аналог аттестованы по: уробилиноген, кровь, белок, глюкоза, нитриты, кетоновые тела, билирубин, лейкоциты, рН;

2.4 Тест-полоски Meditape 11 параметровые или аналог аттестованы по: уробилиноген, кровь, белок, глюкоза, нитриты, кетоновые тела, билирубин, лейкоциты, рН, креатинин, альбумин;

2.5 SG Calibrator или аналог -3-х уровневый набор, из расчета  15 флаконов по 10 мл.

2.6 Иметь инструкцию по применению на русском языке;

2.7 В случае предложения реагентов, не предусмотренных технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить:

2.7.1 параметры программирования оборудования для предлагаемых реагентов к указанной модели оборудования – предоставляются в случае отсутствия необходимой информации в инструкции по применению реагентов и при необходимости программирования указанной модели оборудования;

2.7.2 аналитические характеристики для предлагаемых реагентов, полученные при совместном использовании реагентов с указанной моделью оборудования;

2.7.3. гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№ 261 Контрольный материал к анализатору физико-химических свойств мочи Sysmex UC-3500, UF-4000 Corporation, Япония

(гарантийное обслуживание)

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | UC-CONTROL или аналог | набор | 39 |
| 2 | UF-CONTROL или аналог | набор | 81 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

| № п/п | Наименование | Показатели (характеристики) |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | UC-CONTROL или аналог | 1.Набор - материал контрольный двухуровневый. 2.Из расчета 1 набора - 6 флаконов по 10мл. 3.Аттестован по параметрам: Уробилиноген (URO), Кровь (гемоглобин) (BLD), Билирубин (BIL), Кетоновые тела (KET), Глюкоза (GLU), Белок (PRO), pH, Нитриты (NIT), Лейкоциты (LEU), Креатинин (CRE), Альбумин (ALB), Относительная плотность (S.G). |
| 2.2 | UF-CONTROL или аналог | 1.Набор - материал контрольный двухуровневый. 2.Из расчета 1 набор - 2 флакона по 30мл. 3.Аттестован по параметрам: эритроциты, лейкоциты, эпителиальные клетки, цилиндры и бактерии. |

2.3 контрольные материалы должны быть аттестованы для аналитической системы и позициям, указанным в наименовании лота.

2.4 наличие инструкции по применению на русском языке;

2.5 наличие паспорта контрольного материала с аттестованными значениями;

2.6 гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической помощи при использовании предложенных контрольных материалов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.