[bookmark: _Hlk237943452]Лот№ 260 Реагенты для анализатора физико-химических свойств мочи Sysmex UC-3500, UF-4000 Corporation, Япония 
1.Состав (комплектация) медицинских изделий: 
	№ п/п
	Наименование
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Реагент UF-CELLSHEATH или аналог
	л
	14180

	2
	Реагент UF-Fluorocell CR или аналог
	мл
	4118

	3
	Реагент UF-Fluorocell SF или аналог
	мл
	4118

	4
	Реагент UF-CELLPACK CR или аналог
	л
	224

	5
	Реагент UF-CELLPACK SF или аналог
	л
	224

	6
	Раствор очищающий CELLCLEAN U или аналог
	мл
	4500

	7
	Тест-полоски Meditape UC-9A или аналог
	штук
	407000

	8
	Тест-полоски Meditape 11 параметровые или аналог
	штук
	42000

	10
	SG Calibrator или аналог
	набор
	20


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой производства Sysmex Corporation, Япония- UC-3500, UF-4000;
2.2 Реагенты должны быть предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию; 
2.3 Тест-полоски Meditape UC-9A или аналог аттестованы по: уробилиноген, кровь, белок, глюкоза, нитриты, кетоновые тела, билирубин, лейкоциты, рН;
2.4 Тест-полоски Meditape 11 параметровые или аналог аттестованы по: уробилиноген, кровь, белок, глюкоза, нитриты, кетоновые тела, билирубин, лейкоциты, рН, креатинин, альбумин;
2.5 SG Calibrator или аналог -3-х уровневый набор, из расчета  15 флаконов по 10 мл.
2.6 Иметь инструкцию по применению на русском языке;
2.7 В случае предложения реагентов, не предусмотренных технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить:
2.7.1 параметры программирования оборудования для предлагаемых реагентов к указанной модели оборудования – предоставляются в случае отсутствия необходимой информации в инструкции по применению реагентов и при необходимости программирования указанной модели оборудования;
2.7.2 аналитические характеристики для предлагаемых реагентов, полученные при совместном использовании реагентов с указанной моделью оборудования;
2.7.3. гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):
3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

[bookmark: _Hlk237943475]Лот№ 261 Контрольный материал к анализатору физико-химических свойств мочи Sysmex UC-3500, UF-4000 Corporation, Япония 
(гарантийное обслуживание)
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Единицы измерения
	Количество

	1
	UC-CONTROL или аналог 
	набор
	39

	2
	UF-CONTROL или аналог 
	набор
	81


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
	№ п/п
	Наименование
	Показатели (характеристики)

	2.1
	UC-CONTROL или аналог 
	1.Набор - материал контрольный двухуровневый.
2.Из расчета 1 набора - 6 флаконов по 10мл.
3.Аттестован по параметрам: Уробилиноген (URO), Кровь (гемоглобин) (BLD), Билирубин (BIL), Кетоновые тела (KET), Глюкоза (GLU), Белок (PRO), pH, Нитриты (NIT), Лейкоциты (LEU), Креатинин (CRE), Альбумин (ALB), Относительная плотность (S.G).

	2.2
	UF-CONTROL или аналог 
	1.Набор - материал контрольный двухуровневый.
2.Из расчета 1 набор - 2 флакона по 30мл.
3.Аттестован по параметрам: эритроциты, лейкоциты, эпителиальные клетки, цилиндры и бактерии.


2.3 контрольные материалы должны быть аттестованы для аналитической системы и позициям, указанным в наименовании лота. 
2.4 наличие инструкции по применению на русском языке;
2.5 наличие паспорта контрольного материала с аттестованными значениями;
2.6 гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической помощи при использовании предложенных контрольных материалов.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):
3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

