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Заявка о предоставлении 

информации о ценах на товары


Для целей определения предельной стоимости предмета государственной закупки, ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» проводит изучение конъюнктуры рынка  в отношении следующих товаров: «Закупка ершей (щеток) для очистки рабочих каналов гибких эндоскопов».


Просим Вас представить информацию о стоимости указанных товаров в соответствии с приведенным ниже описанием, предполагаемыми условиями поставки и оплаты в срок до 21.08.2026 на электронную почту   kovshik.tanya@mail.ru

Информация должна содержать:

· наименование потенциального поставщика, цену (тариф) за единицу с учетом доставки, налогов, сборов и других обязательных платежей;

· общую стоимость по предмету;

· порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании;

· условия поставки и оплаты;

· наименование производителя (производителей).

Настоящая заявка не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальным поставщиком.

Описание предмета закупки
2. Сведения о государственной закупке.
	Лот 1

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	ерши (щетки) для очистки рабочих каналов гибких эндоскопов

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	100 шт.

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	 BYN

	Принцип формирования начальной цены электронного аукциона
	Наименьшая цена из предложений участников, допущенных к торгам

	Источник финансирования государственной закупки
	Республиканский бюджет


Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1. Состав (комплектация) изделий

	№№

п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.
	Ерш (щетка) для очистки рабочего канала гибкого эндоскопа диаметром 1,2 мм, длина вводимой части не менее 600 мм, гибкий
	100 шт.


2. Технические требования

2.1. Ерши (щетки) одноразовые;

2.2. Ерши (щетки) должны быть специально предназначены для очистки каналов и портов гибких эндоскопов;

2.3. Ерши (щетки) поставляются в индивидуальной стерильной или клинически чистой упаковке (не требуют предварительной деконтаминации перед использованием).

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): срок годности не менее 12 месяцев.

Разработчики технических требований:

С уважением, 

Начальник ОМТС
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Исполнитель
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