## ЛС-1
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт слаботочных сетей главного корпуса учреждения здравоохранения "10-я городская клиническая больница" по адресу: г. Минск, ул. Уборевича, 73"
|  |  |  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № | 1
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.08.2026 | [6 empty] | СТОИМОСТЬ |  | 108 901.00 БЕЛ. РУБ.
№ П/П | ОБОСНО-ВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ | ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО | С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ. | [5 empty] | ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.) |  | ОХР И ОПР, БЕЛ. РУБ. | ПЛАН. ПРИБЫЛЬ, БЕЛ. РУБ. | ЗИМНИЕ
|  |  |  | ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН |  | МАТЕРИА-ЛЫ (ОБОРУД.) | ТРАНС- ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | РАБ-ИХ | МАШ-ОВ |  |  | ОБЩИЙ % | ВСЕГО
[5 empty] | ВСЕГО | В Т.Ч. З/П | [7 empty] | З/П % | В Т.Ч. З/П
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Августа 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 3, Район: Минск, Прогн. индекс СМР = 1.0181, оборудование = 1.0052, прочие = 1.0239, База НРР 2022г.
| Ж | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
| Ж3-80-72 | ЛОКАЛЬНАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ.
1 | Ц8-911-1 | ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2 ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ (ПРЯЖКАМИ) | 100 М | 137.8 | 11.13 | 3.55 |  |  | 148.93 | 8.74 | 0.19
[5 empty] | К=0.3*1.2 | К=0.3*1.2 | К=0 | К=0 |  | К=0.3*1.2 | К=0.3*1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% | 9.8 | 1350.44 | 109.07 | 34.79 |  |  | 1459.51 | 85.65 | 1.86
2 | Ц8-911-1 | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2 ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ (ПРЯЖКАМИ) | 100 М | 459.32 | 18.17 | 9.24 | 1.49 | 0.1 | 479.08 | 29.12 | 0.64
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% | 23.4 | 10748.09 | 425.18 | 216.22 | 34.87 | 2.34 | 11210.48 | 681.41 | 14.98
3 | 5/10-10-80-6/5 | КАБЕЛЬ МАРКИ U/UTP СAT 5E PVС/PE 4Х2Х0,52, СОДЕРЖАЩИЙ 4 ПАРЫ ТОКОПРОВОДЯЩИХ МЕДНЫХ ЖИЛ ДИАМЕТРОМ 0,52 ММ В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА, СКРУЧЕННЫХ В СЕРДЕЧНИК, В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА И СВЕТОСТАБИЛИЗИРОВАННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА | М |  |  |  | 1.64 | 0.09 | 1.73
|  |  | 2386 |  |  |  | 3913.04 | 214.74 | 4127.78
4 | Ц10-67-1 | КАБЕЛЬ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ В КОРОБЕ ПВХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛЕ) | 100 М | 151.4 |  |  |  |  | 151.4 | 9.6
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% | 7.9 | 1196.06 |  |  |  |  | 1196.06 | 75.84
5 | 5/10-10-80-8/49 | КАБЕЛЬ СВЯЗИ ОПТИЧЕСКИЙ С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ОПТИЧЕСКИМ МОДУЛЕМ, СОДЕРЖАЩИМ 8 ОДНОМОДОВЫХ СТАНДАРТНЫХ ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН, С ПЕРИФЕРИЙНЫМ СИЛОВЫМ ЭЛЕМЕНТОМ В ВИДЕ АРАМИДНЫХ НИТЕЙ ИЛИ СТЕКЛОНИТЕЙ, С АЛЮМОПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКОЙ, С НАРУЖНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩЕГО ГОРЕНИЕ, С ДОПУСТИМОЙ РАСТЯГИВАЮЩЕЙ НАГРУЗКОЙ 2,7КН, МАРКИ КСО-КСЦЗПНГАЛ-1 Х 8Е-2.7 | 1000 М |  |  |  | 1980 | 105.34 | 2085.34
|  |  | 0.805 |  |  |  | 1593.9 | 84.8 | 1678.7
6 | Ц8-423-2 | ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 25 Х 25 ММ | 100 М | 102.64 | 0.69 |  |  |  | 103.33 | 6.05
[5 empty] | К=0.3*1.2 | К=0.3*1.2 | К=0 | К=0 |  | К=0.3*1.2 | К=0.3*1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% | 9.8 | 1005.87 | 6.76 |  |  |  | 1012.63 | 59.29
7 | Ц8-423-2 | КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 25 Х 25 ММ | 100 М | 342.12 | 2.3 |  | 59.2 | 4 | 407.62 | 20.17
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% | 13.4 | 4584.41 | 30.82 |  | 793.28 | 53.6 | 5462.11 | 270.28
8 | 5/20-20-1/5 | КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 25 Х 16 ММ | М |  |  |  | 1.72 | 0.09 | 1.81
|  |  | 1380 |  |  |  | 2373.6 | 124.2 | 2497.8
9 | Ц10-61-3 | ОКОНЕЧИВАНИЕ (СВАРКА) ВОЛОКОН ПОДГОТОВЛЕННОГО КОНЦА МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ ВОК-4 РАЗЪЕМАМИ И МОНТАЖ В ОРШ ИЛИ ОПТИЧЕСКОМ КРОССЕ | 4 ВОЛОКНА | 67.5 | 63.14 |  | 0.23 | 0.01 | 130.88 | 3.18
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=6.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.2516 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% | 24 | 1620 | 1515.36 |  | 5.52 | 0.24 | 3141.12 | 76.32
10 | Ц10-61-4 | ОКОНЕЧИВАНИЕ (СВАРКА) ВОЛОКОН ПОДГОТОВЛЕННОГО КОНЦА МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ ВОК-4 РАЗЪЕМАМИ И МОНТАЖ В ОРШ ИЛИ ОПТИЧЕСКОМ КРОССЕ: ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДОЕ ВОЛОКНО СВЕРХ 4-Х | ВОЛОКНО | 13.25 | 16.03 |  | 0.06 |  | 29.34 | 0.62
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=6.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.2516 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% | 96 | 1272 | 1538.88 |  | 5.76 |  | 2816.64 | 59.52
11 | Ц10-65-3 | МОНТАЖ РАЗЪЕМОВ | 10 РАЗЪЕМОВ | 3.45 |  |  |  |  | 3.45 | 0.17
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.2102 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% | 5.6 | 19.32 |  |  |  |  | 19.32 | 0.95
12 | 5/60-80-1-999/120 | АДАПТЕРЫ, РОЗЕТКИ, РАЗЪЕМЫ (КОННЕКТОРЫ) (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 12 | ШТ. |  |  |  | 2.13 | 0.11 | 2.24
|  |  | 56 |  |  |  | 119.28 | 6.16 | 125.44
13 | Ц8-591-902 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ | 100 ШТ. | 807.82 | 8.41 | 1.92 | 12.64 | 0.82 | 829.69 | 45.32 | 0.12
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% | 0.56 | 452.38 | 4.71 | 1.08 | 7.08 | 0.46 | 464.63 | 25.38 | 0.07
14 | 1-1-1-2 | РОЗЕТКА RJ 45 НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ | ШТ |  |  |  | 12 |  | 12
|  |  | 56 |  |  |  | 672 |  | 672
15 | Ц10-712-8 | ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ (КОММУТАТОР, УСИЛИТЕЛЬ, ДЕЛИТЕЛЬ, ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, ВИДЕОРЕГИСТРАТОР) В СТОЙКУ (ШКАФ) | ШТ. | 11.11 |  |  |  |  | 11.11 | 0.68
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% | 24 | 266.64 |  |  |  |  | 266.64 | 16.32
16 | 1КР-6 | КОММУТАТОР S3330-28TXF-AC (НЕ МЕНЕЕ 24 UTP, НЕ МЕНЕЕ 2 SFP) | ШТ |  |  |  | 2380 |  | 2380
|  |  | 1 |  |  |  | 2380 |  | 2380
17 | 1КР-7 | КОММУТАТОР S3330-54TXF-AC | ШТ |  |  |  | 4800 |  | 4800
|  |  | 2 |  |  |  | 9600 |  | 9600
18 | 1КР-8 | КОММУТАТОР NSS5810-50TXFP | ШТ |  |  |  | 9000 |  | 9000
|  |  | 2 |  |  |  | 18000 |  | 18000
19 | 1КР-1 | КРОСС NTSS ОПТИЧЕСКИЙ 19'' УКОМПЛЕКТОВАННЫЙ 1U, 4 ПОРТА LC/UPC DUPLEX, 9/125 МКМ (ПЛАНКИ, СПЛАЙС-КАССЕТА, ПИГТЕЙЛЫ, КДЗС, АДАПТЕРЫ) СЕРЫЙ RAL 7035 | ШТ |  |  |  | 170 |  | 170
|  |  | 7 |  |  |  | 1190 |  | 1190
20 | 1КР-2 | КРОСС NTSS ОПТИЧЕСКИЙ 19'' УКОМПЛЕКТОВАННЫЙ 1U, 24 ПОРТА LC/UPC DUPLEX, 9/125 МКМ (ПЛАНКИ, СПЛАЙС-КАССЕТА 2шт, ПИГТЕЙЛЫ, КДЗС, АДАПТЕРЫ) СЕРЫЙ RAL 7035 | ШТ |  |  |  | 290 |  | 290
|  |  | 2 |  |  |  | 580 |  | 580
21 | 1КР-3 | ШНУР ОПТИЧЕСКИЙ NTSS DPC LC/UPC-LC/UPC 9/125 2.0ММ 2М LSZH (ПАТЧ-КОРД) | ШТ |  |  |  | 27 |  | 27
|  |  | 48 |  |  |  | 1296 |  | 1296
22 | 1КР-4 | SFP МОДУЛЬ (МОДУЛЬ SFP+, 10ГБ/С, 1310NM, 10КМ, SINGLEMODE, LC-DUPLEX) | ШТ |  |  |  | 80 |  | 80
|  |  | 48 |  |  |  | 3840 |  | 3840
23 | 1КР-5 | ТОЧКА ДОСТУПА ИНТЕРНЕТ | ШТ |  |  |  | 380 |  | 380
|  |  | 5 |  |  |  | 1900 |  | 1900
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж3-80-72 |  | 22515 | 3631 | 252 | 48304 | 487 | 74937 | 1350.96 | 16.91
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 12944
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 7956
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 95837
| Ж | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ
24 | Ц8-910-1 | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ (СТЕНАМ, ПОТОЛКАМ) С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ | 100 М | 870.94 | 51.23 | 11.82 | 23.67 | 1.34 | 947.18 | 55.22 | 0.62
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% | 1.72 | 1498.02 | 88.12 | 20.33 | 40.71 | 2.3 | 1629.15 | 94.98 | 1.07
25 | 5/10-10-10-1/36 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГ 5 Х 6-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ПЯТЬЮ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ | 1000 М |  |  |  | 11011.55 | 585.81 | 11597.36
|  |  | 0.175 |  |  |  | 1927.02 | 102.52 | 2029.54
26 | Ц8-423-2 | КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 25 Х 25 ММ | 100 М | 342.12 | 2.3 |  | 59.2 | 4 | 407.62 | 20.17
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% | 1.27 | 434.49 | 2.92 |  | 75.18 | 5.08 | 517.67 | 25.62
27 | 5/20-20-1/5 | КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 25 Х 16 ММ | М |  |  |  | 1.72 | 0.09 | 1.81
|  |  | 130.81 |  |  |  | 224.99 | 11.77 | 236.76
28 | Е34-140-1 | ДЕМОНТАЖ ДЕМОНТАЖ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВОЛОКНИСТЫМИ С ЯЧЕЙКОЙ 600 Х 600 ММ | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА | 1589.37 | 2.5 |  |  |  | 1591.87 | 96.42
[5 empty] | К=1.2*0.8 | К=1.2*0.8 | К=0 | К=0 |  | К=1.2*0.8 | К=1.2*0.8
|  | РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.823 | 1308.05 | 2.06 |  |  |  | 1310.11 | 79.35
29 | Е34-140-1 | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВОЛОКНИСТЫМИ С ЯЧЕЙКОЙ 600 Х 600 ММ (МАТЕРИАЛЫ ОТ РАЗБОРКИ) | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА | 1986.71 | 3.12 |  | 3.73 | 0.3 | 1993.86 | 120.53
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.823 | 1635.06 | 2.57 |  | 3.07 | 0.25 | 1640.95 | 99.2
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж |  | 4876 | 96 | 20 | 2271 | 122 | 7365 | 299.15 | 1.07
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 3659
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 2042
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 13066
|  | ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт) |  | 2943 | 5 |  | 29983 |  | 32931 | 178.55
|  | ОХРиОПР = 83.83% | [6 empty] | 2467
|  | План.приб. = 45.82% | [6 empty] | 1349
|  | ИТОГО | [6 empty] | 36747
|  | ИТОГО ПО Электромонтажные работы (рем) |  | 20074 | 668 | 272 | 10062 | 517 | 31321 | 1242.61 | 17.98
|  | ОХРиОПР = 61.01% | [6 empty] | 12413
|  | План.приб. = 35.49% | [6 empty] | 7221
|  | ИТОГО | [6 empty] | 50955
|  | ИТОГО ПО Монтаж оборудования (ремонт) |  | 4374 | 3054 |  | 10530 | 91 | 18049 | 228.95
|  | ОХРиОПР = 39.37% | [6 empty] | 1722
|  | План.приб. = 32.65% | [6 empty] | 1428
|  | ИТОГО | [6 empty] | 21199
|  | ИТОГО |  | 27391 | 3727 | 272 | 50575 | 608 | 82301 | 1650.11 | 17.98
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 16602
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 9998
|  | СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ | [6 empty] | 3.9
|  | ВСЕГО | [6 empty] | 108901
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [27391*1] | [6 empty] | 1 | 27391
| ТРУДОЕМКОСТЬ | [7 empty] | 1650.11
| ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ | [7 empty] | 17.98
| СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ | [7 empty] | 3.9
| ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [3727*1] | [6 empty] | 1 | 3727
| ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [272*1] | [6 empty] | 1 | 272
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [608*1] | [6 empty] | 1 | 608
| МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО | [7 empty] | 50575
1 | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [27391+3727+608+50575] | [7 empty] | 82301
В ТОМ ЧИСЛЕ:
1.2 | МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА | [7 empty] | 50575
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [608-0] | [7 empty] | 608
2 | ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [16602*1] | [6 empty] | 1 | 16602
3 | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [9998*1] | [6 empty] | 1 | 9998
| ИТОГО [82301+0+0+16602+9998] | [7 empty] | 108901
| ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [108901+0+0+0] | [7 empty] | 108901
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | [5 empty] | 34 |  | 9405
[((27391+272)*(34/100)) * ((100-0)/100)]
6 | ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+9405+0+0+0+0+0+0+0+0] | [7 empty] | 9405
7 | ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [108901+9405+0] | [7 empty] | 118306
| ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [118306+0] | [7 empty] | 118306
РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ
9 | ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ | [7 empty] | 118306
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [118306+0]
| ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [118306-0-0-0] | [7 empty] | 118306
| КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ | [6 empty] | 1
| ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [118306*1] | [7 empty] | 118306
11 | КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В | [6 empty] | 1.0181
СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 09/2026 по 10/2026)
12 | ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО | [7 empty] | 120447
ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(118306+0+0-0)*1.0181+0*1]
14 | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ | [7 empty] | 120447
[120447+0+0+0+0+0]
16 | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [120447-(0+0+0)] | [7 empty] | 120447
| ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [120447+0] | [7 empty] | 120447
18 | СУММА НДС [120447*20/100] | [5 empty] | 20 |  | 24089
| ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [120447+24089+0] | [7 empty] | 144536
СУММА ПРОПИСЬЮ: СТО СОРОК ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ ПЯТЬСОТ ТРИДЦАТЬ ШЕСТЬ
БЕЛОРУССКИХ РУБ. 00 КОП.
№ | Наименование ресурса |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стои-мость, бел. руб. | Транспорт
[6 empty] | без НДС | с НДС |  | % | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Составил | Гл. инженер И.А. Волосач |  | 6: Проверил

## id=297 Дефектный акт
Форма С-1
УЗ "10-я ГКБ" |  |  |  |  | Код по ОКУД
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ
[5 empty] | Гл. врач |  | В.П. Исачкин
[5 empty] | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " 2026 г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 1
Комиссия, в составе:
председателя комиссии |  |  | Главный инженер |  |  | Волосач И. А.
членов комиссии: |  |  | Инженер |  |  | Орлова О. В.
|  |  | Зам.гл.врача |  |  | Маголин Д. Н.
|  |  | (должность служащего) |  |  | (инициалы, фамилия)
составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта
Объект: Текущий ремонт слаботочных сетей главного корпуса учреждения здравоохранения "10-я городская клиническая больница" по адресу: г. Минск, ул. Уборевича, 73
(наименование объекта)
установлено, что
элементы слаботочных сетей находятся в неудовлетворительном состоянии (множественные
дефекты, большой физический износ) и требуют проведение мероприятий по текущему ремонту)
(описание дефектов, их местонахождение, объем)
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые
характеризуются следующими факторами:
работы производятся в действующем учреждении здравоохранения без отселения сотрудников и персонала
(перечень факторов)
Работы следует производить с применением следующих механизмов:
ручной механизированный инструмент, средства малой механизации
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)
Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ
Дата начала разработки сметной документации | [5 empty] | 01.08.2026
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | Август 2026г.
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | 1
Председатель комиссии |  |  | Главный инженер Волосач И. А.
Члены комиссии |  |  | Инженер Орлова О. В.
Зам.гл.врача Маголин Д. Н.
|  |  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ
№ п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ |  |  |  | Единица измерения | Количество | Примечание
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5
Ж ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Ж3-80-72 ЛОКАЛЬНАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ.
1 | ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ |  |  |  | 100 М | 9.8 | Ц8-911-1
СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2 ПО
УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С
УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК,
КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ (ПРЯЖКАМИ)
2 | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ |  |  |  | 100 М | 23.4 | Ц8-911-1
ДО 10 ММ2 ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ
И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ
КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ (ПРЯЖКАМИ)
3 | КАБЕЛЬ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ В КОРОБЕ |  |  |  | 100 М | 7.9 | Ц10-67-1
ПВХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛЕ)
4 | ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО |  |  |  | 100 М | 9.8 | Ц8-423-2
25 Х 25 ММ
5 | КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 25 Х 25 ММ |  |  |  | 100 М | 13.4 | Ц8-423-2
6 | ОКОНЕЧИВАНИЕ (СВАРКА) ВОЛОКОН |  |  |  | 4 ВОЛОКНА | 24 | Ц10-61-3
ПОДГОТОВЛЕННОГО КОНЦА МАГИСТРАЛЬНОГО
КАБЕЛЯ ВОК-4 РАЗЪЕМАМИ И МОНТАЖ В ОРШ
ИЛИ ОПТИЧЕСКОМ КРОССЕ
7 | ОКОНЕЧИВАНИЕ (СВАРКА) ВОЛОКОН |  |  |  | ВОЛОКНО | 96 | Ц10-61-4
ПОДГОТОВЛЕННОГО КОНЦА МАГИСТРАЛЬНОГО
КАБЕЛЯ ВОК-4 РАЗЪЕМАМИ И МОНТАЖ В ОРШ
ИЛИ ОПТИЧЕСКОМ КРОССЕ: ДОБАВЛЯТЬ НА
КАЖДОЕ ВОЛОКНО СВЕРХ 4-Х
8 | МОНТАЖ РАЗЪЕМОВ |  |  |  | 10 РАЗЪЕМОВ | 5.6 | Ц10-65-3
9 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА |  |  |  | 100 ШТ. | 0.56 | Ц8-591-902
ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА
РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ
10 | ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ |  |  |  | ШТ. | 24 | Ц10-712-8
(КОММУТАТОР, УСИЛИТЕЛЬ, ДЕЛИТЕЛЬ,
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, ВИДЕОРЕГИСТРАТОР) В
СТОЙКУ (ШКАФ)
Ж ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ
11 | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ |  |  |  | 100 М | 1.72 | Ц8-910-1
ДО 16 ММ2 ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ
(СТЕНАМ, ПОТОЛКАМ) С УСТАНОВКОЙ
ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ
ПОЛОСКАМИ
12 | КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 25 Х 25 ММ |  |  |  | 100 М | 1.27 | Ц8-423-2
13 | ДЕМОНТАЖ ДЕМОНТАЖ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА НА |  |  |  | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА | 0.823 | Е34-140-1
МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ
ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВОЛОКНИСТЫМИ С ЯЧЕЙКОЙ
600 Х 600 ММ
14 | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА НА |  |  |  | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА | 0.823 | Е34-140-1
МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ
ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВОЛОКНИСТЫМИ С ЯЧЕЙКОЙ
600 Х 600 ММ (МАТЕРИАЛЫ ОТ РАЗБОРКИ)
Составил |  | гл. инженер |  |  | И.А. Волосач
|  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
"19" августа 2026г.